## Будматеріали
RFQ 2020-129, Annex A - Construction Materials, Devices and Furniture / Додаток А - Перелік будівельних матеріалів, техніки та меблів
Будь ласка, обов'язково надавайте цю форму заповненою в форматах Excel та PDF
№ п/п | Title / Найменування | Unit / Од. вим. | Q-ty/ Кількість | Description of requested Goods / Вимоги | Description of proposed Goods / Пропозиція постачальника | EXW price, UAH, less VAT / Ціна EXW, грн, без ПДВ | Transport cost, UAH, less VAT / Вартість доставки, грн. без ПДВ | Total cost, UAH, less VAT / Загальна вартість, грн, без ПДВ
I. Будівельні матеріали
1 | Брус | м.п. | 78 | 1 сорт 100х150х6000 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
2 | Дошка обрізна | м.п. | 972 | 1 сорт 40х100х6000 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
3 | Дошка обрізна | м.п. | 60 | 1 сорт 25х150х6000 мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
4 | Брус | м3 | 3 | 150х150 Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
5 | Брус | м3 | 5 | 100х100 Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
6 | Дошка обрізна | м3 | 10 | Товщина 25мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
7 | Дошка обрізна | м3 | 1 | Товщина 40мм Матеріал: сосна або ялина, щільність P <0,5 г / см3 Якість сушіння / вологість%: CAT III / не більше 15% Розмір відхилення, відповідний ГОСТ 25346-89: IT (13-17) Вміст Cs-137 Bq / кг: не більше 740 Активність Cs-137Bq / кг: не більше 5 Клас міцності: C 24 соотв. До M B B 52001 Свідоцтво про походження, Фитосанітарна довідка, Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи щодо застосованого антисептика
8 | OSB-плита | лист | 7 | 1220 х 2440 мм, тол. 12 мм Міцність на розрив при вигині вздовж основної осі плити: 20 Н / мм2 ISO EN 300: 2008 Орієнтовано-стружкові плити (ОСП) Міцність на розрив при згинанні другорядної осі: 10 Н / мм2 Міцність на розрив при розтягуванні: 0,32 Н / мм2 Модуль пружності при вигині вздовж основної осі: 3500 Н / мм2 Модуль пружності на незначній осі вигину: 1400 Н / мм2 Набряк товщиною за 24 години: <15% Відхилення від номінальних розмірів: - Товщина (незашліфована) + -0,8 мм; - довжина і ширина + -3,0 мм Відхилення від середньої щільності в тарілці: -15% Формальдегідний розряд відповідно до: Значення перфорації - Емісійний клас Е1; Значення стабільності викидів - <8 <0,124 мг / м3 Щільність, не менше 610 мг / м3
9 | Антисептик | шт. | 36 | Для обробки деревини, каністра- 5 кг Для зовнішних та внутрішніх робот
10 | Лінолеум | кв.м | 20.1 | Напівкомерційний Клас ізносоустойчівості23 / 32 Товщина захисного шару, мм0,45 Загальна товщина виробу, мм3 Загальна вага, кг / кв. м2,45
11 | Клей для лінолеуму | шт. | 1 | Акриловий, універсальний фасовка 6 кг час висихання 24-48 годин
12 | Плинтус | шт. | 22 | дерев'янный 50 х 15 х 2 500 мм відповідно до специфікації в пункті вище
13 | Плинтус | шт. | 7 | ПВХ "Penates", 2,7 м
14 | Куток внутрішній для плинтуса | шт. | 4 | ПВХ
15 | Куток зовнішній для плинтуса | шт. | 2 | ПВХ
16 | Зїєднувач для плинтуса | шт. | 2 | ПВХ
17 | Решітка | шт. | 16 | Металева для підлоги 150з200 мм
18 | Цегла | шт. | 429 | Розмір цегли, мм 250х120х65 (одинарний) Довжина, мм 250 Висота, мм 65 Ширина, мм 120 Вид цегли Керамічний Марка міцності М 150 Тип цегли Повнотіла Водопоглинання,% 13.8 морозостійкість F35 Межа міцності при стисненні, не менше, кгс / м2 150 Межа міцності при вигині, не менше, кгс / м2 2.1 Клас середньої міцності кг / м3 1 700
19 | Пісок | меш. | 19 | Відповідність ДСТУ Б В.2.7-32-95 фасовка - 50 кг мішок
20 | Цемент М400 25кг | меш. | 10 | 50 кг / міш ПЦ II / Б-Ш-400 Відповідність ДСТУ Б В.2.7-46: 2010 Повинно бути не старше 2-х місяців до поставки і використання
21 | Рубероид | рул. | 4 | Гидроизол ХКП-3,5 Розмір: 1х15м Основа: стеклопластик Розривна міцність на розрив, не менше: 294 год Поглинання води протягом 24 годин, вага, не більше: 1,50% Потенційний термін експлуатації: 10 років + Водонепроникний при тиску 0,001 МПа протягом 72 годин: абсолютно Сертифікати: Гігієнічні, пожежні та радіаційні Сертифікат відповідності: UkrSEPRO
22 | Цвяхи будівельні | кг | 16.9 | 90 мм
23 | Цвяхи будівельні | кг | 2.4 | 70 мм
24 | Цвяхи будівельні | кг | 2.66 | 60 мм
25 | Цвяхи толеві | кг | 1.3 | 40 мм
26 | Дюбель-цвях | уп. | 3 | 6х 60 мм, упаковка -100 шт.
27 | Саморіз по дереву, | уп. | 2 | 35 мм, упаковка -500 шт.
28 | Саморіз по дереву | уп. | 1 | 55 мм, упаковка - 250 шт.
29 | Папір наждачний | м.п. | 6.5 | тканинна основа 200 мм
30 | Сітка абразивна 110х280 мм, 10 шт. | уп. | 15 | 110х280 мм, упаковка - 10 шт
31 | Шпаклівка Start | меш. | 4 | фасовка - 25 кг гіпсова
32 | Шпаклівка Finish | меш. | 4 | фасовка - 25 кг гіпсова
33 | Шпаклівка | ведро | 5 | універсальна олійно-клейова з антисептиком, фасовка - 8 кг
34 | Шпаклівка | шт. | 3 | для дерева, акрилова , фасовка - 800 г
35 | Фарба | шт. | 10 | Емаль червоно-коричнева для підлоги, фасовка - 2,8 кг
36 | Фарба | шт. | 17 | Емаль ПФ-115, фасовка - 2,8 кг
37 | Розчинувач | шт. | 5 | Уайт-Спирит, фасовка - 5 л
38 | Фарба | ведро | 10 | Біла водостійка ВД-АК фарба, фасовка - 14 кг
39 | Труба | м | 20 | 15мм ПВХ
40 | Унитаз | шт | 1 | Кераміка • Випуск в каналізацію: косою • Підведення води: нижній • Арматура: двухрежимная (3/6 л) • Сидіння: поліпропіленове • Розмір, мм: 360x775x610 • Вага, кг: 28.8 • Категорія: Унітази-компакт в ванну кімнату • Доступні кольори: білий
41 | Гофра для унитаза | шт | 1 | ПВХ
42 | Рукомийник | шт | 1 | Кераміка Тип монтажу: підвісна Ширина, см: 56 Глибина, см: 46.5 матеріал: санфаянс Форма чаші: напівкругла колір: білий Отвір під змішувач: один отвір
43 | Змішувач для рукомийника | шт | 1 | Призначення для раковини вид монтажу врізний вид змішувача одноважільний колір хром
44 | Сифон для рукомийника | шт | 1 | ПВХ
45 | Плита перекриття колодязя | шт | 1 | Отвір в кришці Д 700 мм, зміщене від центру. Відповідають вимогам ГОСТ 8020-90 Країна виробник Україна Вид залізобетонного виробу Кришка Зовнішній діаметр 2200.0 (мм) Висота 160.0 (мм) Марка бетону М200 морозостійкість F75 Водонепроникність бетону W4 Вага 1320.0 (кг)
46 | Люк чавунний для колодязя | шт | 1 | Люк чавунний для колодязя розмір відповідно до пункту 41
47 | Труба | шт | 6 | Каналізаційна пластикова 100мм довжина- 3м зовнішня
48 | Труба | шт | 2 | Каналізаційна пластикова 100мм довжина - 1м внутрішня
49 | Відведення | шт | 2 | Розмір 110х90 мм
50 | Прожектор | шт | 8 | Світлодіодний 220 В 100 Вт
51 | Світильник | шт | 3 | Світлодіодний 220 В 100 Вт
52 | Кабель електричний | м | 100 | Мідний 2х2,5
53 | Розетка накладна | шт | 10 | Ступінь пиловологозахисту: IP20 Номінальний струм: 16А 220В
54 | Автоматичний вимикач | шт | 6 | 25А
55 | Двері | шт | 1 | Металопластикові розпашні 1170*2430мм
56 | Склопакет | шт | 2 | 830х1460х32 одинарний
57 | Лист оцинкований | шт | 18 | 0,5мм 1000х2000 мм
58 | Лист оцинкований | шт | 5 | 1250х2500х0,3мм
59 | Цвяхи шиферні | кг | 20 | 120х5мм
60 | Гідроізоляційна плівка | шт | 5 | Щільність (г/м.кв) 90, рулон 75 м2
Total, less VAT / Всього, без ПДВ:
VAT / ПДВ:
Total, incl. delivery, less VAT/ Всього з доставкою, без ПДВ:
Total, incl. delivery, incl. VAT/ Всього з доставкою, з ПДВ:
Delivery: Kyiv Region, Velyka Oleksandrivka Village, Kyivsky Shlyah 121 / Доставка: Київська обл., с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121
Name / ПІБ
Title / Посада
Date /Дата
Stamp and signature /підпис і печатка

## Техніка
RFQ 2020-129, Annex A - Construction Materials, Devices and Furniture / Додаток А - Перелік будівельних матеріалів, техніки та меблів
Будь ласка, обов'язково надавайте цю форму заповненою в форматах Excel та PDF
№ п/п | Title / Найменування | Unit / Од. вим. | Q-ty/ Кількість | Description of requested Goods / Вимоги | Description of proposed Goods / Пропозиція постачальника | EXW price, UAH, less VAT / Ціна EXW, грн, без ПДВ | Transport cost, UAH, less VAT / Вартість доставки, грн. без ПДВ | Total cost, UAH, less VAT / Загальна вартість, грн, без ПДВ
II. Техніка
1 | Обігрівач | шт. | 20 | Білий (регульований, тип нагрівального елементу - ТЕН, потужність 1,2 кВт)
2 | Мультимедійний проектор | шт. | 1 | Основні характеристики галузь застосування: портативний проектор технологія: 1 x DLP Розширення: 1280x800 проекційний коефіцієнт: 1.55 ÷ 1.70: 1 зображення: світловий потік 3700 ANSI лм корекція трапеції: вертикальна ± 40º Джерело світла тип: лампа потужність: 203 вт кількість: 1 термін життя: 5000 годин термін життя (еко режим): 10000 годин інтерфейси входи: HDMI x 2 VGA композитний відео: аудіо Mini Jack виходи: VGA аудіо Mini Jack управління: RS-232 USB mini порт Розміри габарити: 300 x 105 x 220 мм вага: 2.40 кг додаткові характеристики споживана потужність: 260 вт вбудоване обладнання Вбудований динамік (моно) динаміки: 1 x 3 Вт рівень шуму: 30.00 Дб рівень шуму в еко режимі: 26.00 Дб
3 | Екран моторизований з електроприводом для проектора | шт. | 1 | Тип приводу електричний Розмір робочої поверхні 236x132.5 см Діагональ 107 дюйм. Довжина екрану 244 см Висота екрану 244 см Тип кріплення настінно-стельовий Поверхня екрану Matte White Формат 16: 9 Вага 15 кг Вага в упаковці 0.02 кг Габарити (в упаковці) 2870x125x135 мм
4 | Мікрофон | шт. | 2 | Перетворення сигналу Динамічний спрямованість Кардіоїда різновид Вокальний застосування Концертний Передача сигналу Шнурової Моно / Стерео Моно Кабель в комплекті Є Кнопка виключення Є Колір чорний матеріал Метал Частотний діапазон 50 - 16000 Гц Чутливість -55 дБВ / Па (1.79 мВ) Опір 150 Ом роз'єм XLR Гарантія 12 місяців Комплектація Мікрофон, кабель, тримач, чохол, інструкція максимальна частота 16000 Гц (провідний) (або аналог)
5 | Радіо - Мікрофон | шт. | 2 | призначення Інструментальні роз'єми XLR вид Динамічні спрямованість кардіоїдні Кабель в комплекті Немає Тип Мікрофони Чутливість -54,5 дБ Вага 284 г Діапазон частот 40-15000 Гц Опір 310 Ом Комплектація Мікрофон і Адаптер Гарантія 24 місяці, інструментальний, максимальна частота 15000 Гц (або аналог)
6 | Мікрофонна стійка - журавель, чорна | шт. | 2 | Стійка мікрофонна підлогова типу "журавель". Металеві вузли. Підвищена стійкість. Регульована висота: 1000 - 1760 мм. "Журавель" 800 мм. Матеріал: сталь. Колір чорний.
7 | Акустична система | шт. | 2 | випромінювачі Розмір ВЧ: 1.35 " Розмір НЧ: 12 " роз'єми входи: 1 x AUX (1/4 "), 1 x XLR, 2 х RCA виходи: 1 x XLR потужність: 180 Вт вид монтажу: підлогові кількість смуг: 2 Тип: поштучні Потужність підсилювача ВЧ: 30 Вт Потужність підсилювача НЧ: 150 Вт Діапазон відтворюваних частот: -10 дБ: 55 - 20000 Гц регулятори Майстер гучність рівень ВЧ рівень НЧ рівень СЧ Рівень гучності лінійного входу Рівень гучності мікрофонного входу Додаткові характеристики: Максимальний рівень звукового тиску (SPL): 119 дБ (пік), 93 дБ (тривала) Ручки для перенесення: Стакан 35 мм Підсилювачі Class D (НЧ) + Class AB (ВЧ) вбудований лімітер Матеріали Пластиковий корпус Розміри: 41 x 63 x 33 см вага: 17.2 кг колір: Black Комплектація: Акустична система, Мережевий кабель, документація Гарантія: 12 місяців
8 | Ноутбук | шт. | 1 | Екран 13.3" IPS (1920x1080) Full HD, Intel® N4100 (2.4 ГГц) / RAM 8 ГБ / SSD 256 ГБ / Intel® UHD 600 / Wi-Fi 5Ghz / Bluetooth / веб-камера / DOS /
9 | Мультифункціональний пристрій | шт. | 1 | Технологія друку лазерна Тип друку монохромна Максимальний формат носія A4 (297 х 210 мм) Максимальне місячне навантаження 8000 сторінок Максимальна якість друку 600 x 600 dpi Швидкість ч / б друку А4 18 стр / хв Час виходу першої ч / б сторінки 8.2 сек
Total, less VAT / Всього, без ПДВ:
VAT / ПДВ:
Total, incl. delivery, less VAT/ Всього з доставкою, без ПДВ:
Total, incl. delivery, incl. VAT/ Всього з доставкою, з ПДВ:
Delivery: Kyiv Region, Velyka Oleksandrivka Village, Kyivsky Shlyah 121 / Доставка: Київська обл., с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121
Name / ПІБ
Title / Посада
Date /Дата
Stamp and signature /підпис і печатка

## Меблі
RFQ 2020-129, Annex A - Construction Materials, Devices and Furniture / Додаток А - Перелік будівельних матеріалів, техніки та меблів
Будь ласка, обов'язково надавайте цю форму заповненою в форматах Excel та PDF
№ п/п | Title / Найменування | Unit / Од. вим. | Q-ty/ Кількість | Description of requested Goods / Вимоги | Description of proposed Goods / Пропозиція постачальника | EXW price, UAH, less VAT / Ціна EXW, грн, без ПДВ | Transport cost, UAH, less VAT / Вартість доставки, грн. без ПДВ | Total cost, UAH, less VAT / Загальна вартість, грн, без ПДВ
III. Меблі
1 | Стіл | шт. | 1 | Тип Стіл Тип напрямних Кулькові петлі 4х шарнірні з доводчиком Ручки вифрезерувана на торцевих поверхнях Технічні характеристики Матеріал корпусу ЛДСП Матеріал фасаду МДФ Матеріал опор Пластик Колір корпусу Дуб небраска Колір фасаду Бетон темний Колір опор Дуб небраска Розміри Розмір (Ш * В * Г) 1370 x 750 x 675 мм Вага 57.4 кг Обсяг упаковки 0.113 м³
2 | Шафа | шт. | 1 | Розмір (Ш * В * Г): 870 x 2035 x 355 мм Матеріал корпусу: КДСП ЛДСП Матеріал фасаду: МДФ КДСП Вага виробу, кг: 87.3 Ручки: Метал Обсяг: 0.193 м
3 | Стільці офисні | шт | 60 | Металеві, покриття - тканина Тип: Для відвідувачів Матеріал каркаса: Метал Ширина, см: 47 Висота, см: 80,5 Глибина, см: 41 Вага, кг: 5,7
4 | Стіл офісний | шт | 5 | Основні Ширина: 120 см Глибина: 70 см Висота: 75 см використовувані матеріали Матеріал стільниці: ДСП 16 мм Крайка стільниці: ПВХ 2 мм Матеріал корпусу: ДСП 16 мм Кромка корпусу: ПВХ 0,5 мм використовувана фурнітура Опори: Нерегульовані (забивні) Сполучна фурнітура: Мініфікс, Конфірмат
5 | Лавка | шт | 4 | Каркас металевий/дерево, сидіння - дерево Довжина: 1710 мм. Ширина: 415 мм. Висота: 406 мм. Вага: 27 кг
Total, less VAT / Всього, без ПДВ:
VAT / ПДВ:
Total, incl. delivery, less VAT/ Всього з доставкою, без ПДВ:
Total, incl. delivery, incl. VAT/ Всього з доставкою, з ПДВ:
УВАГА! | Малюнки та розміри, зображені в даній специфікації, слід розуміти як референтні для розуміння вимог до товарів. УВКБ ООН НЕ вимагає від постачальників ідентичних товарів.
Аналогічні або кращі по комплектації, розмірам та якості товари також прийматимуться та розглядатимуться.
Delivery: Kyiv Region, Velyka Oleksandrivka Village, Kyivsky Shlyah 121 / Доставка: Київська обл., с. Велика Олександрівка, вул. Київський Шлях 121
Name / ПІБ
Title / Посада
Date /Дата
Stamp and signature /підпис і печатка

## Наст игры (hidden)
№ пп | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вимоги | Пропозиція постачальника | Ціна за од., Грн, без ПДВ | Загальна вартість, грн., Без ПДВ
Настільні ігри
1 | Настільна гра "Коридор" ("Quoridor") | шт | 1 | "Коридор" ("Quoridor") або аналог, будь-який виробник
2 | Настільна гра НАНО корпорація | шт | 1 | НАНО корпорація або аналог, будь-який виробник
3 | Гра-головоломка "Лазерний лабіринт" | шт | 1 | "Лазерний лабіринт" або аналог, будь-який виробник
4 | Настільна стратегічна гра Прогрес | шт | 1 | Прогрес - або аналог, будь-який виробник
5 | Настільна гра Martinex / Mindtwister Справжній Ерудит 10 | шт | 1 | Martinex / Mindtwister Справжній Ерудит 10 або аналог, будь-який виробник
6 | Настільна гра | шт | 1 | Повітряний хокей будь-який виробник
7 | Тактильне доміно | шт | 1 | Guidecraft або аналог, будь-який виробник
8 | Футбол | шт | 1 | Дерев'яний, для дітей і дорослих - Довжина: 94 см. Ширина: 51 см. Висота: 73 см.
9 | Шашки/шахматы | шт | 2 | Настільні, дерево або пластик
Разом

## Спорт инвент (hidden)
№ пп | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вимоги | Пропозиція постачальника | Ціна за од., Грн, без ПДВ | Загальна вартість, грн., Без ПДВ
Спортивний інвентар
1 | М'яч футбольний Nike Premier League Strike Pro size 5 | шт | 3 | Nike Premier League Strike Pro size 5 або аналог
2 | Обруч цілісний гімнастичний металевий | шт | 10 | SP-Planeta OG-70 (d-70см, вага 600г, d труби 16мм, толщ.стенкі-1мм, кольору в асортименті) або аналог
3 | Скакалка дитяча що світиться на одну ногу | шт | 5 | (Нейроскакалка крутилка з коліщатком) або аналог
4 | Скакалка | шт | 5 | Спортивна стандарт
5 | М'яч для фітнесу дитячий | шт | 5 | Фітбол, Стрибун з ручкою або аналог
6 | М'яч для фітнесу 4FIZJO 75 см Anti-Burst 4FJ0029 Green | шт | 5 | 4FIZJO 75 см Anti-Burst 4FJ0029 Green або аналог
7 | Гантелі для фітнесу, аеробіки | шт | 5 | ODI Титан 2 шт по 1 кг або аналог
8 | Дитячий самокат MAXI. Caramel (складна ручка, що світяться колеса) | шт | 4 | MAXI. Caramel (складна ручка, колеса що світяться )
9 | Скейтборд | шт | 4 | Penny Board Nickel 27 "" Universe ". Сяючі колеса
10 | Килимок для фітнису | шт | 10 | матеріал: піна NBR розміри: 180 x 61 см товщина: 1 см призначення: йога, гімнастика, фітнес вага: 500 г
11 | М'яч баскетбольний | шт | 3 | Spalding NBA Phantom SGT Size 7 або аналог
12 | Хокейна ключка з шайбою і м'ячиком в сітці | шт | 10 | Дерево/пластик
13 | Волейбольна сітка | шт | 1 | Поліпропілен
14 | Набір для бадмінтону | шт | 3 | Flash Badminton racket set або аналог
15 | Ракетка | шт | 6 | M 5675
16 | Воланчик | шт | 1 | MS 1961
17 | Набір трубчастих еспандерів для фітнесу багатофункціональний | шт | 2 | 5 джгутів
Разом

## Канц товар (hidden)
№ пп | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вимоги | Пропозиція постачальника | Ціна за од., Грн, без ПДВ | Загальна вартість, грн., Без ПДВ
Канцтовари
1 | Ручка масляна СR503 Р "С" тонована синя 1 упаковка (50 штук) | уп | 2 | СR503 Р "С" тонована синя 1 упаковка (50 штук)
2 | Набір простих олівців | уп | 5 | Твердість: HВ. Діаметр грифеля: 3,7 мм. фасовка 12 шт
3 | Файл для документів | уп | 5 | А4 NORMA 5705 PP 40 мкм прозорий
4 | Папка пластикова | шт | 10 | А4 з 40 файлами Economix
5 | Папка-швидкозшивач | шт | 100 | Economix Light без перфорації
6 | Скріпка | шт | 5 | 28 мм. "Jiliang" кольорова
7 | Набір біндеров | уп | 5 | 51 мм чорний Axent 4405-A
8 | Дирокол | шт | 1 | Метал, для 70 аркушів
9 | Степлер | шт | 1 | 100 аркушів чорний
10 | Скоби для канцелярського степлера | уп | 10 | №24 (1000шт)
11 | Блокнот Зошит | шт | 10 | Buromax Shotlandka на пружині збоку А-5 48 аркушів BM.2591
Разом

## Арт терапия (hidden)
№ пп | Найменування | Од. вим. | Кількість | Вимоги | Пропозиція постачальника | Ціна за од., Грн, без ПДВ | Загальна вартість, грн., Без ПДВ
Канцтовари
1 | Папір кольоровий | уп. | 2 | А4 250л Idea! 50 * 5 Intensive
2 | Папір кольоровий | уп. | 10 | А4 Одисей А4 10 кольорів 20 аркушів
3 | Папір кольоровий глянцевий двосторонній | уп. | 5 | А4 SKL11
4 | Папір кольоровий, односторонній | уп. | 5 | А4крейдовий Коленкор
5 | Папір гофрирований | уп. | 5 | 10шт 0,5 * 2 м Crelando 556
6 | Картон кольоровий | уп. | 7 | "Лунапак" А4 "Фауна" 8 текстиль + 2белих листа
7 | Набір для рукоділля | уп. | 5 | Кольоровий картон з блиском, 20х30см, товщина2 мм
8 | Набір кольорового картону | уп. | 5 | А4 ТЕТРАДА, "НЕОН" (8л.) (20шт / уп)
9 | Картон кольоровий | уп. | 5 | А4, 12 л. / 12 кол., Гофрований, 1 Вересня
10 | Дошка для пластиліну | шт | 10 | Люкс Колор М (235 * 155 мм.) + Стеки
11 | Маса для ліплення | уп. | 5 | 4 кольори + магніт, MMD-02-06
12 | Крейда | уп. | 10 | Для малювання на асфальті
13 | Тісто для ліплення | уп. | 10 | Fluoric 10 кольорів в коробці
14 | Набір пластиліну | уп. | 3 | Птахи 18 баночок 530г
15 | Пластилін 18 кольорів. | уп. | 10 | ПРОМІНЬ Класика 340гр 20С 1330 - 08
16 | Набір фарб для малювання | уп. | 9 | Гуаш 24 кольору тм Луч Класика (20 см3) в картонній упаковці
17 | Фарби з блиском Крайола в баночках | уп. | 3 | (59 мл) Washable Kids Paint, в наборі 6 кольорів, Crayola
18 | Фарба акварель | уп. | 10 | Луч "Класика" 24 кольору
19 | Різнокольорові фломастери для малювання | уп. | 10 | Wham-O-Magic Pens 20 pcs (Меджік Пенс)
20 | Кольорові олівці | уп. | 10 | Kohinoor, 12
21 | Клей олівець | уп. | 10 | Berlingo, 15 г
22 | Ножиці безпечні | шт. | 10 | Hatber, 16 см
23 | Стакан-непроливайка | шт. | 10 | 250 мл пластиковий з кришкою
24 | Набір пензликів | уп. | 10 | Поні або білка, № 2, 5, 7
Разом