## Annex C
Annex C / Додаток С - Financial Offer Form to UKRKI / RFP 2022-02 / Фінансова форма пропозиції до тендеру UKRKI / RFP 2022-02
Bidder name / Назва компанії:
| Currency of offer / Валюта пропозиції: |  | USD / дол. США
[6 empty] | A | B | A*B=C
Lot 1 (Part 1 of 2): Work/labour costs for one house medium repair / Лот 1 (Частина 1 з 2): Витрати на оплату праці на ремонт одного будинку середньої складності
SN # | Scope of work for one house | Об'єм робіт на один будинок | Measurement Unit / Од. виміру | Measurement Unit / Од. виміру | Rectification / Уточнення | Cost for 1 Measurement Unit (works only) / Вартість 1 одиниці виміру (лише праця) | Quantity estimate for 1 house (works only) / Розрахунок кількості на 1 будинок (тільки праця) | Total Cost for 1 house (works only) / Загальна вартість за 1 будинок (тільки праця)
1.01 | Damage assessment, preparation of BoQ | Обстеження ушкодженної споруди, приготування попереднього кошторису | 1 house | будинок | Here no materials are required for lines 1.01-1.10 and therefore only cost of works shall be quoted / Учасникам конкурсу нагадується, що матеріали не потрібні для виконання ціх робіт, вказується лише вартість робіт (рядки 1.01-1.10) |  | 1
1.02 | Loading, uloading of shelter materials | Завантаження та відвантаження будівельних матеріалів | tonn | тонна |  |  | 8
1.03 | Transportation of shelter materials and\or equipment (one way only) as per specifications listed in Annex B | Транспортування будівельних матеріалів та/або обладнання (дистанція тільки в одну сторону) згідно специфікації, зазначеної у Додатку В | tonn\km | тонн\км |  |  | 100
1.04 | Dismantling of damaged roofing sheets and iron elements, metal tile panels | Демонтаж ушкоджених листів шиферу та елементів з листової сталі, металочерепиці | square meter | квадратний метр |  |  | 130
| Dismantling of damaged hydro/vapor isolation | Демонтаж ушкодженної паро\гідроізоляції | square meter | квадратний метр |  |  | 130
1.05 | Dismantling of damaged timber lathing | Демонтаж ушкодженної обрешітки | square meter | квадратний метр |  |  | 100
1.06 | Dismantling of damaged stress bearing rafters, Rafter plate | Демонтаж ушкодженої кроквяної системи, мауєрлату | running meter | погонний метр |  |  | 180
1.07 | Dismantling of bricks | Демонтаж цегли | qubic meter | кубічний метр |  |  | 0.75
1.08 | Dismantling of hollow concrete blocks | Демонтаж шлакоблоку | qubic meter | кубічний метр |  |  | 2.4
1.09 | Garbage removal (one way only) | Вивіз будівельного сміття з об’єкту (дистанція тільки в одну сторону | 1 tonn\1km | тонн\км |  |  | 6
1.1 | Dismantling of damaged roof fronton elements, installation of plywood fronton with timber frame | Демонтаж ушкоджених елементів фронтону та зашивка фронтона фанерою з влаштуванням каркасу з дошок | square meter | квадратний метр |  |  | 16
1.11 | Repair or Alignment of rafters | Ремонт або вирівнювання крокв | running meter | погонний метр | Here bidders are to quote the cost of the works EXCLUDING the cost of materials (lines 1.11-1.59) / Учасники торгів мають вказати вартість робіт, НЕ враховуючи вартість матеріалів. (рядки 1.11-1.59) |  | 24
1.12 | Installation of roofing sheet (Shiffer or metal tile sheets) | Монтаж нових листів шиферу або металочерепиці | square meter | квадратний метр |  |  | 130
1.13 | Installation of ruberoid | Монтаж рубероїда | square meter | квадратний метр |  |  | 130
1.14 | Installation of timber lathing 100 mm step | Монтаж дощаної обрешітки з шагом 100мм | square meter | квадратний метр |  |  | 130
1.15 | Installation of stress bearing rafters | Монтаж кроквяної системи | running meter | погонний метр |  |  | 180
1.16 | Installation of roof ridge, abuting joints | Монтаж коників, примикань, єндов | running meter | погонний метр |  |  | 30
1.17 | Rafter plate installation | Монтаж мауерлату | running meter | погонний метр |  |  | 22
1.18 | Installation of the reinforced concrete belt running (including preparation of concrete 1 cement + 3 sand+4 gravel + water) | Заливка армованного бетонного поясу (включаючи приготування бетону 1 од цементу, 3 од піску, 4 од гравію, вода) | qubic meter | кубічний метр |  |  | 1
1.19 | Installation of plywood/OSB double layer | Установка фанери у два шари\ ОСБ | square meter | квадратний метр |  |  | 26
1.2 | Installation of floor joist | Установка підлогової балки | running meter | погонний метр |  |  | 60
1.21 | Installation of flooring board | Установка підлогової дошки | running meter | погонний метр |  |  | 135
1.22 | Filling floor/wall emptiness with insulating wool 100 mm thickness | Заповнення (долівка/стіни) порожнин мінеральною ватою | square meter | квадратний метр |  |  | 25
1.23 | Installation of ceiling joist | Установка стельової балки | running meter | погонний метр |  |  | 38
1.24 | Installation of ceiling board | Установка стеляної дошки | running meter | погонний метр |  |  | 120
1.25 | Installation of plywood single layer /OSB | Установка фанери в один прошарок\ ОСБ | square meter | квадратний метр |  |  | 60
1.26 | Filling emptiness ceiling with insulating wool 100 mm | Заповнення порожнин стелі мінеральною ватою товщиною 100 мм | square meter | квадратний метр |  |  | 30
1.27 | Internal door installation (whole pack) | Монтаж межкімнатних двірних блоків (включаючи монтаж коробки, лиштви, фурнітури) | pcs | шт |  |  | 3
1.28 | External door installation (whole pack) | Монтаж вхідних двірних блоків | pcs | шт |  |  | 1
1.29 | Linoleum laying | Укладка ліноліуму | square meter | квадратний метр |  |  | 26
1.3 | Restoration of separate fragments of foundation | Відновлення окремих фрагментів фундаменту з армуванням бетону | cubic meter | кубічний метр |  |  | 1
1.31 | Horizontal and vertial insulation of foundation | Горизонтальна та вертикальна ізоляція фундаментів | square meter | квадратний метр |  |  | 3
1.32 | Bricklaying general, 1 brck or 250 mm thickness (including preparation of concrete 1 cement 3 sand+water) | Кладка цегли, бутова\рядова, товщиною 250 мм, в одну цеглу (включаючи приготування бетону 1 од цементу, 3 од піску, вода) | square meter | квадратний метр |  |  | 6
1.33 | Blocklaying (cinder blocks/Aerated concrete block) final, 1 block or 200mm thickness (including preparation of concrete 1 cement 3 sand+water) | Кладка шлакоблоку/газоблоку, чистова, товщиною 200 мм/300мм (включаючи приготування розчину 1 од цементу, 3 од піску, вода) | square meter | квадратний метр |  |  | 12
1.34 | Bricklaying final, 1 brck or 250 mm thickness (including preparation of mortar 1 cement 3 sand+water) | Кладка цегли, чистова, товщиною 250 мм, в одну цеглу (включаючи приготування бетону 1 од цементу, 3 од піску, вода) | square meter | квадратний метр |  |  | 3
1.35 | Installation of lintel | Монтаж перемички | pcs | шт |  |  | 1
1.36 | floor concrete running 3 cm thick (including preparation of concrete 1 cement 3 sand+water) | Влаштування підлогової стяжки товщиною 30 мм (включаючи приготування бетону 1 од цементу, 3 од піску, вода) | square meter | квадратний метр |  |  | 5
1.37 | Painting with oil/whater based color.Painting with oil/water based paint. 2 layers | Фарбування фарбою на олійній/водній основі. 2 шари | square meter | квадратний метр |  |  | 50
1.38 | Installation of skirting board | Установка плінтусу підлоги | running meter | погонний метр |  |  | 45
1.39 | Floor ceramic tile installation | Монтаж підлогової керамічної плитки | square meter | квадратний метр |  |  | 5
1.4 | Insulating with hydro and vapor barriers | Влаштування гідро- та пароізоляції | square meter | квадратний метр |  |  | 30
1.41 | Installation of plastic ceiling foam | Монтаж стельової декоративної плитки | square meter | квадратний метр |  |  | 30
1.42 | Installation of strentening ceiling (whole pack) | Монтаж натяжної стелі (враховуючі всі додаткові роботи) | square meter | квадратний метр |  |  | 30
1.43 | Wall plastering including preparation of concrete, instalation of masons net | Оштукатурювання стін, включаючи приготування розчину, монтаж армуючої сітки | square meter | квадратний метр |  |  | 110
1.44 | Filling with putty interior | Шпаклювання стін | square meter | квадратний метр |  |  | 50
1.45 | Wall ceramic tile installation | Монтаж стінової керамічної плітки | square meter | квадратний метр |  |  | 8
1.46 | Installation of showertray/bath (including installation of showermixer, connection to sewage, water system) | Монтаж ванни металевої (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем) / душової кабіни | pcs | шт |  |  | 1
1.47 | Installation of toilet bowl (including connection to sewage, water system) | Монтаж унітазу (включаючи підключення до водостічної, водяної систем) | pcs | шт |  |  | 1
1.48 | Installation of sewage system | Монтаж водостічної, системи | running meter | погонний метр |  |  | 8
1.49 | Installation of washbasin (including installation of washbasin mixer, connection to sewage, water system) | Монтаж умивальника (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем) | pcs | шт |  |  | 1
1.5 | Installation of kitchen sink (including installation of washbasin mixer, connection to sewage, water system) | Монтаж кухонної раковини (включаючи монтаж змішувача, підключення до водостічної, водяної систем) | pcs | шт |  |  | 1
1.51 | Plumbing installation | Монтаж трубопроводу | running meter | погонний метр |  |  | 60
1.52 | Replacement of the external sewer pipe (drainage of sewage outside the house) | Заміна зовнішньої каналізаційної труби (відведення каналізаційних стоків за межі будинку) | running meter | погонний метр |  |  | 10
1.53 | Cable laving (through cable pipe, including wall trenching) | Прокладка кабелю електричного (у пластикову ізоляцію, включаючи штробування стін) | running meter | погонний метр |  |  | 75
1.54 | Installation of counter (on pane, with 6 brakers) | Монтаж електричного лічильника (на панель, включаючи монтаж 6 автоматів) | pcs | шт |  |  | 1
1.55 | Single socket installation | Монтаж одинарної розетки | pcs | шт |  |  | 6
1.56 | Single switcher installation | Монтаж одинарного вимикача | pcs | шт |  |  | 3
1.57 | Window block istallation | Монтаж віконніх блоків (включаючи монтаж відливів, підвіконня, відкосів) | pcs | шт |  |  | 4
1.58 | Electric wall heater installation | Монтаж настінного електрічного обігрівача | pcs | шт |  |  | 3
1.59 | Electric water heater installation (connection to water and electrical system) | Монтаж бойлеру електричного (включаючи підключення до водяної та електричної системи) | pcs | шт |  |  | 1
Total for ONE HOUSE with MEDIUM REPAIR (works and labour only) ALL INCLUSIVE / Всього за виконання ремонтних робіт середньої складності в ОДНОМУ БУДИНКУ (тільки праця)
Lot 1 (Part 2 of 2): Materials costs for one house medium repair (estimated items and quantities) / Лот 1 (частина 2 з 2): Вартість матеріалів для ремонтних робіт середньої складності (орієнтовний перелік та кількість затребуваних матеріалів для одного будинку)
SN # | MATERIALS for one house | Матеріали для одного будинку | Measurement Unit | Од. виміру | Rectification / Уточнення | Cost for 1 Measurem. Unit (materials only) / Вартість матеріалу за одну одиницю виміру | Volume of materials for 1 house / Обсяг матеріалів для одного будинку | Cost for 1 house (materials only) / Вартість робіт для одного будинку
2.01 | Timber-batten 25x100x4500mm (incl antiseptic treatment) | Дошка 25х100х4500мм (з антисептичною обробкою) | pcs | шт | IMPORTANT: construction material listed in this section may be procured (a) by UNHCR and supplied to the bidder; (b) by the bidder, on specific request by UNHCR, and based on the prices offered in this Annex; (c) with a mix of (a) and (b). UNHCR reserves the right to decide which modality to adopt, case by case / ВАЖЛИВО: будівельний матеріал, необхідний для виконання робіт, перерахованих у цьому розділі, може бути закуплений (a) УВКБ ООН та наданий учаснику торгів; (б) учасником торгів за конкретним запитом УВКБ ООН та на основі цін, запропонованих учасником у Додатку С; (в) змішаний (а) та (б). УВКБ ООН залишає за собою право вирішити, яка модальність застосовується у кожному конкретному випадку. |  | 350
2.02 | Timber-batten 70x150x4500 (incl antiseptic treatment) | Брус 70х150х4500мм (з антисептичною обробкою) | pcs | шт |  |  | 60
2.03 | Timber 100x200x4500 (incl antiseptic treatment) | Брус 100х200х4500мм (з антисептичною обробкою) | pcs | шт |  |  | 30
2.04 | Ruberoid / Roofing waterproof 1x10m roll | Рубероїд 1х10м | pcs | шт |  |  | 15
2.05 | Roofing sheet (Shiffer asbestos-free CCB) | Шифер Розмір: 1130х1750мм | pcs | шт |  |  | 80
2.06 | Roofing metal tiles sheets (not less 0,45mm thikness, 1190 wide) | Металочерепиця ( не меньше 0.45мм товщина, 1190 мм ширина) | square meter | квадратний метр |  |  | 150
2.07 | Nail 3x70mm | Цвях 3х70 мм | kg | кг |  |  | 24
2.08 | Nail 4x100mm | Цвях 4х100 мм | kg | кг |  |  | 24
2.09 | Nail 6x200mm | Цвях 6х200 мм | kg | кг |  |  | 9
2.1 | Nail roofing 5x120 galv cap | Цвях шиферний 5х120 мм, оцинкована шляпка | kg | кг |  |  | 12
2.11 | Screw for roof (Washaer Head Self Drilling Screws 4,8x 35) | Саморіз по дереву для металопрофілю (з прессшайбою, 4.8х35) | pcs | шт |  |  | 1050
2.12 | Steel staple d8-L300mm | Скобка металева 300х100х8 (ДхВхДіам) | pcs | шт |  |  | 70
2.13 | Skate (roof ridge) 200x200x2000 | Коник оцинкований / Оцинкована Вітрова планка 200х200х2000 | pcs | шт |  |  | 15
2.14 | Cement M400 | Цемент ПЦ II/Б-Ш-400 | pcs | шт |  |  | 30
2.15 | Metal door (ext door, frame, lock), 2100x900 mm | Блок дверний металевий Двері зовнішні, металеві, з рамою, 2100х900 мм | pcs | шт |  |  | 1
2.16 | Wooden door (frame, handle, door trim), 2000x900 mm | Блок дверний дерев'яний Двері внутрішні, дерев’яні, 2000х900 мм | pcs | шт |  |  | 3
2.17 | Brick (silicate) 250x120x88 | Цегла повнотіла (Цегла Сілікатна Потовщена лицьова), 250x120x88 | pcs | шт |  |  | 450
2.18 | Brick (clay full) 250x120x65, М150, F50, W18% | Цегла повнотіла (Цегла керамічна, рядова, 250x120x65б М150, F50, W18% | Pcs | шт |  |  | 450
2.19 | Thermal insulation (mineral wool) 50 mm | Утеплювач базальтовый (мінеральна вата) Товщина: 50 мм | pcs | шт |  |  | 60
2.2 | Thermal insulation (mineral wool) 100mm | Утеплювач базальтовый (мінеральна вата) Товщина: 100 мм |  | шт |  |  | 60
2.21 | Linoleum | Ліноліум Сфера застосування: Побутовий | square meter | квадратний метр |  |  | 30
2.22 | Baseboard, PVC | Плінтус підлоговий. Матеріал: ПВХ | running meter | погонний метр |  |  | 45
2.23 | Sand, density kg/m³: at least 1440 | Пісок Щільність, кг / м³: не менше 1440 | tonn | тонна |  |  | 2
2.24 | Gravel, density kg/m³: at least 1350 | Гравій Щільність, кг / м³: не менше 1350 | tonn | тонна |  |  | 1
2.25 | Ceramic Tile for the Floor, Dimensions: 300х300х7.5 mm | Керамічна плитка для полу Розмір - 300х300х7.5 мм | square meter | квадратний метр |  |  | 5
2.26 | Ceramic tile for walls, Dimensions: 200х300х7 mm (+/- 25%) | Керамічна плитка для стін Розмір - 200х300х7 мм (+/- 25%) | square meter | квадратний метр |  |  | 8
2.27 | Glue for ceramic tile, призначення - Керамограніт/керамічна плитка | Клей для керамічної плитка призначення - Керамограніт/керамічна плитка | kg | кг |  |  | 50
2.28 | Joint (grout for seams), Основа - on cement basis | Фуга (Затирка для швів) Основа - На цементній основі | kg | кг |  |  | 2
2.29 | Decorative panels for the Ceiling, Dimensions: 500х500х4 mm | Декоративні панелі Стельові Розміри: 500х500х4 мм | m2 | квадратний метр |  |  | 30
2.3 | Decorative friezes, Dimensions: 2000х50х50 mm | Декоративні фрізи Розміри: 2000х50х50 мм | running meter | погонний метр |  |  | 30
2.31 | Glue for decorative elements (Liquid nails), Base: Acrylic | Клей для декоративних елементів (Рідкі цвяхи) Основа: Акрил | kg | кг |  |  | 1
2.32 | Strentening ceiling (whole pack) PVC, not less 0,18mm thikness, not less then 180 g/m2 | Натяжної стелі (враховуючі всі додаткові роботи), ПВХ, не меньше 0.18мм, 180г\м2 | square meter | квадратний метр |  |  | 30
2.33 | Mesh for the plaster, peephole: 4х4 mm (+/-25%) | Сітка Штукатурна Вічко: 4х4мм (+/-25%) | square meter | квадратний метр |  |  | 110
2.34 | Putty start, Base: Gypsum | Шпаклівка стартова Основа: Гіпсова | 25 kg/pcs | 25 кг/шт |  |  | 6
2.35 | Putty finish, Base: Gypsum | Шпаклівка фінішна Основа: Гіпсова | 25 kg/pcs | 25 кг/шт |  |  | 2
2.36 | oil / water based paint | Фарба на олійній/водній основі. | kg | кг |  |  | 3
2.37 | Toilet-compact (including everything necessary for its correct connection and operation) | Унітаз-компакт (включно з усім необхідним для його коректного встановлення, підключення та експлуатації) Розміри (ШхГхВ) | pcs | шт |  |  | 1
2.38 | Metal bath /or shower unit (including the mixer and all necessary for its correct connection and operation), Material: Steel | Ванна металева /або душова кабіна (включно зі змішувачем та усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Матеріал виробу: сталь / або душова кабіна (з погодженням) | pcs | шт |  |  | 1
2.39 | Sink for bathroom (with stand, mixer and everything necessary for its correct connection and operation), Size: 60cmx 41.5cm x 18cm | Умивальник для ванної кімнати (з п'єдесталом, змішувачем і усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації). Розміри см: 60см ширина х 41.5 см глибина х 18см висота | pcs | шт |  |  | 1
2.4 | Kitchen sink (with stand, mixer and everything necessary for its correct connection and operation), Sizes см: 60х50х20 см | Мийка кухонна (з тумбою, змішувачем і усім необхідним для її коректного підключення та експлуатації) Розміри см: 60х50х20 см | pcs | шт |  |  | 1
2.41 | Sewage pipes (including all necessary for proper connection and operation), Diameter: 110мм | Каналізаційні труби (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Діаметр: 110мм | running meter | погонний метр |  |  | 8
2.42 | Water pipes (including all necessary for correct connection and operation), Diameter: 25мм | Водопровідні труби (включно з фітінгами та усім необхідним для коректного підключення та експлуатації) Діаметр: 25мм | running meter | погонний метр |  |  | 60
2.43 | Electrical cables (including wiring for electrical cables, junction boxes and all necessary for proper installation and operation), Cut size: 3*2.5 mm2 | Електричні кабелі (включаючи гофру для ел. кабелів та розвідні коробки та усе необхідне для коректного встановлення та експлатації) Розмір перерізу: 3*2.5мм2 | running meter | погонний метр |  |  | 75
2.44 | Electric meter (including cabinet, 6 fuses and all necessary for correct connection and operation), Fuses are automatic 4х25А, 2х16А | Лічильник електричний (включаючи шафу, 6 запобіжників та все необхідне для корректного під'єднання та експлуатації) Запобіжники автоматичні 4х25А, 2х16А | compl/pcs | комплект/шт |  |  | 1
2.45 | Single socket (including installation box), Rated current: 16А | Розетка одинарна (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 16А | pcs | шт |  |  | 6
2.46 | Single switch (including installation box), Rated current: 10А | Вимикач одинарний (включаючи інсталяційну коробку) Номінальний струм: 10А | pcs | шт |  |  | 3
2.47 | Wall mounted electric convector heater, Maximum power: 1500Вт | Настінний електроконвектор обігрівач Максимальна потужність: 1500Вт | pcs | шт |  |  | 3
2.48 | Wall mounted electric boiler (100l), Maximum power: 1500Вт | Настінний електричний бойлер (100л) Максимальна потужність: 1500Вт | pcs | шт |  |  | 1
2.49 | Window (with everything necessary for its correct installation and operation), Opening Type: Swivel | Вікно (з усім необхідним для його коректного встановлення та експлуатації) Тип відкривання: Поворотно-відкидне | square meter | квадратний метр |  |  | 5
2.5 | Construction foam, All-season, Professional | Піна Монтажна Особливості: всесезонна, Професійна | ballon/pcs | балон/шт |  |  | 2
2.51 | Screw for wood TN70 | Саморіз по дереву TN70 | 1000 pcs | 1000 шт |  |  | 0.5
2.52 | Screw for wood TN90 | Саморіз по дереву TN90 | 1000 pcs | 1000 шт |  |  | 0.5
2.53 | Cinder block Size (WxHxD): (200x200x400) | Шлакоблок (ШхВхГ): 200х200х400 | pcs | шт |  |  | 750
2.54 | Aerated concrete block 600х200х300 (D500, B3, 500kg/m3, F35) | Газобетон (ШхВхГ): 600х200х300 (D500, B3 500kg/m3, F35) | pcs | шт |  |  | 350
2.55 | Plywood. Dimentions: 1.52m x 1.52m x 5 mm | Фанера. Розміри: 1.52м х 1.52м х 5мм | pcs | шт |  |  | 80
2.56 | OSB 2500x1200x10mm. 600+kg/m3 | ОСБ 2500х1200х10мм. 600+ кг\м3 | pcs | шт |  |  | 50
2.57 | Steam insulating film, roll | Парова ізоляційна плівка | square meter | квадратний метр |  |  | 60
2.58 | Waterproofing film | Гідроізоляційна плівка | square meter | квадратний метр |  |  | 30
2.59 | Steel Corner 63x63x0.05 | Сталевий куточок 63х63х0,05 мм | running meter | погонний метр |  |  | 12
2.6 | Rod, 6мм | Катанка (шток), 6 мм | running meter | погонний метр |  |  | 30
Total for ONE HOUSE with MEDIUM REPAIR (materials only) ALL INCLUSIVE / Всього за матеріали для ремонтних робіт середньої складності в ОДНОМУ БУДИНКУ
Name of company representative / П.І.Б представника підприємства:
Signature of company representative / Підпис представника підприємства
Date / Дата:
Company Stamp / Печатка підприємства:
When filled please provide this document in PDF and in Excel format /
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.
BIDDERS ARE REQUESTED TO CHECK ALL FORMULAS AND ALL SUMS BEFORE SUBMITTING THEIR FINANCIAL OFFER IN PDF /
Учасникам тендеру пропонується перевірити всі формули перед поданням у форматі PDF