## LOT 1 Simer
Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-132 (ЛОТ 1)
№ | Найменування робіт та матеріалів |  | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Демонтажні роботи
1 | Вікна з рамами |  | шт | 56
2 | Двері з рамами деревяні |  | шт | 129
3 | Покриття підлоги з плитки |  | м2 | 80
4 | Зачищення та демонтаж оздоблення стін та стель |  | м2 | 1482
5 | Зачищення стін від старої штукатурки |  | м2 | 2556
6 | Труби стальні водогазопровідні |  | м2 | 44
7 | Труби чавунні каналізаційні |  | м2 | 20
8 | Опалювальні прилади (регістри) |  | шт | 24
9 | Демонтаж щитів електричних |  | шт | 3
Загально-будівельні роботи
Вікна та двері
1 | Монтаж готових віконних блоків |  | шт | 57
2 | Вікно металопластикове білого кольору. Енергозберігаючий профіль. 2-х камерний склопакет 1500х1800. Дві створки, одна - глуха, одна – поворотно-відкидна |  | шт | 54
3 | Вікно металопластикове білого кольору. Енергозберігаючий профіль. 2-х камерний склопакет 1450х1500. Дві створки, одна - глуха, одна – поворотно-відкидна |  | шт | 3
4 | Монтаж підвіконників та зливів |  | м.п | 204
5 | Підвіконник внутрішній, білого кольору в комплекті з заглушками |  | м.п | 102
6 | Злив зовнішній пластиковий, білого кольору в комплекті з заглушками |  | м.п | 102
7 | Монтаж дверних блоків |  | шт | 129
8 | Двері внутрішні, глухі, ламіновані, в комплекті:коробка, полотно, лиштва на одну сторону, планка накладна, ручка з замком. 2100х860. |  | шт | 60
9 | Двері зовнішні подвійні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2200х1500 |  | шт | 3
10 | Двері зовнішні подвійні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2100х1250 |  | шт | 6
11 | Двері зовнішні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2100х900 |  | шт | 2
12 | Двері внутрішні глухі з металопластикового профілю, ручка в комплекті з замком 2100х860 |  | шт | 15
13 | Двері внутрішні глухі з металопластикового профілю, ручка в комплекті з замком 2100х660 |  | шт | 42
14 | Двері внутрішні глухі з металопластикового профілю, ручка в комплекті з замком 2100х900 |  | шт | 3
Підлоги
1 | Влаштування стяжки вирівнюючої 20 мм (робота з матеріалом) |  | м2 | 1092.38
2 | Влштування обмазувальної гідроізоляції підлоги в санвузлах з заходом на стіну 20 см. (робота з матеріалом) |  | м2 | 124
3 | Монтаж плитки керамічної типу грес (робота з матеріалом) |  | м2 | 378
4 | Монтаж плінтуса з плитки керамічної 10 см. (робота з матеріалом) |  | м | 355.39
5 | Плитка керамічна грес |  | м2 | 435
6 | Монтаж дошки ламінованої |  | м2 | 712.71
7 | Підложка 3 мм |  | м2 | 712.71
8 | Дошка ламінована 33 клас |  | м2 | 748
9 | Монтаж плінтуса |  | м | 752
10 | Плінтус в комплекті |  | м | 752
Стіни
1 | Вирівнювання (штукатурка) цегляних стін цементно-пісчаним-вапняним розчином (робота з матеріалом) |  | м2 | 2593
2 | Шпатлювання гіпсовими сумішами з скловолоконною сіткою (робота з матеріалом) |  | м2 | 2730
3 | Обличкування плиткою керамічною (робота з матеріалом) |  | м2 | 554
4 | Плитка керамічна |  | м2 | 582
5 | Фарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м2 | 2730
6 | Влаштування відкосів віконних: пінопостирол екструдований 30мм, клей по сітці, шпатлювання гіпсовими сумішами з кутниками, пофарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м.п | 273
7 | Влаштування відкосів дверних: шпатлювання гіпсовими сумішами з кутниками, пофарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м.п | 1298
Стеля
1 | Шпатлювання гіпсовими сумішами з скловолоконною сіткою (робота з матеріалом) |  | м2 | 1171
2 | Фарбування фарбою силіконовою інтер’єрною білою матовою (робота з матеріалом) |  | м2 | 1171
Інженерні мережі
Мережі електропостачання
1 | Прорізка штроб для прокладання електропроводки |  | м | 6000
2 | Зароблення штроб гіпсовою сумішю (робота з матеріалом) |  | м | 6000
3 | Влаштування гнізд для коробок розгалуджувадбних і закладних |  | шт | 498
4 | Монтаж електропроводки |  | м | 9220
5 | Провід з мідними жилами ВВП 2х1,5 |  | м | 1800
6 | Провід з мідними жилами ВВП 3х1,5 |  | м | 3000
7 | Провід з мідними жилами ВВП 3х2,5 |  | м | 4200
8 | Кабель з мідними жилами ВВГ 5х2,5 |  | м | 100
9 | Кабель з мідними жилами ВВГ 5х25 |  | м | 120
10 | Монтаж коробок розгалуджувальних та закладних |  | шт | 498
11 | Коробка розгалуджувальна |  | шт | 200
12 | Коробка закладна |  | шт | 298
13 | Монтаж світильників стельових |  | шт | 142
14 | Світильник круглий, накладний на 2 лампи |  | шт | 118
15 | Лампа світлодіодна 15W |  | шт | 236
16 | Світильник з акумулятрною лампою накладний евакуаційний з написом «Вихід» |  | шт | 24
17 | Монтаж вимикачів та розеток прихованого встановлення |  | щт | 298
18 | Вимикач одноклавішний прихованого встановлення білого кольору |  | шт | 114
19 | Розетка подвійна прихованого встановлення білого кольору |  | шт | 184
20 | Монтаж щита розподільчого в коплекті |  | шт | 3
21 | Щит розподільчий в комплекті: ящик металевий типу УЩО(в)-48, DIN рейка, автоматичний вимикач ВА51/16 – 17 шт, автоматичний вимикач ВА53/16 – 2 шт, вимикач диференційний 4-х полюсний 40 А, Іспрю 30ммА – 1шт. |  | компл | 3
22 | Монтаж щита головного розподільчого в коплекті |  | шт | 1
23 | Щит головний розподільчий в комплекті (згідно схеми на аркуші ЕТР-4): Ящик металевий; DIN рейка; вимикачі автоматичні ВА53/50 - 3 шт, ВА53/6 - 1 шт, рубильник LZM 120А - 1 шт, пермикач ручний для вводу 120 А - 1 шт, лічильник з трансформатор струму 120/5А - 1шт, лічильник трасформаторного включення NIK2303 АRTT 1800 MC21 - 1 шт., ШАФА АСКОЕ PLS - 1шт. |  | компл | 1
24 | Монтаж вимикача автоматичного в існуючому щиті |  | шт | 2
25 | Втиткач автоматичний ВА51/16 |  | шт | 2
26 | Влаштування заземлення головного розподільчого щита |  | компл | 1
27 | Сталь полосова 40х4 |  | м | 50
28 | Кутник металевий 50х50х4 довжиою 2,5м |  | шт | 5
29 | Прокладка кабелю зовнішнього електропостачання в траншеї та по конструкціях |  | м | 125
30 | Кабель АВВГ 4х120 |  | м | 250
31 | Стрічка сигнальна |  | м | 100
32 | Запаковка кінцева |  | шт | 4
33 | Наконечник кабельний |  | шт | 4
34 | Пісок |  | м3 | 32
35 | Плита електрична на 4 комфорки з духовкою стаціонарна |  | шт | 6
Опалення та вентиляція
1 | Монтаж радіатора електричного на стіну (робота з матеріалами) |  | шт | 61
2 | Радіатор електричний настінний 1000Вт |  | шт | 7
3 | Радіатор електричний настінний 1500Вт |  | шт | 27
4 | Радіатор електричний настінний 2000Вт |  | шт | 27
5 | Монтаж решіток вентиляційних (робота з матеріалом) |  | шт | 52
6 | Вентиляціна решітка МВ 250х150 |  | шт | 52
Водопровід та каналізація
1 | Монтаж трубопроводів ППР на стіну. Робота+матеріал (кріплення, фасонні частини) |  | м | 332
2 | Труба PP-R водопровідна PN16 d25x4,2 або аналог |  | м.п. | 32
3 | Труба PP-R водопровідна PN16 d20x3,4 або аналог |  | м.п. | 300
4 | Теплоізоляція трубопроводів Ø25, δ=26мм |  | м.п. | 32
5 | Теплоізоляція трубопроводів Ø20, δ=26мм |  | м.п. | 300
6 | Гільза із стальної труби d50х3мм |  | м | 4
7 | Фільтр сітчатий d20 |  | шт | 20
8 | Зворотній клапан d20 |  | шт | 20
9 | Запобіжний клапан d20 |  | шт | 10
10 | Кран кульовий латунний d20 |  | шт | 20
11 | Кран кульовий латунний d25 |  | шт | 10
12 | Вентиль кульовий на чверть поворота d15 |  | шт | 91
13 | Лічильник для холодної води калібру 15 |  | шт | 10
14 | Монтаж трубопроводів каналізаційний пластикових Робота+матеріал (кріплення) |  | м | 150
15 | Труба пластикова каналізаційна d50 |  | м | 30
16 | Труба пластикова каналізаційна d100 |  | м | 120
17 | Труба стальна елекктрозварна прямошовна d180 |  | м | 6
18 | Труба стальна елекктрозварна прямошовна d108 |  | м | 2
19 | Протипожежна муфта d110 |  | шт | 15
20 | Прочистка d110 із поліпропілену |  | шт | 7
21 | Ревізія d110 із поліпропілену |  | шт | 12
22 | Перехід d110/50 із поліпропілену |  | шт | 12
23 | Відвід 45° Ø50 із поліпропілену |  | шт | 14
24 | Відвід 90° Ø50 із поліпропілену |  | шт | 42
25 | Відвід 45° Ø110 із поліпропілену |  | шт | 5
26 | Трійник 45° Ø50×50 із поліпропілену |  | шт | 9
27 | Трійник 90° Ø50×50 із поліпропілену |  | шт | 5
28 | Трійник 45° Ø110×50 із поліпропілену |  | шт | 3
29 | Трійник 45° Ø110×110 із поліпропілену |  | шт | 5
30 | Трійник 90° Ø110×50 із поліпропілену |  | шт | 5
31 | Хрестовина 95° Ø110×х110х50 із поліпропілену |  | шт | 5
32 | Монтаж приладів сантехнічних Робота+матеріал (кріплення) |  | шт | 66
33 | Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком та арматурою |  | шт | 14
34 | Умивальник керамічний 3-ї величини в комплекті з сифоном, кронштейнами, змішувачем та арматурою |  | шт | 14
35 | Мийка з н/ж сталі на 2 відділення в комплекті з сифоном, кронштейнами, змішувачем та арматурою |  | шт | 6
36 | Душовий піддон 900х900 в комплекті з сифоном, змішувачем, душофою сіткою та арматурою |  | шт | 14
37 | Ємнісний електричний водонагрівач 60л. |  | шт | 3
38 | Ємнісний електричний водонагрівач 160л. |  | шт | 7
39 | Пральна машина фронтальної загрузки не менше 7 кг. |  | шт | 6
40 | Сушильна машина фронтальної загрузки не менше 9 кг |  | шт | 3
41 | Сифон для пральної та сушильної машини з комбінованим водопровідним вентилем |  | шт | 9
42 | Монтаж пожежної шафи в комплекті |  | шт | 9
43 | Пожежна шафа одинарна в комплекті з пожежним краном d50, пожежним рукавом L=20м та пожежним стволом та 2-ма вогнегасниками |  | шт | 3
44 | Бокс 120х120 для встановлення кнопки ІР65 |  | шт | 3
45 | Кнопка грибкова з фіксацією, ІР65 |  | шт | 3
46 | Давач положення ПК |  | шт | 3
47 | Кабель 3х2,5 з м/в 30хв. (N)HXH FE180/E90 |  | м | 50
48 | Труба гофрована жорстка |  | м | 50
Протипожежні заходи
Пожежна сигналізація та оповіщення про пожежу 3-го типу
1 | Монтаж сповіщувачів автоматичних димових |  | шт | 73
2 | Монтаж сповіщувачів ручних |  | шт | 6
3 | Монтаж проводки в штробах |  | м | 360
4 | Прорізання штроб |  | м | 360
5 | Зароблення штроб гіпсовою сумішю (робота з матеріалом) |  | м | 360
6 | Монтаж табло сигнального |  | шт | 7
7 | Монтаж пожежного концентратора |  | шт | 1
8 | Монтаж акумулятора стаціонарного |  | шт | 1
9 | Монтаж сигналізатора звукового та сирени |  | шт | 1
10 | Сповіщувач пожежний димовий СПД- 3.10 |  | шт | 73
11 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 |  | шт | 6
12 | Табло світлозвукове «Вихід» |  | шт | 7
13 | Кабель сигнальний 4х0,22 |  | м | 290
14 | Кабель сигнальний 8х0,22 |  | м | 70
15 | ПКП Тірас 16П |  | шт | 1
16 | Акумулятор для стаціонарних установок 18 А/год, 12 Вольт |  | шт | 1
17 | Оповіщувач зовнішній світлозвуковий «Джміль» |  | шт | 1
18 | Монтаж комплексу оповіщення |  | шт | 1
19 | Комплекс трансляції та оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-400 |  | шт | 1
20 | Монтаж гучномовця в приміщенні |  | шт | 71
21 | Гучономовець ЗАС100ПН |  | шт | 71
22 | Монтаж проводки в штробах |  | м | 250
23 | Прорізання штроб |  | м | 250
24 | Зароблення штроб гіпсовою сумішю (робота з матеріалом) |  | м | 250
25 | Кабель негорючий 2х2х0,8 |  | м | 250
Загалом
Подання цієї фінансової пропозиції означає прийняття Загальних положень та умов надання послуг УВКБ ООН (Додаток C) та Кодексу поведінки постачальника ООН (Додаток D). Ця фінансова пропозиція дійсна протягом 30 днів, починаючи з дати закінчення подачі комерційних пропозицій для UKRKI /RFQ /2022-132.
| 1. Our company’s Vendor Registration Form is provided attached. | 1. Реєстраційна форма постачальника додається.
| 2. Our company is able to receive a non-cash transaction. | 2. Наша компанія має можливість проведення безготівкових операцій.
| 3. Our company has all licenses and permissions needed to conduct construction works. | 3. Наша компанія має всі ліцензії та дозволи, необхідні для проведення будівельних робіт.
| 4. Our company has the ability to start and complete the works at our own expense. | 4. Наша компанія має можливість розпочати та завершити роботи за власні кошти.
| 5. Our company has the ability to conduct qualified construction works in location and in the capacity specified in BoQ provided by UNHCR. | 5. Наша компанія має можливість проводити кваліфіковані будівельні роботи на місці та в потужності, зазначеній у кошторисі, наданому УВКБ ООН.
| 6. Our company has the ability to complete the construction works in 60 days. | 6. Наша компанія може завершити будівельні роботи за 120 днів.
| 7. Our company can provide the warranty period for 12 months. | 7. Наша компанія може надати гарантійний термін на 12 місяців.
| 8. Our company will provide UNHCR with technical reports upon the completion. | 8. Після завершення наша компанія надасть УВКБ ООН технічні звіти.
Дата:
Назва компанії:
ПІБ:
Підпис:
Тел.:
E-mail:
Печатка:

## LOT 2 Uzhgorod
Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-132 (ЛОТ 2)
№ | Найменування робіт та матеріалів |  | Од. вим. | Кількість | Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
Демонтажні роботи
1 | Перегородки цегляні |  | м2 | 8,5
2 | Вікна з рамами |  | шт | 8,00
3 | Двері з рамами деревяні |  | шт | 48,00
4 | Покриття підлоги з дерева, цементу та плитки |  | м2 | 65,00
5 | Зачищення оздоблення стін |  | м2 | 1070,00
6 | Зачищення оздоблення стель |  | м2 | 722,00
7 | Труби стальні водогазопровідні |  | м2 | 24,00
8 | Труби чавунні каналізаційні |  | м2 | 10,00
9 | Опалювальні прилади (регістри) |  | шт | 14,00
10 | Демонтаж санприладів |  | шт | 15,00
11 | Демонтаж радіаторів |  | шт | 14,00
12 | Демонтаж світильників, вимикачів, розеток |  | шт | 220,00
13 | Демонтаж існуючого металевого пандусу при вході в будівлю |  | м.п. | 27,00
Загально-будівельні роботи
Вікна та двері
1 | Монтаж готових віконних блоків |  | шт | 8,00
2 | Вікно металопластикове білого кольору. Енергозберігаючий профіль. 2-х камерний склопакет 2100х1400. Три створки, дві - глухі, одна – поворотно- відкидна |  | шт | 4,00
3 | Вікно металопластикове білого кольору. Енергозберігаючий профіль. 2-х камерний склопакет 1200х1400. Дві створки, одна - глуха, одна – поворотно- відкидна |  | шт | 4,00
4 | Монтаж підвіконників та зливів |  | м.п | 26,4
5 | Підвіконник внутрішній, білого кольору в комплекті з заглушками |  | м.п | 13,2
6 | Злив зовнішній пластиковий, білого кольору в комплекті з заглушками |  | м.п | 13,2
7 | Монтаж дверних блоків |  | шт | 50,00
8 | Двері внутрішні, глухі, ламіновані, в комплекті:коробка, полотно, лиштва на одну сторону, планка накладна, ручка з замком. 2100х850. |  | шт | 22,00
9 | Двері внутрішні, глухі, ламіновані, в комплекті:коробка, полотно, лиштва на одну сторону, планка накладна, ручка з замком. 2100х800. |  | шт | 4,00
10 | Двері внутрішні, глухі, ламіновані, в комплекті:коробка, полотно, лиштва на одну сторону, планка накладна, ручка з замком. 2100х1000. |  | шт | 13,00
11 | Двері зовнішні подвійні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2280х1650 |  | шт | 1,00
12 | Двері зовнішні подвійні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2200х1650 |  | шт | 1,00
13 | Двері внутрішні подвійні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2100х2200 |  | шт | 2,00
14 | Двері внутрішні подвійні з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2100х2000 |  | шт | 4,00
15 | Дверний блок внутрішній з металопластикового профілю енергозберігаючого з 2хкамерним склопакетом, ручка в комплекті з замком 2200х4850 |  | шт | 1,00
Підлоги
1 | Влаштування стяжки напівсухої з цементно-пісчаного розчину М150 армованої фіброю (робота з матеріалом) 50 мм |  | м2 | 42,00
2 | Влштування обмазувальної гідроізоляції підлоги в санвузлах з заходом на стіну 20 см. (робота з матеріалом) |  | м2 | 42,00
3 | Монтаж плитки керамічної типу грес (робота з матеріалом) |  | м2 | 42,00
4 | Монтаж плінтуса з плитки керамічної 10 см. (робота з матеріалом) |  | м | 7,00
5 | Плитка керамічна грес |  | м2 | 49,00
6 | Влаштування стяжки напівсухої з цементно-пісчаного розчину М150 армованої фіброю для утворення ухилу на внутрішньому пандусі (робота з матеріалом) 50 мм |  | м2 | 8,50
7 | Монтаж плитки керамічної типу грес (робота з матеріалом) |  | м2 | 8,50
8 | Плитка керамічна грес |  | м2 | 9,00
Стіни
1 | розширення дверних проємів з 0,87 м до 1,00 м шляхом відбиття штукатурки та рівномірного демонтажу цегляної кладки (робота з матеріалом) |  | шт | 12,00
2 | Монтаж перегородок з газоблоку типу Aeroc 100 мм (робота з матеріалом) |  | м2 | 62,00
3 | Монтаж перемичок дверних з кутника 25х25 L=1м. Кількість кутників на 1-ну перемичку – 2 шт. (робота з матеріалом) |  | шт | 3,00
4 | Вирівнювання стін газоблоочних клеєм по армуючій сітці (робота з матеріалом) |  | м2 | 351,00
5 | Вирівнювання (штукатурка) цегляних стін цементно-пісчаним-вапняним розчином (робота з матеріалом) |  | м2 | 106,00
6 | Шпатлювання гіпсовими сумішами з скловолоконною сіткою (робота з матеріалом) |  | м2 | 1281,00
7 | Обличкування плиткою керамічною (робота з матеріалом) |  | м2 | 126,00
8 | Плитка керамічна |  | м2 | 130,00
9 | Фарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м2 | 1281,00
10 | Грунтування. Нанесення декоративної штукатурки типу Ферозіт 1,5 баранчик (робота з матеріалом) |  | м2 | 72,00
11 | Фарбування по декоративній штукатурці фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м2 | 72,00
12 | Влаштування відкосів віконних: пінопостирол екструдований 30мм, клей по сітці, шпатлювання гіпсовими сумішами з кутниками, пофарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м.п | 36,00
13 | Відновлення відкосів віконних: шпатлювання гіпсовими сумішами з кутниками, пофарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м.п | 196,00
14 | Влаштування відкосів дверних: шпатлювання гіпсовими сумішами з кутниками, пофарбування фарбою силіконовою інтер’єрною тонованою. Тон Caparol “Off White 25 L96.C5.H101” або аналог (робота з матеріалом) |  | м.п | 232,00
15 | Заповнення дверних та віконних отворів цеглою керамічною (роботи з матеріалами) |  | м3 | 0,5
Стеля
1 | Монтаж стелі типу Армстронг (робота з матеріалом) |  | м2 | 264,00
2 | Шпатлювання гіпсовими сумішами з скловолоконною сіткою (робота з матеріалом) |  | м2 | 544,00
3 | Фарбування фарбою силіконовою інтер’єрною білою матовою (робота з матеріалом) |  | м2 | 544,00
Кабінки для санвузлів
1 | Облаштування кабінки готової з алюмінієвого каркасу |  | шт | 2
2 | Панель бокова глуха 1200х2000 |  | шт | 2
3 | Панель фронтальна з дверкою 900х2000 |  | шт | 2
Інженерні мережі
Мережі електропостачання
1 | Прорізка штроб для прокладання електропроводки |  | м | 400,00
2 | Зароблення штроб гіпсовою сумішю (робота з матеріалом) |  | м | 400,00
3 | Влаштування гнізд для коробок розгалуджувадбних і закладних |  | шт | 145,00
4 | Монтаж електропроводки |  | м | 2000,00
5 | Провід з мідними жилами ВВП 2х1,5 |  | м | 450,00
6 | Провід з мідними жилами ВВП 3х2,5 |  | м | 1500,00
7 | Кабель з мідними жилами ВВГ 5х16 |  | м | 50,00
8 | Короб пластиковий |  | м | 100,00
9 | Монтаж коробок розгалуджувальних та закладних |  | шт | 145,00
10 | Коробка розгалуджувальна |  | шт | 40,00
11 | Коробка закладна |  | шт | 105,00
12 | Монтаж світильників стельових |  | шт | 54,00
13 | Світильник круглий, накладний на 2 лампи |  | шт | 36,00
14 | Лампа світлодіодна 15W |  | шт | 72,00
15 | Світильник растровий 4х18 врізний |  | шт | 18,0
16 | Монтаж вимикачів та розеток прихованого встановлення |  | щт | 105,00
17 | Вимикач одноклавішний прихованого встановлення білого кольору |  | шт | 39,00
18 | Розетка подвійна прихованого встановлення білого кольору |  | шт | 66,00
19 | Монтаж щита розподільчого в коплекті |  | шт | 1
20 | Щит розподільчий в комплекті: ящик металевий типу НЩО(в)-36, DIN рейка, автоматичний вимикач ВА51/16 – 19 шт, вимикач диференційний 4-х полюсний 50А, Іспрю 30ммА – 1шт. |  | компл | 1
21 | Монтаж автоматичного вимикача з підключенням кабелю в головному розподільчому щиті (робота з матеріалом) |  | шт | 1
22 | Вимикач автоматичний ВА 53/50 А |  | шт | 1
Опалення та вентиляція
1 | Монтаж канальних осьових вентиляторів (робота з матеріалами) |  | шт | 5,00
2 | Канальний осьовий вентилятор марки «VENTS» мобель ВЦН 125К в комплекті з автоматикою |  | шт | 2,00
3 | Канальний осьовий вентилятор марки «VENTS» мобель ВЦН 160К в комплекті з автоматикою |  | шт | 3,00
4 | Монтаж решіток вентиляційних (робота з матеріалом) |  | шт | 14,00
5 | Вентиляційна решітка МВ д-125 |  | шт | 3,00
6 | Вентиляціна решітка РВ 250х150 |  | шт | 1,00
7 | Монтаж повітропроводів оцинкованих (робота з матеріалами) |  | м | 17,50
8 | Повітропровід з оцинкованої листової сталі 0,5мм d120м |  | п.м./м2 | 1,5/0,48
9 | Повітропровід з оцинкованої листової сталі 0,5мм d160м |  | п.м./м2 | 2,0/1,25
10 | Повітропровід з оцинкованої листової сталі 0,5мм 250х150 |  | п.м./м2 | 15/12,0
11 | Коліно 90 гр. із оцинкованої сталі 0,5мм 250х150 |  | шт | 2,00
12 | Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм d160/250х150 |  | шт | 3,00
13 | Метал для кріплення повітропроводів |  | кг | 10,00
Водопровід та каналізація
1 | Монтаж трубопроводів ППР на стіну. Робота+матеріал (кріплення, фасонні частини) |  | м | 50,00
2 | Труба PP-R водопровідна PN16 d25x4,2 або аналог |  | м.п. | 10,00
3 | Труба PP-R водопровідна PN16 d20x3,4 або аналог |  | м.п. | 40,00
4 | Теплоізоляція трубопроводів Ø25, δ=32мм |  | м.п. | 10,00
5 | Теплоізоляція трубопроводів Ø20, δ=26мм |  | м.п. | 40,00
6 | Гільза із стальної труби d50х3мм |  | м | 1,00
7 | Кран кульовий латунний d25 |  | шт | 4,00
8 | Вентиль кульовий на чверть поворота d15 |  | шт | 11,00
9 | Монтаж трубопроводів каналізаційний пластикових Робота+матеріал (кріплення) |  | м | 250,00
10 | Монтаж трубопроводів каналізаційних Робота+матеріал (кріплення) |  | м | 26,00
11 | Труба пластикова каналізаційна d50 |  | м | 16,00
12 | Труба пластикова каналізаційна d100 |  | м | 10,00
13 | Прочистка d110 із поліпропілену |  | шт | 2,00
14 | Ревізія d110 із поліпропілену |  | шт | 2,00
15 | Перехід d110/50 із поліпропілену |  | шт | 2,00
16 | Відвід 45° Ø50 із поліпропілену |  | шт | 6,00
17 | Відвід 90° Ø50 із поліпропілену |  | шт | 4,00
18 | Відвід 45° Ø110 із поліпропілену |  | шт | 4,00
19 | Відвід 90° Ø110 із поліпропілену |  | шт | 3,00
20 | Трійник 45° Ø50×50 із поліпропілену |  | шт | 6,00
21 | Трійник 45° Ø110×110 із поліпропілену |  | шт | 4,00
22 | Трійник 90° Ø110×110 із поліпропілену |  | шт | 1,00
23 | Трійник кутовий 90° Ø110×110х50 із поліпропілену |  | шт | 1,00
24 | Монтаж приладів сантехнічних Робота+матеріал (кріплення) |  | шт | 19,00
25 | Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком та арматурою |  | шт | 7,00
26 | Умивальник керамічний 3-ї величини в комплекті з сифоном, кронштейнами, змішувачем та арматурою |  | шт | 6,00
27 | Мийка з н/ж сталі на 2 відділення в комплекті з сифоном, кронштейнами, змішувачем та арматурою |  | шт | 2,00
28 | Душовий піддон 900х1500 в комплекті з сифоном, змішувачем, душофою сіткою та арматурою |  | шт | 1,00
29 | Пральна машина фронтальної загрузки не менше 7 кг. |  | шт | 2,00
30 | Сушильна машина фронтальної загрузки не менше 9 кг |  | шт | 2,00
31 | Сифон для пральної та сушильної машини з комбінованим водопровідним вентилем |  | шт | 4,00
32 | Монтаж комплекту поручнів в санвузлай для маломобільних груп населення (робота з матеріалом) |  | комплект | 2,00
Підсилення перемички для розширення дверного проєму
1 | розширення дверного проєму з 0,8 м до 1,00 м шляхом відбиття штукатурки та рівномірного демонтажу цегляної кладки та підсилення перемички металевими кутниками(робота з матеріалом) |  | шт | 1,00
2 | Кутник 75х5 L=1,5 м |  | шт | 2,00
3 | Металевий лист 80х4 L=400 |  | шт | 2,00
Монтаж пандусу перд входом в будівлю
1 | Монтаж пандусу зовнішнього металевого довжиною 27 м (робота в комплекті) |  | шт | 1,00
2 | Труба квардратна 160х120х8 |  | т | 1,5
3 | Труба квардратна 120х80х6 |  | т | 0,15
4 | Труба квардратна 100х100х6 |  | т | 0,06
5 | Труба квардратна 50х50х5 |  | т | 0,6
6 | Труба електрозварна d45х3 |  | т | 0,18
7 | Труба електрозварна d35х3 |  | т | 0,26
8 | Труба електрозварна d20х2 |  | т | 0,03
9 | Листи просічний витяжний. Марка листа 606 |  | т | 0,57
10 | Лист сталевий гарячекатанний С245-20 |  | т | 0,13
11 | Лист сталевий гарячекатанний С245-12 |  | т | 0,1
12 | Лист сталевий гарячекатанний С245-10 |  | т | 0,46
13 | Лист сталевий гарячекатанний С235-4 |  | т | 0,01
14 | Влаштування з/б фундаментів стовбчастих з бетону марки С12/15 (робота з матеріалом) |  | м3 | 2,00
Разом
Подання цієї фінансової пропозиції означає прийняття Загальних положень та умов надання послуг УВКБ ООН (Додаток C) та Кодексу поведінки постачальника ООН (Додаток D). Ця фінансова пропозиція дійсна протягом 30 днів, починаючи з дати закінчення подачі комерційних пропозицій для UKRKI /RFQ /2022-132.
| 1. Our company’s Vendor Registration Form is provided attached. | 1. Реєстраційна форма постачальника додається.
| 2. Our company is able to receive a non-cash transaction. | 2. Наша компанія має можливість проведення безготівкових операцій.
| 3. Our company has all licenses and permissions needed to conduct construction works. | 3. Наша компанія має всі ліцензії та дозволи, необхідні для проведення будівельних робіт.
| 4. Our company has the ability to start and complete the works at our own expense. | 4. Наша компанія має можливість розпочати та завершити роботи за власні кошти.
| 5. Our company has the ability to conduct qualified construction works in location and in the capacity specified in BoQ provided by UNHCR. | 5. Наша компанія має можливість проводити кваліфіковані будівельні роботи на місці та в потужності, зазначеній у кошторисі, наданому УВКБ ООН.
| 6. Our company has the ability to complete the construction works in 60 days. | 6. Наша компанія може завершити будівельні роботи за 60 днів.
| 7. Our company can provide the warranty period for 12 months. | 7. Наша компанія може надати гарантійний термін на 12 місяців.
| 8. Our company will provide UNHCR with technical reports upon the completion. | 8. Після завершення наша компанія надасть УВКБ ООН технічні звіти.
Дата:
Назва компанії:
ПІБ:
Підпис:
Тел.:
E-mail:
Печатка: