## Specification
Annex B, Financial offer form for RFQ 2022-157 Додаток B, Форма фінансової пропозиції до RFQ 2022-157
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Cost per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Cost (including related works, UAH, excl. VAT)/Вартість загалом, (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ)
CONSTRUCTION AND MANTALING WORKS / БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНІ РОБОТИ
УКР/ENG
1 | Стінові панелі ДСП за кольором (K022 SN) і розміром відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) (Kronospan або аналог) / Chipboard wall panels in color (K022 SN) and size according to the images and specifications indicated in the design project (material and installation) (Kronospan or equivalent) | m2/м2 | 546
2 | Решітки для батарей з ДСП (колір білий) відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) (Kronospan або аналог) / Grids for batteries made of chipboard (white colour) according to the images and specifications indicated in the design project (material and installation) | pcs/шт | 56
3 | Меблі вбудовані з нішою для офісної дошки в коридорі відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Built-in furniture with a niche for an office board in the corridor according to the images and specifications indicated in the design project (material and installation) | pcs/шт | 4
4 | Магнітні офісні дошки відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Magnetic office boards according to the images and specifications specified in the design project (material and installation) | pcs/шт | 55
5 | Дзеркало в санвузол у рамці відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Bathroom mirror in a frame according to the images and specifications indicated in the design project (material and installation) | pcs/шт | 11
6 | Відро для паперових рушників (Tork або аналог) у санвузли (колір чорний) / Bucket for paper towels (Tork or similar) in the bathroom (black color) | pcs/шт | 7
7 | Меблі на рецепцію (стійка рецепції) відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Reception furniture (reception desk) in accordance with the images and specifications specified in the design project (material and installation) | pcs/шт | 1
8 | Світильник підвісний магнітний трековий на 14 світильників відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Suspended magnetic track lamp for 14 lamps in accordance with the images and specifications specified in the design project (material and installation) | pcs/шт | 1
9 | Кухонні меблі з фурнітурою і вбудованим відром для сміття відповідно до специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) (з ДСП з пур-поклейкою), стільниця водонепроникна, обрізані стророни стільниці оброблені вдовідштовхуючим матеріалом. Має бути передбачено освітлення робочої поверхні захищеною світлодіодною стрічкою / Kitchen furniture with accessories and built-in garbage basket in accordance with the specifications and images specified in the design project (material and installation) (chipboard with pur-glue), the tabletop is waterproof, the cut sides of the tabletop are treated with water-repellent material. Lighting of the working surface with a protected LED strip should be provided | pcs/шт | 6
10 | Плитка стінова кухонна формою і кольором відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті із затиркою (матеріал і монтаж) / Wall tiles for kitchen in shape and color in accordance with the images and specifications specified in the design project with grout (material and installation) | m2/м2 | 25.8
11 | Витяжка кухонна вбудована середньої цінової категорії потужністю не менше 1000 м3/год. (матеріал і монтаж). Монтажні роботи включають прокладання вентиляційного каналу за межі приміщення / Built-in kitchen hood of the average price category with a capacity of at least 1000 m3/h. (material and installation). Installation works include laying the ventilation duct outside the building | pcs/шт | 2
12 | Посудомийна машина вбудована 90 см. (Bosh або аналог) (матеріал і монтаж) / Built-in dishwasher mashine 90 cm (Bosh or similar) (material and installation) | pcs/шт | 1
13 | Варочна поверхня вбудована індукційна на 4 комфорки середньої цінової категорії (матеріал і монтаж) / Built-in induction сooker for 4 burners in the middle price category (material and installation) | pcs/шт | 2
14 | Дохова шафа електрична кухонна вбудована середньої цінової категорії (матеріал і монтаж) / Built-in electric kitchen oven of the middle price category (material and installation) | pcs/шт | 2
15 | Мийка кухонна із штучного каменя квадратна/прямокутна відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Kitchen sink made of artificial stone square/rectangular according to the images and specifications indicated in the design project (material and installation) | pcs/шт | 4
16 | Прокладання водопровідної мережі холодної і гарячої води від найближчої точки до кухні зі запірними пристроями, з підключенням змішувачів (матеріали і роботи) / Laying of a water supply network of cold and hot water from the nearest point to the kitchen with shut-off devices, with connecting kitchen faucets (materials and works) | pcs/шт | 4
17 | Прокладання мережі водовідведення від найближчої точки до кухні з підключенням до мийок i посудомийної машини (матеріали і роботи) / Laying the drainage network from the nearest point to the kitchen with connection to the sinks and washing mashine (materials and work) | точок | 4
18 | Електромонтажні роботи з прокладання додаткових мереж живлення до кухнних поверхонь із встановленням вбудованих розеток над і під кухонною поверхнею (матеріали і роботи) / Electrical installation works for laying additional power networks to kitchen surfaces with the installation of built-in outlets above and below the kitchen surface (materials and work) | points/точок | 15
19 | Змішувач кухонний середньої цінової категорії (матеріал і монтаж) / Kitchen faucet of the middle price category (material and installation) | pcs/шт | 4
20 | Диван лівий кутовий з дерев'яним каркасом з тканини з кількістью циклів використання Мартиндейлу не менше ніж 50000 середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Left corner sofa with a wooden frame made of fabric with a Martindale cycle count of at least 50,000 of the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 1
21 | Диван правий кутовий з дерев'яним каркасом з тканини з кількістью циклів використання Мартиндейлу не менше ніж 50000 середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Right corner sofa in the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 1
22 | Диван прямий з дерев'яним каркасом з тканини з кількістью циклів використання Мартиндейлу не менше ніж 50000 середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Staight sofa with a wooden frame made of fabric with a Martindale cycle count of at least 50,000 in the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 11
23 | Крісла з дерев'яним каркасом з тканини з кількістью циклів використання Мартиндейлу не менше ніж 50000 середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Armchairs with a wooden frame made of fabric with a Martindale cycle count of at least 50,000 in the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 4
24 | Столик приставний середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / A side table of the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 11
25 | Столи обідні столові круглі середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Round dining tables of the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 7
26 | Столи обідні столові прямокутні середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Dining tables of the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 4
27 | Сільці обідні середньої цінової категорії відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Dining chairs of the middle price category according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 60
28 | Офісний стіл з боковою тумбою розмірами 1400х700 відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Office desk size 1400х700 with side drawer according to the specifications and images indicated in the design project | pcs/шт | 30
29 | Шафа вбудована офісна розмірами д/ш/в 2000х400х2300 з відділенням для одягу з фурнітурою відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Built-in office cupboard size 2000x400x2300 with a compartment for clothes with accessories in accordance with the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 3
30 | Шафа вбудована гардеробна розмірами д/ш/в 2300х600х2300 з фурнітурою відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Built-in wadrobe cupboard size 2300x600x2300 with a compartment for clothes with accessories in accordance with the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 1
31 | Шафа вбудована розмірами д/ш/в 4130х400х2730 з нішою підт телевізор і відділенням для одягу з фурнітурою відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті для кабінету Head of SOV / Built-in office cupboard size 4130x400x2730 with niche for TV with a compartment for clothes with accessories in accordance with the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 1
32 | Тумба для принтеру офісна з фурнітурою відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті / Drawer for office printer with accessories according to the specifications and images specified in the design project | pcs/шт | 3
33 | Стіл офісний керівника розміром 1600х800 з приставним столом зля зустрічей, тумбою, кріслом керівника і 6 приставними стільцями відповідно до специфікацій і зображень, зазначених у дизайн-проекті для кабінету Head of SOV / Executive office desk size 1600x800 with side drawer, front attched table for meetins, head armchair and 6 side chairs in accordance with the specifications and images specified in the design project for the Head of SOV | set/компл | 1
34 | Жалюзі горизонтальні з широкою планкою з МДФ середньої цінової категорії відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріаи і встановлення) / Horizontal blinds with a wide strip of MDF of middle price category in accordance with the images and specifications specified in the design project (materials and installation) | pcs/шт | 44
35 | Жалюзі вертикальні траневі відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріали і встановлення) / Vertical blinds fabric of middle price category in accordance with the images and specifications specified in the design project (materials and installation) | pcsшт | 14
36 | Банер скляний відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / The glass banner in accordance with the images and specifications specified in the design project (material and installation) | pcs/шт | 2
37 | Кулер напольний для 19-літрових балонів / Floor cooler for 19-liter bottles | pcs/шт | 9
38 | Банер № 1 відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Banner No. 1 according to the images and specifications specified in the design project (material and installation) | m2/м2 | 22.6
39 | Банер № 2 відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (матеріал і монтаж) / Banner No. 2 in accordance with the images and specifications specified in the design project (material and installation) | m2/м2 | 13.9
40 | Логотип 2100*530 ідповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (витотовлення і нанесення) / Logo 2100*530 in accordance with the images and specifications specified in the design project (making and application) | pcs/шт | 4
41 | Логотип 850*220 відповідно до зображень і специфікацій, зазначених у дизайн-проекті (витотовлення і нанесення) / Logo 850*220 in accordance with the images and specifications specified in the design project (making and application) | pcs/шт | 37
42 | Кимимки брудопоглинаючі великі внутрішні, розмір д/ш/в 1500х1000х9 / Dirt-absorbing large internal carpets, size l/w/h 1500x1000x9 | pcs/шт | 4
43 | Брудопоглинаючі решітки великі зовнішні д/ш/в 1500х1000х9 / Dirt-absorbing large external grills, size l/w/h 1500x1000x9 | pcs/шт | 4
44 | Електрoмонтажні робти з розділенням точок освітлення відповідно до новозбудованих перегородок і виведенням окремих вимикачів на кожну кімнату згідно з дизайн-проектом , кіклькість кімнат - 40, кількість коридорів 4 (демонтаж/монтаж існуючих світильників) / Electrical installation works with the separation of lighting points according to the installed partitions and the output of separate switches for each room according to the design project, qty of rooms - 40, qty of koridors - 4 (deinstallation/ installation of the existing lamps) | psc/шт | 246
45 | Монтаж додаткових світильників за кольором, типом і формою аналогічним існуючим для рівномірного розподілення освітленості кімнат (матеріли і роботи) / Installation of additional lamps according to the color, type and shape similar to the existing ones for the uniform distribution of lighting in the rooms (materials and work) | psc/шт | 32
46 | Монтаж додаткових вимикачів освітлення, прокладання кабелів по видимій частині стіни у коробі (матеріали і роботи) / Installation of additional lighting switches, laying of cables along the visible part of the wall in the box (materials and works) | psc/шт | 21
47 | Перепідключення існуючих розподільчих коробок освітлення (роботи) / Reconnection of existing lighting distribution boxes (works) | psc/шт | 27
48 | Встановлення додаткових розподільчих коробок на кожен додатково змонтований вимикач (матеріали і роботи) / Installation of additional distribution boxes for each additionally mounted switch (materials and works) | psc/шт | 21
49 | Провод ВВГ НГД 3x1.5 (матеріал і роботи) / Cable VVG NGD 3x1.5 (material and works)/ | m/м | 500
50 | Перенесення розеток в місцях встановлення перегородок (матеріал і роботи) / Transfer of sockets in places of installation of partitions (material and works) | psc/шт | 15
51 | Електромонтажні роботи з прокладання додаткових мереж живлення у фасадний та задній двір із встановленням розеток вуличного виконання (матеріали і роботи) / Electrical installation works for the laying of additional power networks in the front and back yard with the installation of street outlets (materials and works) | points/точок | 3
TOTAL COST/ЗАГАЛОМ:
* Attention! The entire list is based on the cost of the full cycle of use of materials and works (namely: materials, dismantling, installation, cleaning, and disposal of construction waste); documentation, approval of the relevant authorities and commissioning of the project, as well as all work, must be performed following building codes and standards of Ukraine./Увага! Весь перелік вказаний з урахуванням вартості повного циклу використання матеріалів та робіт (а саме: матеріали, демонтаж, монтаж, прибирання і видалення будівельного сміття); документація, погодження з відповідними органами влади і введення в експлуатацію проекту, а також всі роботи повинні виконати згідно будівельні норми та стандарти України.
** All structural and technical issues using the materials should be agreed in advance with the UNHCR technical staff./Усі структурні та технічні питання, використовуючи матеріали, слід заздалегідь узгодити з технічним персоналом УВКБ ООН.
*** All works must be performed following Ukrainian standards for construction works (DBN, DSTU, etc.)/Усі роботи мають виконуватись згідно з українськими стандартами для будівельних робіт (ДБН, ДСТУ та ін.)
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства _______________________________________________________________________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства
Date/Дата
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.