## Master BoQ
REQUEST FOR PROPOSAL: No. UKRKI/RFP/2023-004 FOR THE ESTABLISHMENT OF A ONE-OFF FRAME AGREEMENT FOR REHABILITATION WORKS OF A COLLECTIVE CENTER INCLUDING CONSTRUCTION SERVICES AND CONSTRUCTION MATERIALS AT BUILDING (DORMITORY) on Sichovyh Striltsiv str. 37B, Terebovlya, Ternopil Oblast Annex B - Master BOQ - Financial Offer Form
№ | The scope of materials and works/Найменування робіт та матеріалів |  | Unit/Од. вим. | Quantity/Кількість | Price per unit (including related works, UAH, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи, грн., без ПДВ) | Total Cost/Разом вартість
Сurrent repair of the premises of the dormitory sections of the Terebovlyan Higher School of Culture on St. S. Striltsiv, 37 b, Terebovlia, Ternopil region
Поточний ремонт приміщень секцій гуртожитку Теребовлянського вищого училища культури по вул. С.Стрільців, 37 б, м. Теребовля Тернопільської області
1 | Construction WORKS/Будівельні РОБОТИ
| ENG | UKR
1 | Dismantling of door frames in stone walls with the reflection of plaster in slopes | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | pcs/шт | 155
2 | Removing door panels | Знімання дверних полотен | m2 / м2 | 273.8
3 | Removal of platbands | Знімання наличників | m / м | 1290.43
4 | Dismantling of window boxes in stone walls with the reflection of plaster in slopes | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | pcs/шт | 22
5 | Removal of glazed window frames | Знімання засклених віконних рам | m2 / м2 | 41.91
6 | Filling window openings with ready-made aluminum blocks up to 2 m2 in stone walls residential and public buildings | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 2 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | m2 / м2 | 24.17
7 | Filling window openings with ready-made aluminum blocks up to 3 m2 in stone walls residential and public buildings | Заповнення вiконних прорiзiв готовими блоками площею до 3 м2 з алюмінію в кам'яних стiнах житлових і громадських будівель | m2 / м2 | 17.86
8 | Installation of window drains | Установлення віконних зливів | m / м | 35.71
9 | Removal of concrete and mosaic window sill boards | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | m2 / м2 | 14.872
10 | Removal of wooden window sills in stone ones buildings | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | m2 / м2 | 1.75
11 | Installation of plastic windowsill boards | Установлення пластикових підвіконних дошок | m / м | 38.41
12 | Filling doorways with ready-made door blocks with an area up to 2 m2 made of metal-plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | m2 / м2 | 222.39
13 | Filling doorways with ready-made door blocks with an area of more than 2 to 3 m2 made of metal-plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | m2 / м2 | 32.88
14 | Filling doorways with ready-made door blocks with an area of more than 3 m2 made of metal-plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | m2 / м2 | 10.57
15 | Dismantling slots in brick walls by hand | Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну | m3 / м3 | 0.4244
16 | Dismantling brick partitions | Розбирання цегляних перегородок | m3 / м3 | 3.5628
17 | Installation of reinforced blind brick partitions with a thickness of 0.5 bricks in rooms with an area of up to 5 m2 | Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2 | m2 / м2 | 7.96
18 | Arrangement of lintels from metal beams | Улаштування перемичок із металевих балок | kg/ кг | 103.6
19 | Bricking of individual sections of simple external walls with bricks | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли | m3 / м3 | 0.6912
20 | Manual cleaning of the inner surfaces of the walls from oil, perchlorvinyl paint | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби | m2 / м2 | 222.23
21 | Manual cleaning of the inner surfaces of the walls from lime paint | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | m2 / м2 | 386.9
22 | Simple and advanced wallpaper removal | Знімання шпалер простих та поліпшених | m2 / м2 | 3359.64
23 | Disassembly of wall cladding from ceramic glazed tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | m2 / м2 | 454.98
24 | Repair of plaster of internal walls on stone and concrete with cement-lime mortar, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | m2 / м2 | 2325.96
25 | Grinding plaster interiors | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | m2 / м2 | 2338.36
26 | Improved plastering of interior wall surfaces buildings with cement-lime or cement mortar on stone and concrete | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | m2 / м2 | 15.92
27 | Plastering flat surfaces of window and door slopes on concrete and stone | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | m2 / м2 | 10.23
28 | Repair of plaster rectilinear slopes inside the building on stone and concrete cement-lime solution | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | m2 / м2 | 194.955
29 | Grinding plaster interiors | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | m2 / м2 | 188.955
30 | Loose coating of wall surfaces with a solution of adhesive gypsum [type "satengips"] layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | m2 / м2 | 4243.65
31 | Simple painting of walls with multivinylacetate water-emulsion mixtures on plaster and prefabricated structures prepared for painting | Просте фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2 / м2 | 4243.65
32 | Facing wall surfaces with ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 to 7 pcs | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | m2 / м2 | 555.51
33 | Facing the surfaces of slopes with ceramic glazed tiles with eaves, plinths and corner elements of brick and concrete | Облицювання поверхонь укосів керамічними глазурованими плитками з карнизними, плінтусними і кутовими елементами по цеглі та бетону | m2 / м2 | 7.01
34 | Sealing of gaps with mounting foam, cross-sectional area of the gap is 20 cm2 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | m / м | 484
35 | Filling furrows in concrete ceilings, furrow width up to 50 mm, furrow depth up to 20 mm | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | m / м | 1452
36 | Repair of plaster ceilings on stone and concrete with lime solution, area up to 20 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | m2 / м2 | 929.93
37 | Rubbing the plaster of the interior | Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень | m2 / м2 | 868.68
38 | Installation of a frame of single-level suspended ceilings made of metal profiles | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | m2 / м2 | 7.95
39 | The device for sewing suspended ceilings with slabs of drywall thickness.12,5 mm. Types of horizontal surfaces | Улаштування підшивки підвісних стель плитами гіпсокартону товщ.12,5 мм. Види поверхонь горизонтальні. | m2 / м2 | 7.95
40 | Sand-free coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive plaster [of the "satin plaster" type] with a layer thickness of 1.5 mm when applied 3 times | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | m2 / м2 | 1806.56
41 | Sand-free coating of ceiling surfaces with a solution of adhesive plaster [of the "satin plaster" type] for each layer with a thickness of 0.5 mm, add or subtract | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | m2 / м2 | 1798.61
42 | Simple painting of walls with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures for plaster and prefabricated constructions prepared for painting | Просте фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2 / м2 | 1806.56
43 | Dismantling of floor coverings from ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | m2 / м2 | 174.86
44 | Dismantling of linoleum floor coverings | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | m2 / м2 | 1453.62
45 | Installation of cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | m2 / м2 | 1645.17
46 | For every 5 mm change in the thickness of the cement screed layer, add or remove | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | m2 / м2 | 69.37
47 | Installation of the first layer of coating waterproofing | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | m2 / м2 | 110.02
48 | Arrangement of coatings from ceramic tiles on a solution of a dry adhesive mixture, the number of tiles per 1 m2 7-12 pcs | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | m2 / м2 | 1611.9
49 | Arrangement of plinths from ceramic tiles | Улаштування плінтусів з плиток керамічних | m / м | 1516.16
50 | Installation of a linoleum covering with a covering area of more than 10 m2 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | m2 / м2 | 33.1
51 | Installation of polyvinyl chloride plinths on screws | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | m / м | 37.8
52 | Dismantling of washbasins | Демонтаж раковин [умивальників] | pcs/шт | 3
53 | Installation of shelves | Установлення поличок | pcs/шт | 9
54 | Installation of louvre grilles with an area of up to 0.25 m2 (in rooms) | Установлення грат жалюзійних площею до 0,25 м2 (в кімнатах) | pcs/шт | 48
55 | Painting with oil mixtures 2 times earlier painted steel pipes | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | m2 / м2 | 60.48
56 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | kg/ кг | 171610
57 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | kg/ кг | 171610
58 | Dismantling of radiators weighing up to 80 kg | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | pcs/шт | 110
59 | Laying of steel heating pipelines water and gas non-galvanized pipes with a diameter of 20 mm | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | m / м | 554
60 | Dismantling pipelines from cast iron sewer pipes with a diameter of more than 50 to 100 mm | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | m / м | 75
61 | Dismantling of toilets with flushing tanks | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | pcs/шт | 12
62 | Dismantling of sinks [washbasins] | Демонтаж раковин [умивальників] | pcs/шт | 35
63 | Removal of cast-iron ladders | Знімання трапів чавунних | pcs/шт | 6
64 | Cleaning the premises from garbage | Очищення приміщень від сміття | kg/ кг | 3060
65 | Installation of sectional heating radiators | Установлення опалювальних радiаторiв секційних | kW/кВт | 226.4
66 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 32 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | m / м | 720
67 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 25 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | m / м | 180
68 | Cutting into existing internal system of pipelines heating and water supply with a diameter of 25 mm | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм | pcs/шт | 244
69 | Installation of towel dryers | Установлення сушарок для рушникiв | kW/кВт | 16
70 | Installation of tank water heaters with a capacity of up to 1 m3 | Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3 | pcs/шт | 20
71 | Installation of toilets with a tank directly attached | Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним | pcs/шт | 15
72 | Installation of deep cast-iron shower trays | Установлення піддонів душових чавунних глибоких | pcs/шт | 7
73 | Installation of single washbasins with cold and hot water supply | Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води | pcs/шт | 16
74 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 32 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | m / м | 260
75 | Laying of water supply pipelines from high-pressure polyethylene pressure pipes with an outer diameter of 20 mm with a connection by contact welding | Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням | m / м | 671
76 | Cutting into existing internal system of pipelines heating and water supply with a diameter of 25 mm | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм | pcs/шт | 1
77 | Installation of ladders with a diameter of 50 mm | Установлення трапів діаметром 50 мм | pcs/шт | 1
78 | Installation of single sinks with supply cold and hot water | Установлення мийок одиночних з пiдведеннямю холодної i гарячої води | pcs/шт | 24
79 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм | m / м | 61
80 | Laying sewage pipelines from low-pressure polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм | m / м | 254
81 | Cutting into existing internal system of pipelines sewers with a diameter of 100 mm | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | pcs/шт | 1
82 | Cutting into existing internal system of pipelines sewers with a diameter of 50 mm | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм | pcs/шт | 2
83 | Installation of an axial fan, weight up to 0.05 tons | Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,05 т | pcs/шт | 8
84 | Installation of louvered gratings with an area in the clearance of up to 0, 25 m2 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | pcs/шт | 12
85 | Laying of ducts made of galvanized steel of class H [normal] with a thickness of 0.5 mm, diameter up to 200 mm | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | m2 / м2 | 31.92
86 | Installation of equipment protection | Установлення зонтів над обладнанням | m2 / м2 | 24
87 | The lighting shield is installed with spacers dowels in the niche, the weight of the shield is up to 15 kg | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 15 кг | pcs/шт | 17
88 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, installed on the structure on the wall or columns, current up to 100 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | pcs/шт | 48
89 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, installed on the structure on the wall or columns, current up to 25 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | pcs/шт | 247
90 | Electrical wiring in small panels and remotes | Електричні проводки у щитах і пультах малогабаритних | m / м | 83
91 | Connection to clamps of cores of wires or cables, section up to 16 mm2 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 16 мм2 | pcs/шт | 96
92 | Connection to clamps of cores of wires or cables, section up to 6 mm2 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 | pcs/шт | 99
93 | Connection to clamps of cores of wires or cables, section up to 2,5 mm2 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 2,5мм2 | pcs/шт | 498
94 | Laying the wire with hidden wiring | Прокладання проводу при схованій проводці | m / м | 7005
95 | Laying plastic boxes | Прокладання коробів пластикових | m / м | 250
96 | Two-, four-core cable that is laid along installed structures and trays in rooms with normal medium, the cross-section of one core is up to 10 mm2 | Кабель дво-, чотирижильний, що прокладається по установлених конструкціях і лотках у приміщеннях з нормальним середовищем, переріз однієї жили до 10 мм2 | m / м | 250
97 | Recessed socket outlet with hidden wiring | Розетка штепсельна заглибленого типу при схованій проводці | pcs/шт | 458
98 | Installation of switches of the recessed type with hidden wiring of single-key switches | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | pcs/шт | 115
99 | Installation of switches of the recessed type with hidden wiring of two-key switches | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | pcs/шт | 37
100 | Installation of lamps with incandescent lamps | Установлення світильників з лампами розжарювання | pcs/шт | 211
101 | Punching sockets in brick walls, the size of the side of the socket is 130 mm | Пробивання гнізд у цегляних стінах, розмір сторони гнізда 130 мм | pcs/шт | 872
102 | Punching furrows in brick walls, cross-section of furrows up to 20 cm2 | Пробивання борозен в цегляних стінах площею перерізу до 20 см2 | m / м | 1800
103 | Punching furrows in concrete ceilings, section furrows up to 16 cm2 | Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | m / м | 720
104 | Punching round holes up to 25 mm in diameter in brick walls up to 25 cm thick | Пробивання круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 25 см | pcs/шт | 370
105 | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | Забивання борозен в цегляних стінах, переріз борозни 1х0,5 цеглини | pcs/шт | 300
2 | Building materials, products and Kits / Будівельні матеріали, вироби і комплекти
1 | Window blocks of metal-plastic with 5 or 6-chamber profile and mounting thickness not less than 70 mm; 2-chamber double-glazed window with two energy-saving glasses (external and internal). Installation with the use of anchors, sealing foam, sealing and sealing tapes. The reduced heat transfer resistance of the window Rqmin ≥ 0.75 m2.K / V, standard: DSTU B B.2.6-179: 2011; DSTU B B.2.6-23: 2009), model, color, design and location should be agreed with UNHCR technical staff | Віконні блоки з металопластику з 5-ти або 6-ти камерним профілем та монтажною товщиною не менше 70мм; 2-х камерним склопакетом з двома енергозберігаючими склами (зовнішнє та внутрішнє). Монтаж із застосуванням анкерів, ущільнювальної піни, герметизуючих та ущільнюючих стрічок. Приведений опір теплопередачі вікна Rqmin ≥ 0,75 м2.К/В, стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | m2 / м2 | 42.03
2 | Metal-plastic door unit. Doors are metalplastic, The block is door metalplastic, Double or single. Profile: 3-chamber or more, mounting thickness not less than 60 mm. T-shaped sash - 120 mm; reinforcement of a profile - steel bent, square (40х50 1,5 mm thick) or analog. Box - 60 mm from the profile - bent steel, square (27x35 2.0 mm thick). The lock is multi-locked. Loops - not less than 3 pcs. Filling: single-chamber double-glazed window, double-glazed window formula: 4ESG_SEmate-16-4i_ESG_SE. Handle - bracket". At the bottom of the door - a stainless steel bumper. standard: DSTU B B.2.6-179: 2011; DSTU B B.2.6-23: 2009), model, color, design and location should be agreed with UNHCR technical staff " | Дверний блок із металопластику Двох- або одностулкові. Профіль: 3- камерний або більше, монтажна товщина не менше 60 мм. Т-подібна стулка - 120 мм; армування профілю - сталевий гнутий, квадратний (40х50 товщиною 1,5 мм) або аналог. Коробка - 60 мм з профілю - сталевий гнутий, квадратний (27х35 товщиною 2,0 мм ). Замок - багатозапірний. Петлі - не менше 3 шт. Заповнення : склопакет однокамерний, формула склопакета: 4ESG_SEmate-16-4і_ESG_SE. Ручка - "скоба". Знизу дверей - відбійник з нержавіючого листа. стандарт: ДСТУ Б В.2.6-179:2011; ДСТУ Б В.2.6-23:2009), модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | m2 / м2 | 265.84
3 | Two-component elastic waterproofing mastic Ceresit CP 43 | Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43 | kg/ кг | 110.02
4 | Bitumen-polymer waterproofing emulsion Ceresit CP41 | Бітумно-полімерна гідроізоляційна емульсія Ceresit CP41 | kg/ кг | 27.505
5 | Ventilation grille 150x250 | Вентиляційна решітка 150x250 | pcs/шт | 60
6 | Steel angle 63x5 mm | Кутник стал.63х5 мм | kg/ кг | 28
7 | Channel N 16 | Швелери N 16 | kg/ кг | 72
8 | Rod armature A 400s, diameter 14 mm | Стрижнева арматура А 400с, дiаметр 14 мм | kg/ кг | 3.6
9 | Disc 14 mm | Шайби 14 мм | pcs/шт | 8
10 | Nut 14 mm | Гайка 14 mm | pcs/шт | 8
11 | Stationary support handrail | Стаціонарний опорний поручень | pcs/шт | 1
12 | Handrail for the disabled, floor folding | Поручень для інвалідів підлоговий відкідний | pcs/шт | 1
13 | Handrail for disabled persons PV-01-20 direct | Поручень для інвалідів PV-01-20 прямий | pcs/шт | 4
14 | The mirror for the disabled is rotatable | Дзеркало для інвалідів поворотне | pcs/шт | 1
15 | A seat for the disabled with a swivel shower | Сидіння для інвалідів поворотне душове | pcs/шт | 1
16 | Handrail for the disabled "wall-to-wall" | Поручень для інвалідів "стіна-стіна" | pcs/шт | 1
17 | Ceramic tile | Плитка | m2 / м2 | 1798.79
18 | Adhesive mixture for tiles | Клеюча суміш для плитки типу Ферозіт (вологостійка) | kg/ кг | 17794.78
19 | Elastic water-resistant color seam (fugue) | Еластичний водостійкий кольоровий шов(фуга) | kg/ кг | 1112.0331
20 | Bimetallic radiator Thermo Alliance Bi-Vulcan 500/96-5 sections | Радіатор біметалічний Thermo Alliance Bi-Vulcan 500/96-5 секцій | pcs/шт | 8
21 | Bimetallic radiator Thermo Alliance Bi-Vulcan 500/96-10 sections | Радіатор біметалічний Thermo Alliance Bi-Vulcan 500/96-10 секцій | pcs/шт | 104
22 | Bimetallic radiator Thermo Alliance Bi-Vulcan 500/96-15 sections | Радіатор біметалічний Thermo Alliance Bi-Vulcan 500/96-15 секцій | pcs/шт | 8
23 | Radiator faucet 3\4" manual straight (set) | Кран радіаторний 3\4" ручний прямий (комплект) | pcs/шт | 120
24 | Mounting kit for radiators 1"x3/4" | Монтажний комплект для радіаторів футорки 1"х3/4" | pcs/шт | 120
25 | Polypropylene pipe PN20 32 fiberglass | Труба поліпропіленова PN20 32 скловолокно | m / м | 720
26 | Ball valve 32. The type of pipe material is polypropylene | Кран кульовий ПП діам. 32 мм | pcs/шт | 12
27 | Polypropylene pipe PN20 25 fiberglass | Труба поліпропіленова PN20 25 скловолокно | m / м | 180
28 | Tee 32/25/25 | Трійник 32/25/25 | pcs/шт | 240
29 | Tap 45°, diam. 25 mm | Відвід 45°, діам. 25 мм | pcs/шт | 480
30 | Tap 90°, diam. 32 mm | Відвід 90°, діам. 32 мм | pcs/шт | 240
31 | Ball valve "American" PPR VR 32x 1" | Американка ППР ВР 32х 1" | pcs/шт | 158
32 | Transition with metal external thread 25x3\4" | Перехід з металевою зовнішньою різьбою 25х3\4" | pcs/шт | 240
33 | Steel water and gas pipeline GOST 3262-75 ordinary Du 40 (48x3.5) case | Труба сталева водогазопровідна ГОСТ 3262-75 звичайна Ду 40 (48x3,5) футляр | m / м | 57.5
34 | Clamp mounting D 20-35 mm with dowel | Хомут кріплення Д 20-35мм з дюбелем | pcs/шт | 1200
35 | Electric towel dryer | Рушникосушарка електрична | pcs/шт | 8
36 | Transition with metal external thread 20х1\2" | Перехід з металевою зовнішньою різьбою 20х1\2" | pcs/шт | 146
37 | Ball valve 20. The type of pipe material is polypropylene | Кран кульовий ПП діам. 20 мм | pcs/шт | 19
38 | Polypropylene pipe 32x5.4 | Труба поліпропіленова 32x5.4 | m / м | 260
39 | Polypropylene pipe 20x2.8 | Труба поліпропіленова 20x2.8 | m / м | 671
40 | Tee 20x2,8/20x2,8/20x2,8 | Трійник 20x2,8/20x2,8/20x2,8 | pcs/шт | 106
41 | Tap 90°, diam. 20 mm | Відвід 90°, діам. 20мм | pcs/шт | 286
42 | Tap 45°, diam. 20 mm | Відвід 45°, діам. 20мм | pcs/шт | 18
43 | Transition with metal internal thread 20х1\2" | Перехід з металевою внутрішньою різьбою 20х1\2" | pcs/шт | 5
44 | Fastening dia. 20 mm with a dowel | Кріплення дiам. 20 мм з дюбелем | pcs/шт | 40
45 | Electric water heater, 150 l - 2.5 kW | Бойлер електричний 150 л - 2,5 кВт | pcs/шт | 7
46 | Electric water heater, 80 l - 2.0 kW | Бойлер електричний 80 л - 2,0 кВт | pcs/шт | 13
47 | Safety-discharge valve, D 15 mm (for boiler) | Клапан запобіжно-скидний, Д 15 мм (для бойлера) | pcs/шт | 20
48 | Ball valve Valtec polypropylene 20 mm | Кран кульовий Valtec поліпропіленовий 20 мм | pcs/шт | 44
49 | Ball valve "American", ВЗ - 1/2" | Американка ВЗ - 1/2" | pcs/шт | 38
50 | Ball valve "American", ВЗ - 20х1/2" | Американка ВЗ - 20х1/2" | pcs/шт | 2
51 | Adhesive insulating glass tape on polycasein compound, LSEPL brand, width 20-30 mm, thickness from 0.14 to 0.19 mm | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | kg/ кг | 7.01
52 | Washbasin 55 cm with a pedestal with a faucet and bellows | Умивальник 55 см з п'єдесталом зі змішувачем та сильфоном | pcs/шт | 16
53 | Kitchen sink with faucet | Кухонна мийка з краном | pcs/шт | 24
54 | Toilet with drain tank and kit connect "Compact" or similar, DBN D.2.2-17-99, DBN B.2.5-64: 2012, model, color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff | Унітаз зі зливним бачком та комплектом підключення "Компакт" або аналог, ДБН Д.2.2-17-99, ДБН В.2.5-64:2012, модель, колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН | pcs/шт | 8
55 | Urinal with connection kit | Пісуар з комплектом підключення | pcs/шт | 7
56 | Shower tray 90x90, with mixer in sets | Душовий піддон 90х90, зі змішувачем в комплекті | pcs/шт | 7
57 | Shower system with connection | Душова система з підключенням | pcs/шт | 1
58 | Linear ladder for a shower with a grid for tiles 80 cm | Лінійний трап для душу з решіткою під плитку 80 см | pcs/шт | 1
59 | Faucet ball metal. external-external thread angled 1/2"-3/4" | Кран кульовий метал. різьба зовн.-зовн. кутовий 1/2" -3/4" | pcs/шт | 55
60 | Faucet ball metal. external-external thread angled 1/2" | Кран кульовий метал. різьба зовн.-зовн. кутовий 1/2" | pcs/шт | 29
61 | Plastic pipe PP with razstrub D 50x2, 5х500 mm | Труба пластикова ПП з разструбом D 50х2,5х500 мм | pcs/шт | 120
62 | Plastic pipe PP with razstrub D 50x2, 5х1000 mm | Труба пластикова ПП з разструбом D 50х2,5х1000 мм | m / м | 19
63 | Plastic pipe PP with razstrub D 110x2, 6х1000 mm | Труба пластикова ПП з разструбом D 110x2, 6х1000 мм | pcs/шт | 240
64 | Plastic pipe PP with razstrub D 110x2, 6х500 mm | Труба пластикова ПП з разструбом Dy 110х2,6х500 мм | pcs/шт | 9
65 | Tee Dy 110x110mm 45° | Трійник Dy 110х110мм 45° | pcs/шт | 60
66 | Tee Dy 110x50mm 45° | Трійник Dy 110х50мм 45° | pcs/шт | 15
67 | Tee Dy 50x50mm 45° | Трійник Dy 50х50мм 45° | pcs/шт | 14
68 | Revision D 110mm | Ревізія D 110мм | pcs/шт | 36
69 | Tap Dy 50mm х 45° | Відвід Dy 50мм х 45° | pcs/шт | 177
70 | Tap Dy 50mm х 90° | Відвід Dy 50мм х 90° | pcs/шт | 180
71 | Tap Dy 110mm х 45° | Відвід Dy 110мм х 45° | pcs/шт | 16
72 | Clamp mounting D 50-60 mm with dowel | Хомут кріплення Д 50-60 мм з дюбелем | pcs/шт | 203
73 | Clamp mounting D 100-130 mm with dowel | Хомут кріплення Д 100-130 мм з дюбелем | pcs/шт | 200
74 | Transition Dy 110x50mm | Перехід Dy 110х50мм | pcs/шт | 20
75 | Exhaust fan Vents K 150 | Витяжний вентилятор Вентс К 150 | pcs/шт | 8
76 | Grid 150x250 | Решітка 150x250 | pcs/шт | 12
77 | Air duct Vents Spirovent 125/1000 | Повітропровід Вентс Спіровент 125/1000 | pcs/шт | 84
78 | Kitchen hood Eleyus Line I 60 WH | Витяжка кухонна Eleyus Line І 60 WH | pcs/шт | 24
79 | Lighting shield "ЩРн-12з-1" 36 ІР31 | Щиток освітлювальний ЩРн-12з-1 36 ІР31 | pcs/шт | 1
80 | Lighting shield "ЩРн-24з-1" 36 ІР31 | Щиток освітлювальний ЩРн-24з-1 36 ІР31 | pcs/шт | 16
81 | Automatic switch 3p C 40A (6 кА) | Автоматичний вимикач 3p C 40A (6 кА) | pcs/шт | 8
82 | Automatic switch 3p C 32A (6 кА) | Автоматичний вимикач 3p C 32A (6 кА) | pcs/шт | 8
83 | Automatic switch 2p C 25A (6 кА) | Автоматичний вимикач 2p C 25A (6 кА) | pcs/шт | 1
84 | Automatic switch 1p C 10A (6 кА) | Автоматичний вимикач 1p C 10A (6 кА) | pcs/шт | 25
85 | Automatic switch 1p C 16A (6 кА) | Автоматичний вимикач 1p C 16A (6 кА) | pcs/шт | 221
86 | Automatic switch 1p C 32A (6 кА) | Автоматичний вимикач 1p C 40A (6 кА) | pcs/шт | 32
87 | Isolated сontact on 12 contacts | Шина ізольована на 12 контактів | pcs/шт | 33
88 | Copper cable VVGP ngd 3х1,5 mm2 | Кабель мідний ВВГнгд 3х1,5 мм.кв. | m / м | 1900
89 | Copper cable VVGP ngd 3х2,5 mm2 | Кабель мідний ВВГнгд 3х2,5 мм.кв. | m / м | 4600
90 | Copper cable VVGP ngd 3х6 mm2 | Кабель мідний ВВГнгд 3х6 мм.кв. | m / м | 505
91 | Plastic box 25x16 mm | Короб пластиковий 25х16 мм | m / м | 250
92 | Distribution box | Коробка розгалужувальна | pcs/шт | 262
93 | Double built-in socket with grounding 16 A | Розетка подвійна вбудована з заз. 16 А | pcs/шт | 361
94 | Single built-in socket with grounding 16 A | Розетка одинарна вбудована з заз. 16 А | pcs/шт | 73
95 | Single built-in socket with grounding 32 A | Розетка одинарна вбудована з заз. 32 А | pcs/шт | 24
96 | Socket, diameter 50-80 mm | Підрозетник, діаметр 50-80 мм | pcs/шт | 610
97 | One-key switch built-in 10 A | Вимикач одноклавішний вбудований 10 А | pcs/шт | 115
98 | Two-key switch built-in 10 A | Вимикач двоклавішний вбудований 10 А | pcs/шт | 37
99 | LED sweater RODOS 24W round | Світильник світлодіодний накладний RODOS 24Вт круг | pcs/шт | 76
100 | LED sweater ATOM 18W round | Світильник світлодіодний накладний ATOM 18 Вт круг | pcs/шт | 99
101 | Lamp of the NPP type under the E27 socket | Світильник типу НПП під цоколь Е27 | pcs/шт | 36
102 | LED lamp 15 W E27 | Лампа світлодіодна 15 Вт Е27 | pcs/шт | 36
103 | Dowel | Дюбель 6х60 | pcs/шт | 57
104 | Dowels 6x40 metal | Дюбелі 6х40 металеві | pcs/шт | 6
105 | Dowels 6x40mm plastic | Дюбелі 6х40мм пластмасові | pcs/шт | 14
106 | Hangers included | Підвіси в комплекті | pcs/шт | 6
107 | One-level connector of "crab" type profiles | Однорівневий з’єднувач профілів типу "краб" | pcs/шт | 14
108 | Suspension thrust | Тяга підвісу | pcs/шт | 6
109 | Extender of profiles 60/27 single-level | Продовжувач профілів 60/27 однорівневий | pcs/шт | 3
110 | Self-adhesive tape | Стрічка самоклейка | m / м | 7.155
111 | Galvanized metal profiles 28/27 | Профілі металеві оцинковані 28/27 | m / м | 7.155
112 | Galvanized metal profiles 60/27 | Профілі металеві оцинковані 60/27 | m / м | 20.27
113 | Construction nails with a flat head 1.8x60 mm | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм | kg/ кг | 0.02
114 | Building plaster | Гіпс будівельний | kg/ кг | 1102.47
115 | Putty Alpol Putz | Шпаклівка Alpol Putz | kg/ кг | 2.84
116 | Foam mounting | Піна монтажна | L/ л | 189.59
117 | Ceramic tiles | Плитки керамiчнi | m2 / м2 | 567.02
118 | Paint for metal pipes | Фарба для металевих труб | kg/ кг | 9.68
119 | Polyvinyl chloride linoleum heat and sound insulating sub-base, mark PR-VT, VK-VT, EK-VT, thickness 3.6 mm | Лінолеум полівінілхлоридний на теплозвукоізолювальній підоснові, марка ПР-ВТ, ВК-ВТ, ЭК-ВТ, товщина 3,6 мм | m2 / м2 | 33.762
120 | Adhesive rubber mastic КН-2 | Мастика клеюча каучукова КН-2 | kg/ кг | 17.212
121 | Solvent | Розчинник | kg/ кг | 5.38
122 | Wire rod hot-rolled in skeins, diameter 6.3- 6.5 mm | Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3- 6,5 мм | kg/ кг | 7.16
123 | Mesh wire woven with square cells N 05 without coating | Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття | m2 / м2 | 0.88
124 | Channels N 16 | Швелери N 16 | kg/ кг | 72
125 | Self-tapping 3.5x9.5mm | Самонаріз 3,5х9,5мм | pcs/шт | 124
126 | Self-tapping screw for g/p 5x25 mm | Самонаріз для г/п 5х25 мм | pcs/шт | 255
127 | Screws with a semicircular head, diameter rod 6 mm, length 40 mm | Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм | kg/ кг | 9.85
128 | Sanding paper | Папір шліфувальний | m2 / м2 | 88.85
129 | Deep penetration primer | Грунтовка глибокого проникнення | L/ л | 1307.32
130 | Primer ST17 | Грунтовка СТ 17 | L/ л | 0.07871
131 | Water-emulsion paint | Фарба водоемульсійна типу Alpina | kg/ кг | 3236.44
132 | Circles of the journey | Круги вiдрiзнi | pcs/шт | 202
133 | Olifa is natural | Оліфа натуральна | kg/ кг | 3.15
134 | Polyethylene tape with a sticky layer, brand A | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | kg/ кг | 5.23
135 | Plinths for plastic floors | Плінтуси для підлог з пластикату | m / м | 38.18
136 | Drills, diameter 80 mm | Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм | pcs/шт | 2
137 | Polymer cement putty | Шпаклівка полімерцементна | kg/ кг | 0.63
138 | Plaster start putty | Шпаклівка гіпсова стартова | kg/ кг | 3476.745
139 | Tic | Хрестики | pcs/шт | 2385
140 | Putty gypsum finish | Шпаклiвка гіпсова фініш | kg/ кг | 5275.6665
141 | Dowel-screw 6х60 | Дюбель-шуруп 6х60 | pcs/шт | 126
142 | Metal outer window sill | Зливи металеві | m / м | 37.03
143 | Connection for plinth | Кути, з’єднання для плінтусу | pcs/шт | 12
144 | Internal windowsill boards | Дошки пiдвiконнi внутрішні | m / м | 39.18
145 | Dowel Mounting 6х80 | Дюбель монтажний 6х80 | pcs/шт | 192
146 | Plastic linings | Кутики пластикові | m / м | 450.016
147 | Brick ceramic single full-it, dimensions 250х120х65 mm, mark M100 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | pcs/шт | 728
148 | Solution ready masonry heavy cement, mark M150 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150 | m3 / м3 | 35.3304
149 | The solution is ready masonry heavy cement- limestone, grade M50 | Розчин готовий кладковий важкий цементно- вапняковий, марка М50 | m3 / м3 | 2.6525
150 | The solution is ready for finishing cement- Limestone 1:1:6 | Розчин готовий опоряджувальний цементно- вапняковий 1:1:6 | m3 / м3 | 61.6543
151 | Solution ready-made finishing Limestone 1:2,5 | Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5 | m3 / м3 | 23.0759
152 | Plasterboard sheets, 12.5 mm thick | Листи гiпсокартоннi, товщина 12,5 мм | m2 / м2 | 8.3475
153 | Dowels U658, U661 4х40 | Дюбелі У658, У661 4х40 | pcs/шт | 475
154 | dowel-nail 4.5x50 mm | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм | pcs/шт | 43
155 | Linen mesh | Очіс льняний | kg/ кг | 3.42
156 | Cartridges D or K are long | Патрони Д або К довгі | pcs/шт | 43
157 | Plugs for the internal windowsill | Заглушки для підвіконника внутрішнього | pcs/шт | 23
158 | Dowel screw 60 | Дюбель шуруп 60 | pcs/шт | 1160
159 | Pipe thermal insulation J - 22/13 | Трубна теплова ізоляція J - 22/13 | m / м | 16
3. Equipment / Устаткування
1
2
Name of company representative / П.І.Б представника підприємства:
Signature of company representative / Підпис представника підприємства
Date / Дата:
Company Stamp / Печатка підприємства:
When filled please provide this document in PDF and in Excel format /
Після заповнення прохання подати цей документ у форматі PDF і в Excel.
BIDDERS ARE REQUESTED TO CHECK ALL FORMULAS AND ALL SUMS BEFORE SUBMITTING THEIR FINANCIAL OFFER IN PDF /
Учасникам тендеру пропонується перевірити всі формули перед поданням у форматі PDF