## Master BOQ Dnipro
Annex B RFP-2023-010
Current repair of the dormitory of the KZ of Higher Education "Dnipro Academy of Continuing Education" of the Dnipropetrovsk Regional Council at the address: Dnipro, st. Volodymyr Antonovych, 70
Поточний ремонт гуртожитку КЗ вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, вул. Володимира Антоновича, 70
VAT Status of the company: ПДВ статус компанії: |  | [VAT payer or VAT exempted]/[платник ПДВ чи ні]
**Only VAT payer bidders registered in Ukraine shall submit Total Cost inclusive of VAT. / ** Лише платники ПДВ, зареєстровані в Україні, повинні подавати загальну ціну з урахуванням ПДВ.
№ п/п | Position in the text. Description of the work. (All materials can be changed on similar) | Позиція у тексті. Опис роботи. (Всі матеріали можуть бути замінені на аналогічні) | Unit / одиниця вимірюв. | Quantity / кількість | Cost per unit (including related works and materials, USD, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи і вартість всіх матеріалів, в USD., без ПДВ) | Total Cost, USD, excl. VAT/Загальна вартість, USD, без ПДВ | Total Cost, USD, incl. VAT/Загальна вартість, USD, з ПДВ
1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 | 8
1 | Mobilization | Мобілізація |  |  | 0
1.1 | • movement of goods, machinery and equipment to the place of work; • personal protective measures, including COVID-19 PPE • Safety measures for goods and equipment on site in internal or external storage locations • Temporary doors and separate walls, if required for the construction process • insurance of the site and activities • housing for workers • Website protection • cleaning of the site (swept up) after completion | • переміщення товарів, машин та обладнання до місця проведення робіт; • заходи індивідуального захисту, в т.ч. COVID-19 ЗІЗ • Заходи безпеки товарів та обладнання на місці у внутрішніх або зовнішніх місцях зберігання • тимчасові двері та роздільні стіни, якщо це потрібно для будівельного процесу • страхування сайту та діяльності • житло для робітників • Захист сайту • прибирання ділянки (підмітане) після завершення | pcs/шт | 1 |  | 0
2 | General construction works | Загальнобудівельні роботи |  |  | 0
2.1 | DISASSEMBLY WORKS | Демонтажні роботи |  |  | 0
2.1.1 | (Dismantling) Installation of wardrobe and mezzanine shelves in place | (Демонтаж) Установлення за місцем шафових і антресольних полиць | m2/ м2 | 18 |  | 0
2.1.2 | Dismantling wall cladding from ceramic glazed tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | m2/ м2 | 682 |  | 0
2.1.3 | Plaster removal on brick and concrete from walls and ceilings, removal area in one place is more than 5 m2 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi бiльше 5 м2 | m2/ м2 | 690 |  | 0
2.1.4 | Removal of wallpaper simple and improved | Знімання шпалер простих та поліпшених | m2/ м2 | 1564 |  | 0
2.1.5 | Manual cleaning of internal surfaces walls from lime paint | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | m2/ м2 | 578 |  | 0
2.1.6 | Disassembly of frame wooden non-plastered partitions, sheathed Planks | Розбирання каркасних дерев'яних непоштукатурених перегородок, обшитих дошками | m2/ м2 | 14 |  | 0
2.1.7 | (Dismantling) Facing of internal walls, decorative plastic | (Демонтаж) Облицювання внутрішніх стін, декоративним пластиком | m2/ м2 | 16 |  | 0
2.1.8 | Dismantling wooden plinths | Розбирання дерев'яних плінтусів | m/ м.п. | 948 |  | 0
2.1.9 | Dismantling cement plinths | Розбирання цементних плінтусів | m/ м.п. | 334 |  | 0
2.1.10 | Dismantling floor coverings from ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | m2/ м2 | 151 |  | 0
2.1.11 | Disassembly of floor coverings from polyvinyl chloride tiles | Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток | m2/ м2 | 910 |  | 0
2.1.12 | Dismantling of cement floor coverings | Розбирання цементних покриттів підлог | m2/ м2 | 1068 |  | 0
2.1.13 | (Dismantling) Cladding of ceilings according to ready frame, decorative plastic | (Демонтаж) Облицювання стель по готовому каркасі, декоративним пластиком | m2/ м2 | 4 |  | 0
2.1.14 | Manual cleaning of internal surfaces lime paint ceiling | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | m2/ м2 | 1102 |  | 0
2.1.15 | Dismantling of lamps with lamps incandescence | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | pcs/шт | 86 |  | 0
2.1.16 | Dismantling of switches, sockets | Демонтаж вимикачів, розеток | pcs/шт | 380 |  | 0
2.1.17 | (Dismantling) Installation of input and distribution devices | (Демонтаж) Монтаж увідно-розподільних пристроїв | pcs/шт | 4 |  | 0
2.1.18 | (Dismantling) Installation of electric stoves | (Демонтаж) Установлення електричних плит | pcs/шт | 2 |  | 0
| ================================ | ================================
2.1.19 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | t/т | 168 |  | 0
2.1.20 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | t/т | 168 |  | 0
2.2 | Finishing works | Оздоблювальнi роботи |  |  | 0
| WALLS | СТІНИ
2.2.1 | Repair of plaster internal walls on stone and concrete cement-lime solution, area up to 5 m2, layer thickness 20 mm | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | m2/ м2 | 864 |  | 0
| Master CLASSIK 25kg (CPS) 3in1 cement-sand | Cуміш MASTER CLASSIK 25кг (ЦПС) 3в1 цементно-піщана | kg/кг | 31090 |  | 0
2.2.2 | Etching of cement plaster neutralizing solution /before pasting wallpaper/ | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином /перед поклейкою шпалер/ | m2/ м2 | 2288 |  | 0
| Primer fungicidal Ceresit CT 99 antimicrobial 1 l, or similar | Ґрунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна 1 л, або аналог | L/л | 458 |  | 0
2.2.3 | Sandless covering of wall surfaces with adhesive gypsum solution [type "satengyps"] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | m2/ м2 | 2288 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 916 |  | 0
| Knauf NR Start plaster, or similar | Штукатурка Knauf НР Старт, або аналог | kg/кг | 2288 |  | 0
| Knauf MULTI-FINISH putty, or similar | Шпаклевка Knauf MULTI-FINISH, або аналог | kg/кг | 2288 |  | 0
2.2.4 | Improved painting polyvinyl acetate water emulsion mixtures of walls on prefab structures, prepared for painting | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2/ м2 | 922 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 186 |  | 0
| Interior acrylic paint Ceresit IN 51 Standard Base A mat white 10 l, or similar | Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л, або аналог | kg/кг | 370 |  | 0
| Sniezka Colorex pigment, or similar | Пигмент Sniezka Colorex, або аналог | kg/кг | 12 |  | 0
2.2.5 | Pasting with embossed wallpaper and dense | Обклеювання шпалерами тисненими та щільними | m2/ м2 | 1598 |  | 0
| METYLAN WALLPAPER GLUE UNIVERSAL 250 G", or similar | КЛЕЙ ДЛЯ ШПАЛЕР METYLAN УНІВЕРСАЛ 250 Г, або аналог | t/т | 0.1 |  | 0
| Wallpaper for painting Sintra Paint, or similar | Шпалери під фарбування Sintra Paint, або аналог | m2/ м2 | 1837 |  | 0
2.2.6 | Painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures of walls on wallpaper in 2 times | Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по шпалерах за 2 рази | m2/ м2 | 1598 |  | 0
| Matt latex interior paint Ceresit IN 51 SUPER, or similar | Фарба інтер'єрна матова латексна Ceresit IN 51 SUPER, або аналог | kg/кг | 640 |  | 0
| Sniezka Colorex pigment, or similar | Пигмент Sniezka Colorex, або аналог | kg/кг | 21 |  | 0
2.2.7 | Covering of wall surfaces ceramic tiles on a dry solution adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 up to 7 piece | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | m2/ м2 | 864 |  | 0
| Ceramic tile Golden Tile White M50051 300x600x9 mm | Керамічна плитка Golden Tile Біла М50051 300x600х9 мм | m2/ м2 | 874 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 174 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11", or similar | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11, або аналог | kg/кг | 5616 |  | 0
| Elastic waterproof colored seam up to 5 mm Ceresit CE 40, or similar | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40, або аналог | kg/кг | 350 |  | 0
| "Plastic crosses for laying tiles" | Пластмасові хрестики для укладання плитки | pcs/шт | 3662 |  | 0
| CEILING | СТЕЛЯ
2.2.8 | Etching of cement plaster neutralizing solution | Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином | m2/ м2 | 1068 |  | 0
| Primer fungicidal Ceresit CT 99 antimicrobial 1 l | Ґрунтовка фунгіцидна Ceresit CT 99 антимікробна 1 л | L/л | 214 |  | 0
2.2.9 | Sandless covering of ceiling surfaces with adhesive gypsum solution [type "Satengyps"] layer thickness 1.5 mm when applied 3 times | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | m2/ м2 | 752 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 150 |  | 0
| Knauf NR Start plaster, or similar | Штукатурка Knauf НР Старт, або аналог | kg/кг | 752 |  | 0
| Knauf MULTI-FINISH putty, or similar | Шпаклевка Knauf MULTI-FINISH, або аналог | kg/кг | 752 |  | 0
2.2.10 | Improved painting polyvinyl acetate water emulsion mixtures of ceilings on prefabricated structures, prepared for painting | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2/ м2 | 752 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 150 |  | 0
| Matt latex interior paint Ceresit IN 51 SUPER, or similar | Фарба інтер'єрна матова латексна Ceresit IN 51 SUPER, або аналог | kg/кг | 300 |  | 0
| Sniezka Colorex pigment | Пигмент Sniezka Colorex | kg/кг | 10 |  | 0
2.2.11 | Arrangement of the framework of suspended ceilings "Armstrong" | Улаштування каркасу підвісних стель "Армстронг" | m2/ м2 | 318 |  | 0
2.2.12 | Installation of ceiling tiles in the ceiling frame "Armstrong" | Укладання плит стельових в каркас стелі "Армстронг" | m2/ м2 | 304 |  | 0
| Metal T-profile 3.6 m long | Т-профiль металевий довжиною 3,6 м | m/ м.п. | 302 |  | 0
| Metal T-profile 1.2 m long | Т-профiль металевий довжиною 1,2 м | m/ м.п. | 604 |  | 0
| Metal T-profile 0.6 m long | Т-профiль металевий довжиною 0,6 м | m/ м.п. | 302 |  | 0
| The wall corner | Кут пристінний | m/ м.п. | 344 |  | 0
| Dowel-screws 6x40mm | Дюбель-шурупи 6х40мм | pcs/шт | 340 |  | 0
| The suspension is straight | Підвіс прямий | pcs/шт | 252 |  | 0
| Suspension thrust | Тяга підвісу | pcs/шт | 252 |  | 0
| ARMSTRONG BioGuard Plain plate Board 600x600x15 | Плита ARMSTRONG BioGuard Plain Board 600x600x15 | m2/ м2 | 320 |  | 0
2.3 | Windows | Вiкна |  |  | 0
2.3.1 | Dismantling window boxes in stone houses walls with reflecting plaster in slopes | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | pcs/шт | 52 |  | 0
2.3.2 | Removal of glazed window frames | Знімання засклених віконних рам | m2/ м2 | 110 |  | 0
2.3.3 | Removing wooden window sill boards in stone buildings | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | m2/ м2 | 39 |  | 0
2.3.4 | Dismantling belts, sandriks, gutters, ebbs, overhangs, etc. from sheet steel | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | m/ м.п. | 73 |  | 0
2.3.5 | Filling of window openings is ready blocks with an area of ​​up to 2 m2 with metalwork in stone walls residential and public buildings | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | m2/ м2 | 110 |  | 0
| Metal-plastic window, 6-chamber profile, double-glazed window (4ix14Arx4x14Arx4i), heat transfer resistance 0.90 m2K/W. 1400x1500(h) | Металопластикове вікно, 6-ти камерний профіль, подвійний склопакет (4ix14Arx4x14Arx4i), опір теплопередачі 0,90 м2К/Вт. 1400х1500(h) | m2/ м2 | 110 |  | 0
| Dowel-screw 100*10 mm | Дюбель-шуруп 100*10 мм | pcs/шт | 551 |  | 0
| Mounting foam | Монтажна піна | L/л | 41 |  | 0
| Universal silicone sealant transparent | Герметик силіконовий універсальний прозорий | L/л | 17 |  | 0
2.3.6 | Gluing metal-plastic windows vapor barrier and waterproofing tape | Обклеювання металопластикових вікон пароізоляційною та гідроізоляційною стрічкою | m2/ м2 | 72 |  | 0
| The outer tape is vapor permeable window Alenor 10x500 cm | Стрічка зовнішня паропропускаюча віконна Аленор 10x500cм | pcs/шт | 119 |  | 0
| The tape is internal vapor barrier window Alenor 10x1250cm | Стрічка внутрішня пароізоляційна віконна Аленор 10x1250cм | pcs/шт | 48 |  | 0
| Alenor BF sealing tape butyl 75 mm x 10 m aluminum /for the lower slope/ | Стрічка герметизуюча Alenor BF бутиловая 75 мм x 10 м алюминиевая /для нижнего откоса/ | pcs/шт | 60 |  | 0
2.3.7 | Installation of plastic windowsills board | Установлення пластикових підвіконних дошок | m/ м.п. | 78 |  | 0
| Danke Comfort windowsill boards width 500 mm, or similar | Підвіконні дошки "Данке Комфорт" шир.450мм, або аналог | m/ м.п. | 80 |  | 0
| Mounting foam | Монтажна піна | L/л | 11 |  | 0
2.3.8 | Installation of window drains | Установлення віконних зливів | m/ м.п. | 35 |  | 0
| Painted steel castings with a width of - 200 mm | Відливи з пофарбованої сталі шириною - 200мм | m/ м.п. | 37 |  | 0
| Self-tapping screws | Шурупи самонарізні | pcs/шт | 123 |  | 0
| Hermobutyl | Гермобутил | kg/кг | 11 |  | 0
| WINDOW SLOPES | ВІКОННІ УКОСИ
2.3.9 | Arrangement of plating slopes with plasterboard and gypsum fiber sheets with fastening screws with a metal frame with insulation with mineral wool plates | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу з утепленням мінераловатними плитами | m2/ м2 | 81 |  | 0
| Plasterboard sheets LGKV 1.2*3.0 Knauf 12,5mm | Листы гипсокартонные ЛГКВ 1.2*3.0 Knauf 12,5мм | m2/ м2 | 85 |  | 0
| Mineral wool insulation ISOVER PROFI 100mm | Мінераловатний утеплювач ISOVER ПРОФИ 100мм | m2/ м2 | 83 |  | 0
| Drywall profile CD-60(0.60 mm/ 3 m) | Профіль для гіпсокартону CD-60(0,60 мм/ 3 м) | m/ м.п. | 367 |  | 0
| Drywall profile UD-60(0.60 mm/ 3 m) | Профіль для гіпсокартону UD-60(0,60 мм/ 3 м) | m/ м.п. | 267 |  | 0
| Dowel 6x40 | Дюбель 6х40 | pcs/шт | 961 |  | 0
| Dowel 6x60 | Дюбель 6х60 | pcs/шт | 222 |  | 0
| Self-tapping screws 3.5x25 | Саморіз 3,5х25 | pcs/шт | 3670 |  | 0
| Self-tapping screws 3.5x9,5 | Саморіз 3,5х9,5 | pcs/шт | 1335 |  | 0
2.3.10 | Sandless covering of slopes surfaces with adhesive gypsum solution [type "satengips"] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | m2/ м2 | 81 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 17 |  | 0
| Knauf NR Start plaster, or similar | Штукатурка Knauf НР Старт, або аналог | kg/кг | 81 |  | 0
| Knauf MULTI-FINISH putty, or similar | Шпаклевка Knauf MULTI-FINISH, або аналог | kg/кг | 81 |  | 0
| Vapor barrier tape | Стрічка пароізоляційна | m/ м.п. | 604 |  | 0
2.3.11 | Improved painting polyvinyl acetate water emulsion mixtures of walls on prefab structures, prepared for painting | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | m2/ м2 | 81 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 17 |  | 0
| Matt latex interior paint Ceresit IN 51 SUPER, or similar | Фарба інтер'єрна матова латексна Ceresit IN 51 SUPER, або аналог | kg/кг | 33 |  | 0
| Sniezka Colorex pigment | Пигмент Sniezka Colorex | kg/кг | 1 |  | 0
2.3.12 | Installation of perforated plaster corners | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | m/ м.п. | 229 |  | 0
| PVC corner perforated with mesh 100x100 mm | Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | m/ м.п. | 241 |  | 0
2.3.13 | Installation of the adjacent window profile | Установлення примикаючого віконного профілю | m/ м.п. | 229 |  | 0
| Adjacent PVC window profile with mesh 6 mm x 2.4 m | Профіль віконний примикаючий ПВХ з сіткою 6 мм x 2,4 м | m/ м.п. | 241 |  | 0
2.3.14 | Continuous puttying of plastered façade surfaces with putties "Ceresit" twice, from the ground or from scaffolding (external slopes) | Суцільне шпаклювання оштукатурених поверхонь фасадів шпаклівками "Ceresit" за два рази, з землі або з риштувань (зовнішні укоси) | m2/ м2 | 33 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 5 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11", or similar | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11, або аналог | kg/кг | 116 |  | 0
2.4 | Doors | Дверi |  |  | 0
2.4.1 | Dismantling of stone door frames walls with reflecting plaster in slopes | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | pcs/шт | 152 |  | 0
2.4.2 | Removing door panels | Знімання дверних полотен | m2/ м2 | 251 |  | 0
2.4.3 | Filling of the doorways is ready door blocks with an area of more than 3 m2 from metal plastic in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | m2/ м2 | 13 |  | 0
| Door block external metal-plastic. Double-leaf doors, working canvas of right opening inside size 800x2000h PVC, 5-chamber profile, double-glazed windows (4i-10-4B-10-4i), heat transfer resistance 0,75., 1500х2050 | Блок дверний зовнішній металопластиковий. Двері двостулкові, робоче полотно правого відкривання всередину розміром 800х2000h ПВХ, 5-ти камерний профіль, подвійнийсклопакет (4і-10-4Б-10-4i), опір теплопередачі 0,75., 1500х2050 | m2/ м2 | 13 |  | 0
| Dowel-screw 150*10 mm | Дюбель-шуруп 150*10 мм | pcs/шт | 33 |  | 0
| Mounting foam | Монтажна піна | L/л | 2 |  | 0
2.4.4 | Installation of metal doors boxes with hinged doors cloths | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | m2/ м2 | 12 |  | 0
| Fireproof doors fireproof metal EI 60 minutes, 1400x2100 mm | Двері ДМП протипожежні металеві EI 60 хвилин, 1400х2100 мм | pcs/шт | 4 |  | 0
2.4.5 | Filling gaps with mounting foam, the cross-sectional area of the slit is 20 cm2 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | m/ м.п. | 23 |  | 0
| ireproof foam TERMOPUR FIRESTOP B1 | Монтажна піна протипожежна TERMOPUR FIRESTOP B1 | L/л | 4 |  | 0
2.4.6 | Filling of doorways laminated door blocks with using anchors and mounting foam, block series DG-21-7 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | pcs/шт | 80 |  | 0
2.4.7 | Filling of doorways laminated door blocks with using anchors and mounting foam, block series DG-21-9 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | pcs/шт | 64 |  | 0
| Canvas 600x2000(h) laminated "gray"; MDF box with seal and selected bar 100mm, without threshold; platband with two sides. 1k-ct handle; Retainer -1k-ct; Loop- 1 k-ct; Castle -1kt-kt. | Полотно 600х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем і добірною планкою 100мм, без порога; лиштва з двох сторін. Ручка 1к-кт; Фіксатор -1к-кт; Петля- 1 к-кт; Замок -1к-кт. | pcs/шт | 80 |  | 0
| Canvas 800x2000(h) laminated "gray"; MDF box with seal and selected bar 100mm, without threshold; platband with two sides. 1k-ct handle; Retainer -1k-ct; Loop- 1 k-ct; Castle -1kt-kt. | Полотно 800х2000(h) ламінована "грей"; коробка МДФ з ущільнювачем і добірною планкою 100мм, без порога; лиштва з двох сторін. Ручка 1к-кт; Фіксатор -1к-кт; Петля- 1 к-кт; Замок -1к-кт. | pcs/шт | 64 |  | 0
| Dowel-screw 150*10 mm | Дюбель-шуруп 150*10 мм | pcs/шт | 1152 |  | 0
| Mounting foam | Монтажна піна | L/л | 77 |  | 0
2.4.8 | Installation of door [window] sets overheads [pins-twists apartment, door and window handles, etc.] | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | pcs/шт | 4 |  | 0
| RYOBI® DS-2055V BC STD HO closer WHITE, or similar | Доводчик RYOBI® DS-2055V BC STD HO WHITE, або аналог | pcs/шт | 4 |  | 0
2.4.9 | Installation of door [window] sets overheads [pins-twists apartment, door and window handles, etc.] | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | pcs/шт | 152 |  | 0
| Elephant door stopper 37 mm aluminum | Стопор дверной Elephant 37 мм алюминий | pcs/шт | 152 |  | 0
| Handles Gavroche Lanthanum SN/CP matte nickel / polished chrome | Ручки Gavroche Lanthanum SN/CP матовый никель / полированный хром | pcs/шт | 152 |  | 0
| Loop RDA 100*2,5 (2ndsh, steel) Eurocento mat chrome | Петля RDA 100*2,5 (2подш, сталь) Eurocento мат хром | pcs/шт | 152 |  | 0
| Clamp pad Gavroche A1-WC SN/CP (matte/chrome nickel) | Накладка-фіксатор Gavroche А1-WC SN/CP (нікель матовий/хром) | pcs/шт | 152 |  | 0
2.4.10 | Installation of door locks mortise | Установлення замків дверних урізних | pcs/шт | 76 |  | 0
| Mechanism intercommnatny PALADII 100 PVC Kevlar SN saten, or similar | Механизм межкомнатный PALADII 100 PVC Kevlar SN сатен, або аналог | pcs/шт | 76 |  | 0
| DOOR SLOPES | ДВЕРНІ УКОСИ
2.4.11 | Plastering of flat surfaces window and door slopes on concrete and stone | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | m2/ м2 | 29 |  | 0
| Plaster mixture is cement-lime TINK-41, or similar | Штукатурна суміш цементно-вапняна ТИНК-41, або аналог | kg/кг | 749 |  | 0
2.4.12 | Sandless covering of slopes surfaces with adhesive gypsum solution [type "satengips"] with a layer thickness of 1 mm when applied 2 times | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | m2/ м2 | 29 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 6 |  | 0
| Knauf NR Start plaster, or similar | Штукатурка Knauf НР Старт, або аналог | kg/кг | 29 |  | 0
| Knauf MULTI-FINISH putty, or similar | Шпаклевка Knauf MULTI-FINISH, або аналог | kg/кг | 29 |  | 0
| Vapor barrier tape | Стрічка пароізоляційна | m/ м.п. | 57 |  | 0
2.4.13 | Improved wall painting polyvinyl acetate water emulsion mixtures for prefabricated structures, prepared for painting in 2 times | Полiпшене фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування за 2 рази | m2/ м2 | 29 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 7 |  | 0
| Ceresit IN 51 acrylic interior paint Standard Base A matte white 10 l, or similar | Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard База А мат білий 10 л, або аналог | kg/кг | 12 |  | 0
| Sniezka Colorex pigment, or similar | Пигмент Sniezka Colorex, або аналог | kg/кг | 1 |  | 0
2.4.14 | Installation of perforated plaster corners | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | m/ м.п. | 29 |  | 0
| PVC corner perforated with mesh 100x100 mm | Кутник ПВХ перфорований з сіткою 100х100 мм | m/ м.п. | 30 |  | 0
2.5 | Floors | Підлоги |  |  | 0
| TYPE 1 | ТИП 1
2.5.1 | Installation of cement screed 20 mm thick on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | m2/ м2 | 318 |  | 0
2.5.2 | For every 5 mm, the thickness of the layer changes cement screed to add or exclude (up to 30 mm) | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм) | m2/ м2 | 318 |  | 0
2.5.3 | Installation of ceramic coatings tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 up to 7 pcs. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | m2/ м2 | 318 |  | 0
| "Plastic crosses for laying tiles" | Пластмасові хрестики для укладання плитки | pcs/шт | 1344 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 64 |  | 0
| Elastic waterproof colored seam up to 20 mm Ceresit CE 43 aguastatic, or similar | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic, або аналог | kg/кг | 130 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11", or similar | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11, або аналог | kg/кг | 2062 |  | 0
| "Golden Tile Area Cement series tile 322830 40x40, or similar | Плитка Golden Tile Area Cement серый 322830 40x40, або аналог | m2/ м2 | 324 |  | 0
| TYPE 2 | ТИП 2
2.5.4 | Installation of cement screed 20 mm thick on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | m2/ м2 | 158 |  | 0
2.5.5 | For every 5 mm, the thickness of the layer changes cement screed to add or exclude (up to 30 mm) | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (до 30 мм) | m2/ м2 | 158 |  | 0
2.5.6 | Horizontal arrangement two-component polymer cement coating waterproofing with using TM Ceresit materials according to 2 times 2.5 mm thick | Улаштування горизонтальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм | m2/ м2 | 158 |  | 0
| Ceresit ST 19 adhesive primer Concrete contact, or similar | Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт, або аналог | kg/кг | 120 |  | 0
| Ceresit CL 51 waterproofing mastic Express, or similar | Мастика гідроізоляційна Ceresit CL 51 Express, або аналог | kg/кг | 634 |  | 0
2.5.7 | Installation of ceramic coatings tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 up to 7 pcs. Plastic crosses for laying | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | m2/ м2 | 158 |  | 0
| "Plastic crosses for laying tiles" | Пластмасові хрестики для укладання плитки | pcs/шт | 670 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 32 |  | 0
| Elastic waterproof colored seam up to 20 mm Ceresit CE 43 aguastatic, or similar | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic, або аналог | kg/кг | 64 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11, or similar | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11, або аналог | kg/кг | 1028 |  | 0
| Golden Tile Area Cement series tile 322830 40x40, or similar | Плитка Golden Tile Area Cement серый 322830 40x40, або аналог | m2/ м2 | 162 |  | 0
| TYPE 3 | ТИП 3
2.5.8 | Installation of a coating of chipboard with a coating area of up to 10 m2 | Улаштування покриття із деревностружкових плит площею покриття до 10 м2 | m2/ м2 | 594 |  | 0
| PLATE OSB – 3 SWISS KRONO 12X1250X2500 MM, or similar | ПЛИТА OSB-3 СВІСС КРОНО 12Х1250Х2500 ММ, або аналог | m2/ м2 | 606 |  | 0
2.5.9 | Puttying of special-purpose floor surfaces with putty 3 mm thick | Шпаклювання поверхонь підлоги спеціального призначення шпаклівкою товщиною 3 мм | m2/ м2 | 594 |  | 0
| Silicone primer SkyLine Silicone Primer highly concentrated deep permeable | Грунтовка силіконова SkyLine Silicone Primer висококонцентрована глибокопроникна | L/л | 78 |  | 0
| Putty on wood Coloramica oak | Шпаклівка по дереву Колораміка дуб | L/л | 1186 |  | 0
2.5.10 | Arrangement of floor covering with rolled homogeneous PVC coating on adhesives with welding of the fabric in the joints | Улаштування покриття підлоги з рулонного гомогенного ПВХ-покриття на клеї зі зварюванням полотнища у стиках | m2/ м2 | 594 |  | 0
| Polyvinyl chloride plastic (cord) | Пластикат полівінілхлоридний (шнур) | m/ м.п. | 220 |  | 0
| Homogeneous linoleum, an analogue of Tarkett Primo Plus (wear resistance: class application (EN ISO 10874) 34/43), or similar | Лінолеум гомогенний, аналог Tarkett Primo Plus (зносостійкість: клас застосування (EN ISO 10874) 34/43), або аналог | m2/ м2 | 606 |  | 0
| Water-dispersion glue Ceresit K188E, or similar | Водно-дисперсійний клей Ceresit K188E, або аналог | kg/кг | 208 |  | 0
| Multifunctional primer Ceresit R766, or similar | Багатофункцiональна грунтовка Ceresit R 766, або аналог | kg/кг | 90 |  | 0
| Plinths | Плинтуси
2.5.11 | Installation of plinths with a width of 100 mm from ceramic tiles on a mortar from dry adhesive mixture | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамiчних плиток на розчині із сухої клеючої суміші | m2/ м2 | 35 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer, or similar | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17, або аналог | L/л | 7 |  | 0
| Elastic waterproof colored seam up to 20 mm Ceresit CE 43 aguastatic, or similar | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic, або аналог | kg/кг | 16 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11, or similar | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11, або аналог | kg/кг | 180 |  | 0
| Golden Tile Area Cement series tile 322830 40x40 | Плитка Golden Tile Area Cement серый 322830 40x40 | m2/ м2 | 36 |  | 0
2.5.12 | Arrangement of plinths polyvinyl chloride on screws | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | m/ м.п. | 602 |  | 0
| King Floor 70 plinth 20.8x70x2500 mm | Плинтус King Floor 70 20,8x70x2500 мм | m/ м.п. | 608 |  | 0
| Self-tapping screws | Шурупи самонарізні | pcs/шт | 897 |  | 0
| Connecting elements | З'єднувальні елементи | pcs/шт | 364 |  | 0
2.5.13 | Installation of aluminum thresholds on screws | Улаштування алюмінієвих поріжків на шурупах | m/ м.п. | 32 |  | 0
| The aluminum threshold is decorated corrugated ALUMINUM with holes 28x900 mm | Поріжок алюмінієвий декорований рифлений АЛЮПРО з отворами 28x900 мм | m/ м.п. | 33 |  | 0
| Self-tapping screws | Шурупи самонарізні | pcs/шт | 48 |  | 0
2.6 | Entrance group | Вхідна група |  |  | 0
2.6.1 | Installation of partitions collapsible with aluminum alloys with glazing | Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням | m2/ м2 | 12 |  | 0
| Size 6120*3200h Double doors 1550х2060h, working canvas of right opening outward size 1000х2060h. Aluminum design, profile reinforced; Double-glazed windows 4ESG-10- 4ESG-10-4ESG - heat transfer resistance 0.60. No threshold installation. | Розмір 6120*3200h Двері двостулкові 1550х2060h, робоче полотно правого відкривання назовні розміром 1000х2060h. Алюмінєва конструкція, профіль посилений; Склопакет 4ESG-10- 4ESG-10-4ESG - опір теплопередачі 0, 60. Без поріговий монтаж. | m2/ м2 | 12 |  | 0
2.6.2 | Clogging of cracks with foam, the cross-sectional area of the gap is 20 cm2 | Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 | m/ м.п. | 22 |  | 0
| Mounting foam | Монтажна піна | L/л | 6 |  | 0
2.6.3 | Installation of door [window] sets overheads [pins-twists apartment, door and window handles, etc.] | Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо] | pcs/шт | 2 |  | 0
| RYOBI® DS-2055V BC STD HO closer WHITE | Доводчик RYOBI® DS-2055V BC STD HO WHITE, або аналог | pcs/шт | 2 |  | 0
2.6.4 | Installation of metal fences without a handrail | Установлення металевих огорож без поручня | m/ м.п. | 10 |  | 0
| Fence: material stainless steel AISI304. Double handrail D =50 mm Rack D = 38 mm. D crossbar D = 12 mm. Decorative cup on each rack | Огорожа: матеріал нержавіюча сталь AISI304. Поручень подвійний D =50mm Стійка D = 38 mm. Два ригеля D =12 mm. Декоративна чашка на кожній стійці | m/ м.п. | 10 |  | 0
2.6.5 | Disassembly of monolithic concrete foundations /porches/ | Розбирання монолітних бетонних фундаментів /ганок/ | m3/ м3 | 1 |  | 0
2.6.6 | Manual soil development in trenches up to 2 m deep without fasteners with slopes, soil group 3 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 3 | m3/ м3 | 2.7 |  | 0
2.6.7 | Installation of reinforced concrete foundations up to 5 m3 for equipment | Улаштування залізобетонних фундаментів об'ємом до 5 м3 під устаткування | m3/ м3 | 7.3 |  | 0
| Hot-rolled reinforcing steel of periodic profile, class A-III, diameter 10 mm | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | t/т | 0.248 |  | 0
| Ready-made concrete mixes are heavy, concrete class B15 [M200], aggregate size is more than 20 to 40 mm | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | m3/ м3 | 7.3 |  | 0
2.6.8 | Installation of a cement screed with a thickness of 20 mm on a concrete base with an area of up to 20 m2 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | m2/ м2 | 25 |  | 0
2.6.9 | Reinforcement of the screed with a composite mesh | Армування стяжки композитною сіткою | m2/ м2 | 25 |  | 0
| Plastic clamps | Пластмасові фіксатори | pcs/шт | 53 |  | 0
| Mesh with a cell 20*20*1.6 mm | Сітка ячейкою 20*20*1,6 мм | m2/ м2 | 25 |  | 0
2.6.10 | Facing wall surfaces with ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 to 7 pcs | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт | m2/ м2 | 15 |  | 0
| Porcelain tiles 400*400mm | Керамогранітна плитка 400*400мм | m2/ м2 | 16 |  | 0
| Deep penetration primer | Грунтовка глибокого проникнення | L/л | 4 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | kg/кг | 118 |  | 0
| Elastic waterproof colored seam up to 5 mm Ceresit CE 40 | Еластичний водостiйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit СЕ 40 | kg/кг | 8 |  | 0
| "Plastic crosses for laying tiles" | Пластмасові хрестики для плитки | pcs/шт | 78 |  | 0
2.6.11 | Installation of coatings of ceramic tiles on a solution of dry adhesive mixture, the number of tiles in 1 m2 to 7 pcs | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт | m2/ м2 | 12 |  | 0
| Ceresit CT 17 deep penetrating primer | Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 | L/л | 3 |  | 0
| Elastic water-resistant color seam up to 20 mm Ceresit CE 43 aguastatic | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | kg/кг | 5 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | kg/кг | 78 |  | 0
| Porcelain tiles 400*400mm | Керамогранітна плитка 400*400мм | m2/ м2 | 13 |  | 0
2.6.12 | Arrangement of coatings of steps and climbers made of ceramic tiles measuring 40x40 cm in a solution of dry adhesive mixture | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 40х40 см на розчині із сухої клеючої суміші | m2/ м2 | 13 |  | 0
| Deep penetration primer | Грунтовка глибокого проникнення | L/л | 7 |  | 0
| Porcelain tiles 400*400mm | Керамогранітна плитка 400*400мм | m2/ м2 | 16 |  | 0
| Elastic water-resistant color seam up to 20 mm Ceresit CE 43 aguastatic | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit СЕ 43 aguastatic | kg/кг | 13 |  | 0
| Adhesive mixture for ceramic tiles Ceresit CM 11 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | kg/кг | 78 |  | 0
2.7 | Installation of furniture | Установлення меблів |  |  | 0
2.7.1 | Installation of tables, cabinets for sinks, etc. | Установлення столів, шаф під мийки та ін. | pcs/шт | 40 |  | 0
2.7.2 | Installation in place of cabinets and mezzanine walls | Установлення за місцем шафових і антресольних стінок | m2/ м2 | 132 |  | 0
2.7.3 | Installing and assembling beds | Установлення та збирання кроватей | m2/ м2 | 159 |  | 0
2.7.4 | Installation of washing machine, weight up to 0.5 t | Монтаж машини пральної, маса до 0,5 т | pcs/шт | 21 |  | 0
2.7.5 | Installation of electric plates | Установлення електричних плит | pcs/шт | 8 |  | 0
| Purchase of equipment. Furniture | Придбання устаткування. Меблі
| Electric stove Electric stove Beko FSS56000GW, or similar | Плита електрична Beko FSS56000GW., або аналог | pcs/шт | 8 |  | 0
| Bed Kompanit 90 90x200 cm beech plus. Orthopedic mattress Bemba light 90x200 cm, or similar | Ліжко Компаніт 90 90x200 см бук плюс. Матрац ортопедичний Бембі лайт 90x200 см, або аналог | pcs/шт | 88 |  | 0
| Washing machine Vestfrost MWM108T3IAMY, or similar | Пральна машина Vestfrost MWM108T3IAMY, або аналог | pcs/шт | 21 |  | 0
| Transforming table Dinner ARTinHEAD, or similar | Стол-трансформер Dinner ARTinHEAD, або аналог | pcs/шт | 40 |  | 0
| Richard dining chair light walnut/graphite, or similar | Стілець обідній Річард Горіх світлий / графіт метал., або аналог | pcs/шт | 80 |  | 0
| Cupboard 3D 1800x2400 chipboard + Mirror Kyiv standard, or similar | Шафа-купе 3Д 1800х2400 ДСП + Дзеркало Київський стандарт, або аналог | pcs/шт | 8 |  | 0
| Cupboard 2D 1200x600x2400 Chipboard + Mirror (Silver profile) Kyiv standard, or similar | Шафа-купе 2D 1200х600х2200 ДСП + Дзеркало (профіль Срібло) Київський стандарт, або аналог | pcs/шт | 32 |  | 0
3 | Internal water supply and sewerage | Внутрішній водопровід та каналізація |  |  | 0
3.1 | Dismantling works | Демонтажні роботи |  |  | 0
3.1.1 | (Dismantling) Pipeline laying water supply from steel pipes water and gas pipelines galvanized with a diameter of 50 mm | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм | m/ м.п. | 144 |  | 0
3.1.2 | (Dismantling) Pipeline laying water supply from steel pipes water and gas pipelines galvanized with a diameter of 32 mm | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | m/ м.п. | 192 |  | 0
3.1.3 | Dismantling of sinks [washbasins] | Демонтаж раковин [умивальників] | pcs/шт | 24 |  | 0
3.1.4 | (Dismantling) Installation of pallets shower steel | (Демонтаж) Установлення піддонів душових сталевих | pcs/шт | 24 |  | 0
3.1.5 | Dismantling of toilets with flushing tanks | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | pcs/шт | 24 |  | 0
3.1.6 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | t/т | 2 |  | 0
3.1.7 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | t/т | 2 |  | 0
3.2 | Internal water pipeline B-1 | Внутрішній водопровід В-1 |  |  | 0
3.2.1 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure gauges in diameter 20 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | m/ м.п. | 176 |  | 0
| Polypropylene pipe d. 20 mm PN16 Wavin', or similar | Труба поліпропіленова д.20 мм PN16 Wavin, або аналог | m/ м.п. | 176 |  | 0
| Elbow 90 degrees made of polypropylene diam. 20 mm" | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | pcs/шт | 212 |  | 0
| Elbow 45 degrees from polypropylene diam. 20 mm PN16 Wavin' , or similar | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм PN16 Wavin, або аналог | pcs/шт | 20 |  | 0
| Tee made of polypropylene diam. 20 mm PN16 Wavin' , or similar | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм PN16 Wavin, або аналог | pcs/шт | 106 |  | 0
| Coupling diam. 20 mm | Муфта діам. 20 мм | pcs/шт | 66 |  | 0
| Wall corner MRN 20x1/2" | Настінний кутник МРН 20х1/2" | pcs/шт | 88 |  | 0
| Wall bar MRV 20x1/2" | Планка настінна МРВ 20х1/2" | pcs/шт | 24 |  | 0
| Fixing pipes of polypropylene diameters. 20 mm | Кріплення труб поліпропіленових дiам. 20 мм | pcs/шт | 150 |  | 0
3.2.2 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure gauges in diameter 25 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | m/ м.п. | 102 |  | 0
| Polypropylene pipe d. 25 mm PN16 Wavin' , or similar, or similar | Труба поліпропіленова д.25 мм PN16 Wavin, або аналог | m/ м.п. | 102 |  | 0
| Polypropylene tee 25x20x25 PN16 Wavin, or similar | Трійник поліпропіленовий 25х20х25 PN16 Wavin, або аналог | pcs/шт | 30 |  | 0
| Transition TDN metal-plastic 25*1/2 PN 16 Wavin, or similar | Перехід ППР металопластик 25*1/2 PN 16 Wavin, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
| Fixing pipes of polypropylene diameters. 25 mm | Кріплення труб поліпропіленових дiам. 25 мм | pcs/шт | 100 |  | 0
3.2.3 | Isolation of pipelines with tubes foamed rubber, polyethylene | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | m/ м.п. | 278 |  | 0
| Heat insulation for pipes 22/6 2 m. Blue TUBEX PROTECT, or similar | Теплоизоляция для труб 22/6 2 м. синя TUBEX PROTEKT, або аналог | m/ м.п. | 180 |  | 0
| Heat insulation for pipes 26/6 2 m. Blue TUBEX PROTECT, or similar | Теплоізоляція для труб 26/6 2 м. синя TUBEX PROTEKT, або аналог | m/ м.п. | 105 |  | 0
| Adhesive for insulating materials | Клей для ізоляційних матеріалів | L/л | 4 |  | 0
| Self-adhesive band for foamed thermal insulation materials 3mm_50mm | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм_50мм | m/ м.п. | 384 |  | 0
3.2.4 | Installation of coupling taps drainage | Установлення муфтових кранів водорозбірних | pcs/шт | 54 |  | 0
| Corner faucet FADO S.r.l 1/2"x1/2" KZ01, or similar | Кран угловой FADO S.r.l 1/2"х1/2" KZ01, або аналог | pcs/шт | 54 |  | 0
3.2.5 | Installation of group lighting shields weighing up to 3 kg in the finished niche or on the wall | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | pcs/шт | 2 |  | 0
3.2.6 | Installation of fire hydrants with a diameter of 50 mm | Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм | pcs/шт | 2 |  | 0
| Fire crane set ES-51-1 with built-in cabinet | Кран-комплект пожежний ЕС-51-1 з вбудованою шафою | pcs/шт | 2 |  | 0
3.2.7 | Installation of sinks | Установлення раковин | pcs/шт | 2 |  | 0
| Surgical washbasin 65 Keramin, or similar | Умивальник хірургічний 65 Керамін, або аналог | pcs/шт | 2 |  | 0
| Mixer medical KFA ARMATURA, or similar | Змішувач медичний KFA ARMATURA, або аналог | pcs/шт | 2 |  | 0
| ScandiSPA washbasin siphon brass, bottle, or similar | Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий, або аналог | pcs/шт | 2 |  | 0
3.2.8 | Installation of single washbasins with supply of cold and hot water | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | pcs/шт | 16 |  | 0
| Washbasin Cersanit ECO 60 with pedestal, or similar | Умивальник Cersanit ЕКО 60 з п'єдесталом, або аналог | pcs/шт | 16 |  | 0
| Mixxen Washbasin Mixxen Speaker Mxin, or similar | Змішувач для умивальника Mixxen Динамік Mxin, або аналог | pcs/шт | 16 |  | 0
| ScandiSPA washbasin siphon brass, bottle, or similar | Сифон для умивальника ScandiSPA латунний, пляшковий, або аналог | pcs/шт | 16 |  | 0
3.2.9 | Installation of toilets from directly attached tank | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | pcs/шт | 24 |  | 0
| Toilet "Compact" CERSANIT ECO E031, or similar | Унітаз "Компакт" CERSANIT ЕКО E031, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
| Flexible toilet pipe reinforced by ANI Plast K928, or similar | Гнучка труба для унітазу армована ANI Plast К928, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
| Water hose VALTEC V-V Du 15 L=500, or similar | Шланг водопроводний VALTEC В-В Ду 15 L=500, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
3.2.10 | Installation of sinks in two compartments | Установлення мийок на два відділення | pcs/шт | 8 |  | 0
| Stainless steel two-section sink full-length complete with legs | Мийка з нержавіючої сталі двосекційна цільнотягнута в комплеті з ножками | pcs/шт | 8 |  | 0
| Mixer for the kitchen Mixxen Inox, or similar | Змішувач для кухні Mixxen Інокс, або аналог | pcs/шт | 16 |  | 0
| Water hose VALTEC V-V Du 15 L=500, or similar | Шланг водопроводний VALTEC В-В Ду 15 L=500, або аналог | pcs/шт | 16 |  | 0
3.2.11 | Installation of steel shower trays | Установлення піддонів душових сталевих | pcs/шт | 24 |  | 0
| Lidz Latwa shower cabin SC80x80.SAT.HIGH.TR transparent glass 4 m, or similar | Душова кабіна Lidz Latwa SC80x80.SAT.HIGH.TR скло прозоре 4 м, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
| Siphon for pallets | Сіфон для піддонів | pcs/шт | 24 |  | 0
3.2.12 | Installation of mixers | Установлення змішувачів | pcs/шт | 24 |  | 0
| Bath mixer Mixxen Dynamik (AM.PM Tender), or similar | Змішувач для ванни Mixxen Динамік (AM.PM Tender), або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
| Shower head Imprese (W110T3), or similar | Лійка для душу Imprese (W110T3), або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
| ScandiSPA shower hos, or similare | Шланг для душу ScandiSPA, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
3.2.13 | Installation of hangers, cup holders, bath handrails, etc. | Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо | pcs/шт | 24 |  | 0
| Shower rod EGO Egoist, or similar | Душова штанга EGO Egoist, або аналог | pcs/шт | 24 |  | 0
3.3 | Hot water pipe T-3 | Горячий водопровід Т-3 |  |  | 0
3.3.1 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure gauges in diameter 20 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | m/ м.п. | 128 |  | 0
| Polypropylene pipe d. 20 mm PN16 Wavin', or similar | Труба поліпропіленова д.20 мм PN16 Wavin | m/ м.п. | 128 |  | 0
| Elbow 90 degrees made of polypropylene diam. 20 mm" | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | pcs/шт | 95 |  | 0
| Elbow 45 degrees from polypropylene diam. 20 mm | Колiно 45 град. iз полiпропiлену дiам. 20 мм | pcs/шт | 100 |  | 0
| Tee made of polypropylene diam. 20 mm | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | pcs/шт | 48 |  | 0
| Coupling diam. 20 mm | Муфта діам. 20 мм | pcs/шт | 120 |  | 0
| Coupling MRZ 20*1/2 PN16 Wavin, or similar | Муфта МРЗ 20*1/2 PN16 Wavin | pcs/шт | 64 |  | 0
| Wall corner MRN 20x1/2" | Настінний кутник МРН 20х1/2" | pcs/шт | 34 |  | 0
| Bypass TDN diam. 20 mm PN16 Wavin | Обвід ППР діам. 20 мм PN16 Wavin | pcs/шт | 60 |  | 0
| American BP-BP 1/2" f20 | Американка ВР-ВР 1/2" ф20 | pcs/шт | 64 |  | 0
| Fixing pipes of polypropylene diameters. 20 mm | Кріплення труб поліпропіленових дiам. 20 мм | pcs/шт | 6 |  | 0
3.3.2 | Installation of coupling taps drainage | Установлення муфтових кранів водорозбірних | pcs/шт | 34 |  | 0
| Corner faucet FADO S.r.l 1/2"x1/2" KZ01, or similar | Кран угловой FADO S.r.l 1/2"х1/2" KZ01, або аналог | pcs/шт | 34 |  | 0
3.3.3 | Installation of storage water heaters capacity up to 1 m3 | Установлення водопідігрівачів ємкісних місткістю до 1 м3 | pcs/шт | 32 |  | 0
| Boiler Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W) white, or similar | Бойлер Atlantic Steatite Cube WI-FI ES-VM 150 S4 C2 WD (2400W) white, або аналог | pcs/шт | 17 |  | 0
| Water heater ARISTON PRO1 R 100 V/5, or similar | Водонагрівач ARISTON PRO1 R 100 V/5, або аналог | pcs/шт | 9 |  | 0
| Water heater ARISTON PRO1 R 50 V/5, or similar | Водонагрівач ARISTON PRO1 R 50 V/5, або аналог | pcs/шт | 6 |  | 0
| Safety valve 1/2" for boiler | Клапан запобіжний 1/2" для бойлера | pcs/шт | 32 |  | 0
| Ball crane BP-ZR 1/2" | Кран кульовий ВР-ЗР 1/2" | pcs/шт | 32 |  | 0
| Ball crane BP-BP 1/2" | Кран кульовий ВР-ВР 1/2" | pcs/шт | 32 |  | 0
| Tee brass ZR 1/2" | Трійник латунний ЗР 1/2" | pcs/шт | 32 |  | 0
3.3.4 | Isolation of pipelines with tubes foamed rubber, polyethylene | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | m/ м.п. | 128 |  | 0
| Heat insulation for pipes 22/6 2 m. red TUBEX PROTEKT, or similar | Теплоизоляция для труб 22/6 2 м. червона TUBEX PROTEKT, або аналог | m/ м.п. | 131 |  | 0
| Adhesive for insulating materials | Клей для ізоляційних матеріалів | L/л | 2 |  | 0
| Self-adhesive band for foamed thermal insulation materials 3mm_50mm | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм_50мм | m/ м.п. | 177 |  | 0
3.4 | Internal sewerage K-1 | Внутрішня каналізація К-1 |  |  | 0
3.4.1 | Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 50 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | m/ м.п. | 153 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 50x1,8x2000 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 50х1,8х2000 | pcs/шт | 24 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 50x1,8x1500 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 50х1,8х1500 | pcs/шт | 28 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 50x1,8x1000 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 50х1,8х1000 | pcs/шт | 48 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 50x1,8x500 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 50х1,8х500 | pcs/шт | 42 |  | 0
| PP knee 87° 50 | Коліно ПП 87° 50 | pcs/шт | 58 |  | 0
| Knee PP 45° 50 | Коліно ПП 45° 50 | pcs/шт | 12 |  | 0
| Knee PP 30° 50 | Коліно ПП 30° 50 | pcs/шт | 6 |  | 0
| Knee PP 15° 50 | Коліно ПП 15° 50 | pcs/шт | 6 |  | 0
| PP tee, d50x50/87 | Трійник ПП, d50х50/87 | pcs/шт | 48 |  | 0
| Tee 50/50/45° | Трійник 50/50/45° | pcs/шт | 12 |  | 0
| Rubber transition 50x40 sewage | Гумовий перехід 50х40 каналізація | pcs/шт | 100 |  | 0
| Siphon single-model outlet 50/40 | Відвід сіфонний одномуфтовий 50/40 | pcs/шт | 18 |  | 0
| Fireproof coupling PPM-50 | Протипожежна муфта ППМ-50 | pcs/шт | 2 |  | 0
| News channel 50 | Ревізія ППР 50 мм | pcs/шт | 2 |  | 0
3.4.2 | Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 100 mm | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | m/ м.п. | 156 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 110x2,7x2000 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 110х2,7х2000 | pcs/шт | 24 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 110*2,7x1500 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 110_2,7х1500 | pcs/шт | 24 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 110*2,7x1000 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 110*2,7х1000 | pcs/шт | 48 |  | 0
| PP pipe (three-layer, blue) 110*2,7x500 | Труба ПП (трьохшарова, синя) 110_2,7х500 | pcs/шт | 48 |  | 0
| PP knee 87° 110 | Коліно ПП 87° 110 | pcs/шт | 50 |  | 0
| Knee PP 45° 110 | Коліно ПП 45° 110 | pcs/шт | 12 |  | 0
| Knee PP 30° 110 | Коліно ПП 30° 110 | pcs/шт | 6 |  | 0
| Knee PP 15° 110 | Коліно ПП 15° 110 | pcs/шт | 6 |  | 0
| Elbow 110 with branch 50 | Коліно 110 з отводом 50 | pcs/шт | 12 |  | 0
| PP tee, d110*110/87 | Трійник ПП, d110_110/87 | pcs/шт | 36 |  | 0
| Tee 110/110/110/45° | Трійник 110/110/110/45° | pcs/шт | 12 |  | 0
| PP tee d110x50/110/45 | Трійник ПП d110х50/110/45 | pcs/шт | 12 |  | 0
| PPR tee, 110/50/110/87 | Трійник ППР, 110/50/110/87 | pcs/шт | 12 |  | 0
| Transition of PP 110/50 | Перехід ПП 110/50 | pcs/шт | 16 |  | 0
| Revision of PPR 110 mm | Ревізія ППР 110 мм | pcs/шт | 10 |  | 0
| Fireproof coupling PPM-110 | Протипожежна муфта ППМ-110 | pcs/шт | 10 |  | 0
4 | Heating and ventilation | Опалення та вентиляція |  |  | 0
4.1 | Heating | Опалення |  |  | 0
4.2 | Dismantling works | Демонтажні роботи |  |  | 0
4.2.1 | Dismantling of radiators weighing up to 80 kg | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг | pcs/шт | 71 |  | 0
4.2.2 | Dismantling of storage water heaters with a capacity of up to 2 m3 | Демонтаж ємкісних водопідігрівачів місткістю до 2 м3 | pcs/шт | 2 |  | 0
4.2.3 | (Dismantling) Pipeline laying water supply from steel pipes water and gas pipelines galvanized with a diameter of 32 mm | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм | m/ м.п. | 420 |  | 0
4.2.4 | (Dismantling) Laying of water supply pipeline from galvanized steel water and gas pipeline pipes with a diameter of 25 mm | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | m/ м.п. | 36 |  | 0
4.2.5 | (Dismantling) Pipeline laying water supply from steel pipes water and gas pipelines galvanized with a diameter of 20 mm | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | m/ м.п. | 96 |  | 0
4.2.6 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | t/т | 1 |  | 0
4.2.7 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | t/т | 1 |  | 0
4.3 | Heating | Опалення |  |  | 0
4.3.1 | Installation of heating radiators steel | Установлення опалювальних радіаторів сталевих | pcs/шт | 71 |  | 0
| Steel radiator, bottom connection, Roda 22VK 500х1200, or similar | Радіатор сталевий, нижнє підключення, Roda 22VK 500х1200, або аналог | pcs/шт | 63 |  | 0
| Steel radiator, bottom connection, Roda 22VK 500х600, or similar | Радіатор сталевий, нижнє підключення, Roda 22VK 500х600, або аналог | pcs/шт | 8 |  | 0
| Plug d.25x 3/4 " | Заглушка д.25х 3/4 " | pcs/шт | 71 |  | 0
| Mayevsky crane | кран Майевского | pcs/шт | 71 |  | 0
| Fastening radiators | Кріплення радіаторів | pcs/шт | 142 |  | 0
| Set of plugs for radiators 1"x1 2" | Комплект пробок для радіаторів 1"х1 2" | pcs/шт | 71 |  | 0
| Radiator kit Danfoss RA-N, RAFN + RA-E, RAS-C + RLV-S, direct with presetup, or similar | Комплект радіаторний Danfoss RA-N, RAFN + RA-E, RAS-C + RLV-S, прямий з преднастройкою, або аналог | pcs/шт | 71 |  | 0
4.3.2 | Installation of air deflectors | Установлення повітровідвідників | pcs/шт | 1 |  | 0
| Automatic air vent 1/2" Du15 | Повітровідвідник автоматичний 1/2" Ду15 | pcs/шт | 1 |  | 0
4.3.3 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure gauges in diameter 20 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | m/ м.п. | 96 |  | 0
| Composite polypropylene pipe, or similar | Труба поліпропіленова Composite, або аналог | m/ м.п. | 96 |  | 0
| Elbow 90 degrees made of polypropylene diam. 20 mm" | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | pcs/шт | 286 |  | 0
| Tee made of polypropylene diam. 20 mm | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | pcs/шт | 1 |  | 0
| Polypropylene coupling with explosives 20x1/2" | Муфта поліпропіленова з ВР 20х1/2" | pcs/шт | 145 |  | 0
| Fixing pipes of polypropylene diameters. 20 mm | Кріплення труб поліпропіленових дiам. 20 мм | pcs/шт | 50 |  | 0
4.3.4 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure gauges in diameter 25 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | m/ м.п. | 36 |  | 0
| Polypropylene pipe d. 25 mm PN16 Wavin' , or similar | Труба поліпропіленова Composite д.25 мм PN20 , або аналог | m/ м.п. | 36 |  | 0
4.3.5 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes [polypropylene] pressure gauges in diameter 32 mm | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | m/ м.п. | 420 |  | 0
| Composite polypropylene pipe d.32 | Труба поліпропіленова Composite д.32 | m/ м.п. | 420 |  | 0
| Tee reduction polypropylene PPR Berke Plastik DU 32х25х20 | Трійник редукційний поліпропіленовий PPR Berke Plastik Ду 32х25х20 | pcs/шт | 140 |  | 0
| Polypropylene knee 90° diam.32 | Коліно поліпропіленове 90° діам.32 | pcs/шт | 140 |  | 0
| Polypropylene coupling PN16 diam.32 | Муфта поліпропіленова PN16 діам.32 | pcs/шт | 70 |  | 0
| Coupling propylene BP diam. 32x1" mm | Муфта пропіленова ВР діам. 32х1" мм | pcs/шт | 140 |  | 0
| Fastening of polypropylene pipes d. 32 | Кріплення труб поліпропіленових д. 32 | pcs/шт | 350 |  | 0
4.3.6 | Isolation of pipelines with tubes foamed rubber, polyethylene | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | m/ м.п. | 420 |  | 0
| Insulation for pipes TUBEX PROTEKT 25/2 2 m red | Ізоляція для труб TUBEX PROTEKT 25/2 2 м червона | m/ м.п. | 215 |  | 0
| Insulation for pipes TUBEX PROTEKT 35/6 2 m blue | Ізоляція для труб TUBEX PROTEKT 35/6 2 м синя | m/ м.п. | 215
| Adhesive for insulating materials | Клей для ізоляційних матеріалів | L/л | 6 |  | 0
| Self-adhesive band for foamed thermal insulation materials 3mm_50mm | Стрiчка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів 3мм_50мм | m/ м.п. | 580 |  | 0
4.4 | Chapter 3. Ventilation | Розділ 3. Вентиляція |  |  | 0
4.4.1 | Installation of louvered steel gratings with calibration and fixing with an area of light up to 0.25 m2 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | pcs/шт | 56 |  | 0
| MV 100 intake and exhaust grille | МВ 100 припливно-витяжна решітка | pcs/шт | 56 |  | 0
4.4.2 | Installation of axial fans weighing up to 0.025 t | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т | pcs/шт | 56 |  | 0
| Fan Vents 100 Solid | Вентилятор Вентс 100 Солід | pcs/шт | 56 |  | 0
| Wall plate 15 (d.100) | Пластина настінна 15 (д.100) | pcs/шт | 56 |  | 0
4.4.3 | Installation of check valves with a diameter of up to 355 mm | Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм | pcs/шт | 56 |  | 0
| gate valve for axis fans | Зворотній клапан для осьовіх вентиляторів | pcs/шт | 56 |  | 0
4.4.4 | Punching round holes with a diameter up to 360 mm in thick brick walls up to 51 cm | Пробивання круглих отворів діаметром до 360 мм в цегляних стінах товщиною до 51 см | pcs/шт | 56 |  | 0
4.4.5 | Clogging of holes in places of passage pipeline in brick walls | Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах | pcs/шт | 56 |  | 0
5 | Electrical work | Електромонтажні роботи |  |  | 0
5.1 | Panel equipment | Щитове обладнання |  |  | 0
| construction of the 0.4 kV outdoor switchgear | Реконструкція щита ВРП-0,4 кВ
5.1.1 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 100 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | pcs/шт | 4 |  | 0
| Circuit breaker 3P, Ip=100 A, har-ka C | Автоматичний вимикач 3P, Ip=100 А, хар-ка С | pcs/шт | 4 |  | 0
| DR3.1 | ЩР3.1
5.1.2 | Installation of lighting shields group weighing more than 3 kg to 6 kg in ready-made niche or on the wall | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | pcs/шт | 1 |  | 0
| Plastic shield, built-in, vetch. IP40, on 72 modules Golf 72 (Hager) | Щит пластиковий, вбудований, вик. IP40, на 72 модуля Golf 72 (Hager) | pcs/шт | 1 |  | 0
5.1.3 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 25 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | pcs/шт | 30 |  | 0
| Automatic switch 1P, Ip=10A, char-ka B | Автоматичний вимикач 1P, Ip=10А, хар- ка B | pcs/шт | 5 |  | 0
| Differential machine. 2P switch, In=16 A, Iu=0.03 A | Дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 23 |  | 0
| Differential automaton. switch 4P, In=25 A, Iу=0,03A | Дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 2 |  | 0
5.1.4 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 100 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | pcs/шт | 1 |  | 0
| Automatic switch 3P, Ip=80 A | Автоматичний вимикач 3P, Ip=80 А, , хар-ка С | pcs/шт | 1 |  | 0
| DR3.2 | ЩР3.2
5.1.5 | Installation of lighting shields group weighing more than 3 kg to 6 kg in ready-made niche or on the wall | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | pcs/шт | 1 |  | 0
| Plastic shield, built-in, vetch. IP40, on 72 modules Golf 72 (Hager) | Щит пластиковий, вбудований, вик. IP40, на 72 модуля Golf 72 (Hager) | pcs/шт | 1 |  | 0
5.1.6 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 25 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | pcs/шт | 29 |  | 0
| Automatic switch 1P, Ip=10A, char-ka B | Автоматичний вимикач 1P, Ip=10А, хар- ка B | pcs/шт | 5 |  | 0
| Differential machine. 2P switch, In=16 A, Iu=0.03 A | Дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 22 |  | 0
| Differential automaton. switch 4P, In=25 A, Iу=0,03A | Дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 2 |  | 0
5.1.7 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 100 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | pcs/шт | 1 |  | 0
| Automatic switch 3P, Ip=80 A | Автоматичний вимикач 3P, Ip=80 А, , хар-ка С | pcs/шт | 1 |  | 0
| DR4.1 | ЩР4.1
5.1.8 | Installation of lighting shields group weighing more than 3 kg to 6 kg in ready-made niche or on the wall | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | pcs/шт | 1 |  | 0
| Plastic shield, built-in, vetch. IP40, on 72 modules Golf 72 (Hager) | Щит пластиковий, вбудований, вик. IP40, на 72 модуля Golf 72 (Hager) | pcs/шт | 1 |  | 0
5.1.9 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 25 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | pcs/шт | 30 |  | 0
| Automatic switch 1P, Ip=10A, char-ka B | Автоматичний вимикач 1P, Ip=10А, хар- ка B | pcs/шт | 5 |  | 0
| Differential machine. 2P switch, In=16 A, Iu=0.03 A | Дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 23 |  | 0
| Differential automaton. switch 4P, In=25 A, Iу=0,03A | Дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 2 |  | 0
5.1.10 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 100 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | pcs/шт | 1 |  | 0
| Automatic switch 3P, Ip=80 A | Автоматичний вимикач 3P, Ip=80 А, , хар-ка С | pcs/шт | 1 |  | 0
| DR4.2 | ЩР4.2
5.1.11 | Installation of lighting shields group weighing more than 3 kg to 6 kg in ready-made niche or on the wall | Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні | pcs/шт | 1 |  | 0
| Plastic shield, built-in, vetch. IP40, on 72 modules Golf 72 (Hager) | Щит пластиковий, вбудований, вик. IP40, на 72 модуля Golf 72 (Hager) | pcs/шт | 1 |  | 0
5.1.12 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 25 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | pcs/шт | 29 |  | 0
| Automatic switch 1P, Ip=10A, char-ka B | Автоматичний вимикач 1P, Ip=10А, хар- ка B | pcs/шт | 5 |  | 0
| Differential machine. 2P switch, In=16 A, Iu=0.03 A | Дифференційний автомат. вимикач 2Р, Iн=16 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 22 |  | 0
| Differential automaton. switch 4P, In=25 A, Iу=0,03A | Дифференційний автомат. вимикач 4Р, Iн=25 А, Iу=0,03А | pcs/шт | 2 |  | 0
5.1.13 | Automatic switch [machine] one-, two-, three-pole, which is established on a structure on a wall or column, current up to 100 A | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А | pcs/шт | 1 |  | 0
| Automatic switch 3P, Ip=80 A | Автоматичний вимикач 3P, Ip=80 А, , хар-ка С | pcs/шт | 1 |  | 0
5.2 | Cable and conductor product | Кабельно-провідникова продукція |  |  | 0
5.2.1 | Installation of polyethylene pipes for wiring with a diameter of up to 25 mm, enclosed in furrows for pouring | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | m/ м.п. | 4550 |  | 0
| Corrugated pipe from self-extinguishing PVC with a diameter of 16 mm | Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 16мм | m/ м.п. | 1212 |  | 0
| Corrugated pipe from self-extinguishing PVC with a diameter of 20 mm | Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 20 мм | m/ м.п. | 3030 |  | 0
| Corrugated pipe from self-extinguishing PVC with a diameter of 25 mm | Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 25 мм | m/ м.п. | 354 |  | 0
| A bracket for fastening a corrugated pipe with a diameter of 25 mm | Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 16 мм | pcs/шт | 5200 |  | 0
| A bracket for fastening a corrugated pipe with a diameter of 20 mm | Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 20 мм | pcs/шт | 3000 |  | 0
| A bracket for fastening a corrugated pipe with a diameter of 25 mm | Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 25 мм | pcs/шт | 350 |  | 0
5.2.2 | Installation of polyethylene pipes for wiring with a diameter of more than 50 mm up to 70 mm laid on the base of the floor | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 70 мм, укладених по основі підлоги | m/ м.п. | 220 |  | 0
| Corrugated pipe made of self-extinguishing PVC with a diameter of 63 mm | Гофротрубка із самозатухаючого ПВХ діаметром 63 мм | m/ м.п. | 223 |  | 0
| Bracket for fastening corrugated tubes with a diameter of 63 mm | Скоба для кріплення гофротрубки діаметром 63 мм | pcs/шт | 300 |  | 0
5.2.3 | Cable up to 35 kV in laid pipes, blocks and boxes, mass 1 m to 1 kg | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | m/ м.п. | 4280 |  | 0
5.2.4 | Cable up to 35 kV laid from fastening with overhead staples, weight 1 m to 0.5 kg | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг | m/ м.п. | 670 |  | 0
| Cable with PVC copper cores isolation 3x1.5 mm2 (VVHngd) | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер. 3х1,5 мм2 (ВВГнгд) | m/ м.п. | 1224 |  | 0
| Cable with PVC copper cores isolation 3x2.5 mm2 (VVHngd) | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер. 3х2,5 мм2 (ВВГнгд) | m/ м.п. | 3723 |  | 0
| Cable with PVC copper cores isolation 5x2.5 mm2 (VVHngd) | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер. 5х2,5 мм2 (ВВГнгд) | m/ м.п. | 276 |  | 0
| Cable with copper conductors with PVC insulation pens. 5х35 mm2 (VVGngd) | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією пер. 5х35 мм2 (ВВГнгд) | m/ м.п. | 225 |  | 0
| Cable with PVC copper cores insulation PV3ngd 1x4 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3нгд 1х4 | m/ м.п. | 51 |  | 0
| Cable with copper conductors with PVC insulation PV3ngd 1x10 | Кабель з мідними жилами з ПВХ ізоляцією ПВ3нгд 1х10 | m/ м.п. | 51 |  | 0
5.3 | Lamps | Світильники |  |  | 0
5.3.1 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which installed on pins, quantity lamps 1 pc | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | pcs/шт | 26 |  | 0
| Ceiling lamp, overhead LED 36W, 3300lm, 1200x75mm, IP66 | Світильник стельовий, накладний LED 36Вт, 3300lm, 1200х75мм, IP66 | pcs/шт | 16 |  | 0
| Point lamp, built-in LED 18W, 1450lm, IP20 | Світильник точковий, вбудований LED 18Вт, 1450lm, IP20 | pcs/шт | 8 |  | 0
| lamp, overhead LED 18W, 3300lm, 600x75mm, IP20 | Світильник, накладний LED 18Вт, 3300lm, 600х75мм, IP20 | pcs/шт | 2 |  | 0
| Emergency power supply for LED luminaire 40 W, 220 V | Блок аварійного живлення для LED -світильника 40 Вт, 220 В | pcs/шт | 8 |  | 0
5.3.2 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which installed on pins, quantity lamps 2 pcs | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 2 шт | pcs/шт | 144 |  | 0
| Ceiling lamp for two shades, overhead, E27, IP20, 2x60W (Chime L110-2) | Стельовий світильник на два плафона, накладний, E27, IP20, 2х60Вт (Chime L110-2), або аналог | pcs/шт | 80 |  | 0
| Surface lamp, 960lm, LED 12W, IP65 Essential SmartBright Bulkhead WT045 | Світильник накладний, 960lm, LED 12Вт, IP65 Essential SmartBright Bulkhead WT045, або аналог | pcs/шт | 64 |  | 0
| LED - lamp, 20W, E27, 4000K | LED - лампа, 20Вт, Е27, 4000К | pcs/шт | 224 |  | 0
5.3.3 | Installation of lamps for fluorescent lamps, which installed in suspended ceilings, the number of lamps is more than 2 to 4 pcs. | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт | pcs/шт | 40 |  | 0
| LED panel 600*600, LED 40W, 4400Lm, IP20 | Світлодіодна панель 600*600, LED 40Вт, 4400Лм, IP20 | pcs/шт | 40 |  | 0
5.3.4 | Installation of signal lights with an inscription "entrance", "exit, ""entrance"", ""driveway"" etc. | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | pcs/шт | 28 |  | 0
| "Exit" light indicator, LED, 4 W, IP20, with rechargeable battery. Duration of work 1 hour. | Світовий покажчик "Вихід", LED, 4 Вт, IP20, з аккумуляторною батареєю. Тривалість роботи 1 год. | pcs/шт | 28 |  | 0
5.4 | Wiring accessories | Електроустановочні вироби |  |  | 0
5.4.1 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 1-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних | pcs/шт | 32 |  | 0
| One-key switch, closed installations, IP20 | Вимикач одноклавішний, cкритої установки, IP20 | pcs/шт | 32 |  | 0
5.4.2 | Installation of recessed type switches with hidden wiring, 2-key | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних | pcs/шт | 84 |  | 0
| Two-key switch, closed installations, IP20 | Вимикач двоклавішний, cкритої установки, IP20 | pcs/шт | 84 |  | 0
5.4.3 | Installation of electrical outlets hermetic and semi-hermetic | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | pcs/шт | 312 |  | 0
| Plug socket with protective with a contact of a hidden mouth, 220V, IP20 | Штепсельна розетка с захисним контактом скритої уст-ки, 220В, IP20 | pcs/шт | 248 |  | 0
| Plug socket with protective open mouth contact, 220V, IP54 | Штепсельна розетка с захисним контактом відкритої уст-ки, 220В, IP54 | pcs/шт | 64 |  | 0
| materials | матеріали
| Installation box | Установочна коробка | pcs/шт | 365 |  | 0
| Distribution box of hidden installation | Розподільна коробка скритої установки | pcs/шт | 200 |  | 0
| The total cost of all works, without VAT, in UAH | Загальна вартість усіх робіт, без ПДВ грн. |  |  | 0
Name, position and signature of the enterprise representative П.І.Б., посада та підпис представника підприємства: ______________________________________________________________
The seal of the enterprise/Печатка підприємства:
Date/Дата:
| Validity of offer in days / Термін дії пропозиції в днях: | …. Days
**Only VAT payer bidders registered in Ukraine shall submit Total Cost inclusive of VAT./ ** Лише платники ПДВ, зареєстровані в Україні, повинні подавати загальну вартість з урахуванням ПДВ.
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format./Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.