## Vinnitsya CC Streletska 5
Annex B Bill of Quantities (BOQ) RFP 2023 015 / Додаток B Технічне завдання (BOQ) RFP 2023 015
Current repair of the Dormitory No.4 of the State Vocational and Technical Educational Institution "Vinnytsia Interregional Higher Vocational College" at the adress: Vinnytsia, str. Streletska, 5.
Поточний ремонт гуртожитку №4 Державного Професійно-технічного навчального закладу "Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище" за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 5
VAT Status of the company: ПДВ статус компанії: |  | [VAT payer or VAT exempted]/[платник ПДВ чи ні]
**Only VAT payer bidders registered in Ukraine shall submit Total Cost inclusive of VAT / **Тільки учасники торгів - платники ПДВ, зареєстровані в Україні, повинні подавати загальну вартість з урахуванням ПДВ.
№ | Title of works and materials | Найменування робіт та матеріалів* | unit / одиниця вимірюв. | quantity / кількість | Price per unit (including related works and materials, USD, excl. VAT) /Вартість за одиницю (включаючи супутні роботи і матеріали, грн., без ПДВ) | Total Cost USD (excl. VAT) / Загальна ціна, USD, (без ПДВ). | Total Cost, USD, incl. VAT/ Загальна ціна, USD, (з ПДВ)
Пункт тимчасового перебування/Point of temporary accommodation
Демонтаж / Dismantling
1 | Plaster chipping on brick and concrete walls | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | м2/m2 | 7335.05
2 | Dismantling wall coverings from ceramic tiles | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2/m2 | 441.35
3 | Dismantling doorways with door blocks in walls | Демонтаж двернних коробок y стінах | шт/pc | 145
4 | Removal of platbands | Знімання наличників | м/m | 1450
5 | Dismantling window boxes in walls with the removal of glazed window frames | Демонтаж віконних коробок y стінах із зніманням заскленних віконних рам | шт/pc | 15
6 | Removal of wooden window sill boards in stone buildings | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях | м2/m2 | 22.5
7 | Dismantling floor coverings from ceramic tiles | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2/m2 | 267.87
8 | Dismantling of cement-sand screed, M-150.Thickness 50 mm. | Розбирання цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 50 мм. | м2/m2 | 267.87
9 | Removal of plinths | Знімання плінтусів | м/m | 2231.76
10 | Dismantling of wooden floor coverings | Розбирання дощатих покриттів підлог | м2/m2 | 2513.97
11 | Dismantling of partitions in bathrooms | Демонтаж перегородок у санвузлах | м2/m2 | 217
12 | Dismantling of roof coverings from rolled materials in 1-3 layers | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2/m2 | 320
Всього по розділу демонтаж / Total per section of the dismantling
Стеля / Ceiling
1 | Installation of suspended ceilings. Color, design, and placement to be agreed with UNHCR technical staff. | Улаштування підвісних стель "Армстронг".Колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 2246.1
2 | Ceiling plastering with mineral putty (cement-lime-based putty; standard: DSTU B V.2.7-126:2011) with priming (Primer Base-synthetic resins). | Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою (шпаклівка на цементно-вапняній основі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011) з ґрунтованням (Грунтовка Основа-синтетичні смоли). | м2/m2 | 98.24
3 | High quality ceiling painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures. (type of paint: water-emulsion; color: by agreement; standard: DSTU N B A.3.1-23:2013, DGN 6.6.1.-6.50001.98, DSTU B B.2.7-19-95, DSTU ISO 14024:2002) , color and design must be agreed upon with UNHCR technical staff. | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стелі. (тип фарби: водоемульсійна; колір: за узгодженням; стандарт: ДСТУ Н Б А.3.1-23:2013, ДГН 6.6.1.-6.50001.98, ДСТУ Б В.2.7-19-95, ДСТУ ISO 14024:2002),колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 98.24
4 | Installation of polyvinyl chloride baguettes | Улаштування багетів полівінілхлоридних | м/m | 115
Всього по розділу Стеля / Total of the сeiling
Стіни / Walls
1 | Plastering of wall surfaces. DBN D.2.4-11-2000. | Штукатурення поверхонь стін.ДБН Д.2.4-11-2000. | м2/m2 | 6893.7
2 | Wall plastering with mineral putty (cement-lime-based putty; standard: DSTU B V.2.7-126:2011) with priming (Primer Base-synthetic resins). | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою (шпаклівка на цементно-вапняній основі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011) з ґрунтованням (Грунтовка Основа-синтетичні смоли). | м2/m2 | 6893.7
3 | Plaster glass mesh 300 g/sq.m. | Улаштування склосітки.Склосітка штукатурна 300 г/кв.м. | м2/m2 | 6893.7
4 | Improved wall painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures. (type of paint: water-emulsion; color: by agreement; standard: DSTU N B A.3.1-23:2013, DGN 6.6.1.-6.50001.98, DSTU B B.2.7-19-95, DSTU ISO 14024:2002) , color and design must be agreed with UNHCR technical staff. | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін. (тип фарби: водоемульсійна; колір: за узгодженням; стандарт: ДСТУ Н Б А.3.1-23:2013, ДГН 6.6.1.-6.50001.98, ДСТУ Б В.2.7-19-95, ДСТУ ISO 14024:2002),колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 6893.7
5 | Plastering of wall surfaces. DBN D.2.4-11-2000. | Штукатурення поверхонь стін.ДБН Д.2.4-11-2000. | м2/m2 | 441.35
6 | Covering of surfaces by ordinary people ceramic glazed tiles. Color and design must be coordinated with UNHCR technical staff. | Облицювання поверхонь рядовими керамічними глазурованими плитками.Колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 441.35
7 | Plaster of partitions in bathrooms | Улаштування перегородок у санвузлах | м2/m2 | 217
8 | Arrangement of sheathing with plasterboard and gypsum-fiber sheets with screw fastening with the arrangement of a metal frame | Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу | м2/m2 | 106.2
9 | Plastering with mineral putty (cement-lime-based putty; standard: DSTU B V.2.7-126:2011) with priming (Primer Base-synthetic resins). | Шпаклювання мінеральною шпаклівкою (шпаклівка на цементно-вапняній основі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011) з ґрунтованням (Грунтовка Основа-синтетичні смоли). | м2/m2 | 106.2
10 | Improved painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures. (type of paint: water-emulsion; color: by agreement; standard: DSTU N B A.3.1-23:2013, DGN 6.6.1.-6.50001.98, DSTU B B.2.7-19-95, DSTU ISO 14024:2002) , color and design must be agreed with UNHCR technical staff. | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами . (тип фарби: водоемульсійна; колір: за узгодженням; стандарт: ДСТУ Н Б А.3.1-23:2013, ДГН 6.6.1.-6.50001.98, ДСТУ Б В.2.7-19-95, ДСТУ ISO 14024:2002),колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 106.2
Всього по розділу cтіни / Total for the section of walls
Підлоги / Floors
1 | Arrangement of cement-sand screed, M-150.Thickness 50 mm. | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 50 мм. | м2/m2 | 267.87
2 | Installation of waterproofing 2 layers of waterproofing on bituminous mastic. | Монтаж гідроізоляції 2 шари гідроізолу на бітумній мастиці. | м2/m2 | 267.87
3 | Arrangement of cement-sand screed, M-150.Thickness 20 mm. | Улаштування цементно-піщаної стяжки,M-150.Товщина 20 мм. | м2/m2 | 267.87
4 | Installation of ceramic coatings tiles on a solution of a dry adhesive mixture. Structured ceramic tile, color and size options upon agreement, wear resistance class Group 1 (PEI 4), porosity group B I. Anti-slip category for floor coverings, group V. K (DSTU B V.2.7-126:2011). Primer - deep penetration, density - 1.01 kg/l. | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші. Плитка структурована керамічна , колір і варіанти розміру за погодженням, клас зносостійкості Група 1 (PEI 4), пористість група В I. Категорія антиковзання для підлогових покриттів, група В. К (ДСТУ Б В.2.7-126:2011). Грунтовка -глибокопроникна,Щільність-1,01 кг/л. | м2/m2 | 267.87
5 | Installation of a base made of chipboards under the floor covering | Улаштування під покриття підлоги основи із деpевностружкових плит | м2/m2 | 2513.97
6 | Installation of linoleum covering. Commercial wear-resistant linoleum on a warm base. | Улаштування покриття з лінолеуму.Комерційний зносостійкий лінолеум на теплій основі,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 2513.97
7 | Arrangement of plinths polyvinyl chloride | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м/m | 2231.76
8 | Arrangement of covering for concrete floors AK-11 | Улаштування покриття для бетонних підлог AK-11,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 465.94
Всього по розділу підлоги / Total per section of the floor
Сходи/Stairs
1 | Cleaning surfaces with brushes | Очищення поверхонь щітками | м2/m2 | 281.25
2 | Etching of metal surfaces | Протравлювання металевих поверхонь | м2/m2 | 281.25
3 | Priming of metal surfaces with primer GF-021 | Ґрунтування металевих поверхонь ґрунтовкою ГФ-021 | м2/m2 | 281.25
4 | Painting of metal-based surfaces of PF-115 enamel | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 281.25
Всього по розділу Сходи / Total per section of the Stairs
Вікна та двері / Windows and doors
1 | Filling of the doorways is ready door blocks with metalwork in stone walls | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками з металопластику у кам'яних стінах,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 41.4
2 | Filling the openings with ready-made metal-plastic balcony blocks | Заповнення прорізів готовими балконними блоками з металопластику | м2/m2 | 34.32
3 | Filling the doorways with laminated door blocks | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками | шт/pc | 107
4 | Filling doorways with metal door blocks | Заповнення дверних прорізів металевими дверними блоками | шт/pc | 1
5 | Filling doorways with anti-burglary door blocks | Заповнення дверних прорізів протизламними дверними блоками | шт/pc | 1
6 | "Filling of window openings is ready blocks with metalwork in stone walls residential and public buildings. Furniture,window sills and low tides: included. The color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff." | Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель.Фурнітура,підвіконі дошки та відливи: у комплекті . Колір, дизайн і розташування повинні бути узгоджені з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 24.56
7 | Installation of a self-closing device | Установлення пристрою самозачинення | шт/pc | 2
Відкоси(внутрішні) / Slopes (inside)
8 | Plastering of slopes. DBN D.2.4-11-2000. | Штукатурення поверхонь відкосів.ДБН Д.2.4-11-2000. | м2/m2 | 131
9 | Slopes plastering with mineral putty (cement-lime-based putty; standard: DSTU B V.2.7-126:2011) with priming (Primer Base-synthetic resins). | Шпаклювання відкосів мінеральною шпаклівкою (шпаклівка на цементно-вапняній основі; стандарт: ДСТУ Б В.2.7-126:2011) з ґрунтованням (Грунтовка Основа-синтетичні смоли). | м2/m2 | 131
10 | They improved slopes painting with polyvinyl acetate water-emulsion mixtures. (type of paint: water-emulsion; color: by agreement; standard: DSTU N B A.3.1-23:2013, DGN 6.6.1.-6.50001.98, DSTU B B.2.7-19-95, DSTU ISO 14024:2002) , color and design must be agreed upon with UNHCR technical staff. | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами відкосів. (тип фарби: водоемульсійна; колір: за узгодженням; стандарт: ДСТУ Н Б А.3.1-23:2013, ДГН 6.6.1.-6.50001.98, ДСТУ Б В.2.7-19-95, ДСТУ ISO 14024:2002),колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | м2/m2 | 131
Всього по розділу вікна та двері/ Total for the windows and doors.
Покрівля / Roof
1 | Installation of roll roofs made of materials that can be welded, using gas flame burners, in two layers | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2/m2 | 320.36
2 | Arrangement of abutments from roll roofing materials to walls | Улаштування примикань з рулонних покрівельних матеріалів до стін | м/m | 118.24
3 | Arrangement of parapets | Улаштування парапетів | м/m | 94.25
4 | Arrangement of aerators | Улаштування аераторів | шт/pc | 16
5 | Installation of gutters | Установлення водостічних лійок | шт/pc | 2
Всього по розділу покрівля / Total per section of the roof
Інші роботи / Other works
1 | Manual garbage loading | Навантаження сміття вручну | т/t | 320.36
2 | Garbage transportation up to 30 km | Перевезення сміття до 30 км | т/t | 320.36
Всього по розділу інші роботи / Total other works by section
Загалом архітектурно-будівельні рішення / In general, architectural and construction solutions
Водопостачання та каналізація / Water supply and sewerage
Демонтаж / Dismantling
1 | Dismantling of the water supply pipeline from steel pipes with a diameter of 20 mm | Демонтаж водопроводу із сталевих труб діаметром 20 мм | м/m | 162
2 | Dismantling of the water supply pipeline from steel pipes with a diameter of 25 mm | Демонтаж водопроводу із сталевих труб діаметром 25 мм | м/m | 35
3 | Dismantling of the water supply pipeline from steel pipes with a diameter of 40 mm | Демонтаж водопроводу із сталевих труб діаметром 40 мм | м/m | 14
4 | Dismantling pipelines from pipes cast iron sewers up to 50 in diameter mm | Демонтаж трубопроводів з чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм | м/m | 28
5 | Dismantling pipelines from pipes cast iron sewers up after 50 to 100 in diameter mm | Демонтаж трубопроводів з чавунних каналізаційних труб діаметром понад 50 мм до 100 мм. | м/m | 24
6 | Dismantling washer | Демонтаж мийок | шт/pc | 3
7 | Dismantling of a sink | Демонтаж раковин | шт/pc | 4
8 | Dismantling of a toilet | Демонтаж унітазів | шт/pc | 2
9 | Dismantling of steel shower trays | Демонтаж душевих поддонів | шт/pc | 2
10 | Dismantling of the Genoa bowl | Демонтаж чаші Генуя | шт/pc | 6
Всього по розділу демонтаж / Total per section of the dismantling
Обладнання / The equipment
1 | Installation of sinks. Sink with a shelf. Stainless steel. Siphon with a jet break. | Установлення мийок .Мийка Нержавіюча сталь. Сифон з розривом струмення. | шт/pc | 6
2 | Installation of a toilet. Toilet. Type of installation: Floor Material: Ceramic Rimless Tank volume: 3/6 l Dimensions (HxWxD): 770 x 360 x 675 mm Included: Toilet bowl, Drain tank 3/6 l, Lid with a seat for the toilet - Duro-plastic" | Установлення унітазу.Унiтаз.Тип монтажу: Підлоговий Матеріал: Кераміка Безободковий Об'єм бачка: 3/6 л Розміри (ВхШхГ): 770 x 360 x 675 мм В комплекті: Чаша унітазу, Зливний бачок 3/6 л,Кришка з сидінням для унітазу - дюропласт. | шт/pc | 23
3 | Installing a bidet | Установлення біде | шт/pc | 1
4 | Installation of washbasins. Washbasin complete with a siphon, equipment: with one hole, with overflow; Washbasin material: sanitary ceramics. | Установлення умивальників .Умивальник в комплекті з сифоном, oснащення: з одним отвором, з переливом; Матеріал умивальника: сантехнічна кераміка. | шт/pc | 38
5 | Installation of faucets. Shower faucet and shower net. Material brass, chrome steel, ABS plastic Type of faucet single lever Connection diameter 1/2 inch Flow class A Maximum temperature 90°С | Установлення змішувачів.Змішувач для душу та душова сітка..Материал латунь, хромована сталь, АБС-пластик Вид змішувача одноважільний Діаметр з'єднання 1/2 дюйма Класс текучести A Максимальная температура 90°С | шт/pc | 44
6 | Installation of steel shower trays. Deep shower tray 800x800 mm. Steel. Siphon for the tray. | Установлення піддонів душових сталевих.Душовий піддон глибокий 800х800 мм.Сталевий.Сифон для піддону. | шт/pc | 2
7 | Installation of linear ladders 850 mm long for showers with perforated stainless steel gratings | Установлення лінійних трапів довжиною 850 мм для душу з перфорованими гратами з нержавіючої сталі | шт/pc | 16
8 | Installation of faucets. Shower faucet and shower net. Material brass, chrome steel, ABS plastic Type of faucet single lever Connection diameter 1/2 inch Flow class A Maximum temperature 90°С | Установлення змішувачів.Змішувач для душу та душова сітка.Материал латунь, хромована сталь, АБС-пластик Вид змішувача одноважільний Діаметр з'єднання 1/2 дюйма Класс текучести A Максимальная температура 90°С | шт/pc | 18
9 | Installation of individual water heaters. Electric water heater V=50 N=1.5kBT | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних. Електричний водонагрівач V=50 л, N=1.5kBT | шт/pc | 10
10 | Installation of individual water heaters. Electric water heater V=100 N=1.5kBT | Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних. Електричний водонагрівач V=100 л, N=1.5kBT | шт/pc | 8
11 | Installation of ladders with a diameter of 50 mm | Установлення трапів діаметром 50 мм | шт/pc | 6
Всього по розділу обладнання / Total by equipment section /
Fire protection water pipe (В2)/Протипожежний водопровід (В2)
1 | Installation of a fire-fighting cabinet 600x1500x250, complete with a brass valve dia. 50, a connecting head dia. 50, a sleeve with a latex coating dia. 50, l=20m, a fire-fighting barrel and a nozzle, a powder fire-fighting extinguisher VP-5, an ear for sealing | Встановлення шафи протипожежної 600х1500х250 в комплекті з клапаном латунним діам.50, головкою з'єднувальна діам.50,рукавом з латексним покриттям діам.50,l=20м,стволом протипожним та соплом,вогнегасником порошковим ВП-5,вушком для пломбування | шт/pc | 8
2 | Installation of fire hydrants dia. 25 mm. | Установлення протипожежних кранів діам.25 мм. | шт/pc | 1
3 | Laying of pipelines made of steel electro welded pipes with a diameter of 57 mm | Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм | м/m | 4
4 | Laying of pipelines made of steel electro welded pipes with a diameter of 76 mm | Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 76 мм | м/m | 6.6
5 | Laying of pipelines made of steel electro welded pipes with a diameter of 89 mm | Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 89 мм | м/m | 19.8
6 | Laying pipelines from galvanized pipes with a diameter of 25 mm | Прокладання трубопроводів з оцинкованих труб діаметром 25 мм | м/m | 4
7 | Painting of metallic substrates enamel surfaces PF-115. | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 | м2/m2 | 8.1
8 | Priming of metal surfaces according to once with primer GF-021. | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2/m2 | 8.1
9 | Cast steel wedge latch Д50 Ру16 | Засувка сталева лита клинова 30 с 41 нж Ду50 Ру16 | шт/pc | 1
10 | Fastening | Кріплення | кг/kg | 6.7
Всього по розділу Протипожежний водопровід (В2)/Total by Fire protection water pipe (В2)
Господарчо-питний водопровід та Гаряче водопостачання
1 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes. Pipe from polypropylene PP-R (PN16). Diameter 20x2.8 mm. | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових.Труба з поліпропілену PP-R(PN16).Діаметром 20х2,8 мм. | м/m | 311
2 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes. Pipe from polypropylene PP-R (PN16). Diameter 25x3.5 mm. | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових.Труба з поліпропілену PP-R(PN16).Діаметром 25х3,5 мм. | м/m | 82
3 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes. Pipe from polypropylene PP-R (PN16). Diameter 32x4.4 mm. | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових.Труба з поліпропілену PP-R(PN16).Діаметром 32х4,4 мм. | м/m | 46
4 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes. Pipe from polypropylene PP-R (PN16). Diameter 40x5,5 mm. | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових.Труба з поліпропілену PP-R(PN16).Діаметром 40х5,5 мм. | м/m | 21
5 | Laying pipelines water supply from polyethylene pipes. Pipe from polypropylene PP-R (PN16). Diameter 50x6,9 mm. | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових.Труба з поліпропілену PP-R(PN16).Діаметром 50х6,9 мм. | м/m | 17
6 | Insulation of pipelines with tubes. Insulation pipe D=22x9 mm | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=22x9 мм | м/m | 247
7 | Insulation of pipelines with tubes. Insulation pipe D=28x9 mm | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=28x9 мм | м/m | 82
8 | Insulation of pipelines with tubes. Insulation pipe D=35x9 mm | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=35x9 мм | м/m | 46
| Insulation of pipelines with tubes. Insulation pipe D=42x9 mm | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=42x9 мм | м/m | 21
9 | Insulation of pipelines with tubes. Insulation pipe D=60x9 mm | Ізоляція трубопроводів трубками .Ізоляційна труба D=60x9 мм | м/m | 17
10 | Installation of the shut-off valve. The shut-off valve has an angular diameter of 15 mm for connecting plumbing devices. | Установлення вентиля запірного.Вентиль запiрний кутовий дiаметр 15 мм для підключення сантехнічний приладів | шт/pc | 148
11 | Installation of irrigation faucets with a diameter of 15 mm. Watering faucet diam. 15 mm | Установлення поливальних кранiв дiаметром 15 мм.Кран поливальний діам. 15 мм | шт/pc | 12
12 | Installation of the crane. Ball coupling crane 15 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 15 | шт/pc | 52
13 | Installation of the crane. Ball coupling crane 20 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 20 | шт/pc | 14
14 | Installation of the crane. Ball coupling crane 25 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 25 | шт/pc | 1
15 | Installation of the crane. Ball coupling crane 32 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 32 | шт/pc | 1
16 | Installation of the crane. Ball coupling crane 40 | Установлення крану.Кран кульовий муфтовий 40 | шт/pc | 1
17 | Safety valve installation. Safety valve 15 mm coupling | Установлення запобіжного клапану.Запобіжний клапан 15 мм муфтовий | шт/pc | 18
18 | Fastening | Кріплення | кг/kg | 55.4
19 | Connection of new sections of the pipeline to existing water supply networks with a diameter of 25 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм | шт/pc | 4
20 | Connection of new sections of the pipeline to existing water supply networks with a diameter of 32 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 32 мм | шт/pc | 2
21 | Connection of new sections of the pipeline to existing water supply networks with a diameter of 40 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 40 мм | шт/pc | 2
22 | Connection of new sections of the pipeline to existing water supply networks with a diameter of 50 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 50 мм | шт/pc | 3
23 | Connection of new sections of the pipeline to existing water supply networks with a diameter of 80 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання діаметром 80 мм | шт/pc | 1
Всього по розділу господарчо-питний водопровід та гаряче водопостачання / In total, by section, domestic and drinking water supply and hot water supply
Побутова каналізація / Domestic sewerage
1 | Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 50 mm. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм. | м/m | 97
2 | Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 100 mm. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм. | м/m | 56
3 | Umbrella ventilation PP 50 mm for sewage | Зонт вентиляційний ПП 50 мм для каналізації | шт/pc | 2
4 | Ventilation valve PP 110 mm. | Вентиляційний клапан ПП 110 мм. | шт/pc | 1
5 | Revision of 110 mm | Ревізія ПП 110 мм. | шт/pc | 5
6 | Revision of 50 mm | Ревізія ПП 50 мм. | шт/pc | 9
7 | The gap of jetting is 20 mm. | Розрив струмення 20 мм. | шт/pc | 24
8 | Installation the plastic door for access to the audit is 250x400 | Установлення дверцят пласмасових для доступу до ревізії 250х400 | шт/pc | 14
9 | Fastening | Кріплення | кг/kg | 53.4
10 | Connection of new sections of the pipeline to existing sewerage networks with a diameter of 50 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації діаметром 50 мм | шт/pc | 4
11 | Connection of new sections of the pipeline to existing sewerage networks with a diameter of 100 mm. | Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж каналізації діаметром 100 мм | шт/pc | 6
Всього по розділу побутова каналізація / In total, domestic sewage by section
Дощова каналізація / Rain sewerage
1 | Laying of sewage pipelines from polyethylene pipes with a diameter of 100 mm. | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм. | м/m | 27
2 | Installation the plastic door for access to the audit is 250x400 | Установлення дверцят пласмасових для доступу до ревізії 250х400 | шт/pc | 4
3 | Revision of 110 mm | Ревізія ПП 110 мм. | шт/pc | 4
4 | Fastening | Кріплення | кг/kg | 10.1
Всього по розділу дощова каналізація / In total, rain sewage by section
Вентиляція/Ventilation
1 | Installation of fans. Fan RC160L | Установлення вентиляторів .Вентилятор канальний RC160L | шт/pc | 12
2 | Installation of a one-row grid diam.150.One-row grid, metal, diam.150 | Встановлення решітки однорядної діам.150.Решітка однорядна,металічна,діам.150. | шт/pc | 12
3 | Laying of air ducts. Air ducts made of galvanized steel with a thickness of 0.5 mm. | Прокладання повітропроводів.Повітропроводи з сталі оцинкованої товщиною 0,5 мм. | м2/m2 | 3.77
4 | Fastening | Кріплення | кг/kg | 1.36
5 | Installation of a one-row grid 200х250 мм.One-row grid, metal, 200х250 мм. | Встановлення решітки однорядної 200х250 мм.Решітка однорядна,металічна,200х250 мм. | шт/pc | 21
Всього по розділу вентиляція/In total, by section ventilation
Електротехнічні рішення / Electrical solutions
1 | Dismantling of the lighting panel. | Демонтаж щитків освітлювальних | шт/pc | 2
2 | Dismantling of lamps. | Демонтаж світильників. | шт/pc | 245
3 | Dismantling hidden wiring | Демонтаж схованої проводки | м/m | 4671
Електросилове обладнання / Electric power equipment
Щит силовий РЩ/ power shield РЩ
1 | Installation of the switch. Automatic switch In=40A, Number of poles 3. | Установлення вимикача.Автоматичний вимикач Ін=40А,Кількість полюсів 3 | шт/pc | 9
2 | Installation of the switch. Automatic switch In=32A, Number of poles 1. | Установлення вимикача.Автоматичний вимикач Ін=32А,Кількість полюсів 1 | шт/pc | 12
3 | Installation of protection against impulse overvoltages | Установлення захисту від імпульсних перенапруг | шт/pc | 1
Щит силовий ЩВН-1 /SHVN power shield ЩВН-1
4 | Installation of lighting shields. Hinged switchboard 18 mod. | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 18 мод. | шт/pc | 1
5 | Installation of the switch. Load switch,Number of poles 1, In=40A | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,1 ф,Ін=40А. | шт/pc | 12
Щит силовий ЩC-1-ЩC-8 /SHS power shield SHS-1- SHS-8
6 | Installation of lighting shields. Hinged switchboard 24 mod. | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 24 мод. | шт/pc | 8
7 | Installation of the switch. Automatic switch at the input In=40A, Number of poles 3. | Установлення вимикача.Автоматичний вимикач на вводі, Ін=40А,Кількість полюсів 3 | шт/pc | 8
8 | Installation of the switch. Automatic switch In=32A, Number of poles 3. | Установлення вимикача.Автоматичний вимикач Ін=32А,Кількість полюсів 3 | шт/pc | 8
9 | Installation of the switch. Automatic switch In=16A, Number of poles 1. | Установлення вимикача.Автоматичний вимикач Ін=16А,Кількість полюсів 1 | шт/pc | 8
10 | Installation of the switch. Automatic differential switch, In=16A, Id=16mA,Number of poles 2. | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний диференційний струму,2ф, Ін=16А,Ід=30мА | шт/pc | 104
Щит силовий ЩО-1-ЩО-8 /SHS power shield SHS- ЩО-1-ЩО-8
11 | Installation of lighting shields. Hinged switchboard 24 mod. | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий навісний 24 мод. | шт/pc | 8
12 | Installation of the switch. Load switch,Number of poles 1, In=16A | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,1 ф,Ін=16А. | шт/pc | 8
13 | Installation of the switch. Load switch,Number of poles 1, In=10A | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,1 ф,Ін=10А. | шт/pc | 80
14 | Installation of the switch. Automatic differential switch, In=16A, Id=16mA,Number of poles 2. | Установлення вимикача.Вимикач автоматичний диференційний струму,2ф, Ін=16А,Ід=30мА | шт/pc | 80
Щит силовий ЯР /SHS power shield SHS- ЯР
15 | Installation of lighting shields. Hinged switchboard GT 30-30-20. | Установлення щитків освітлювальних.Щит розподільчий GT 30-30-20. | шт/pc | 1
16 | Installation of the switch. Load switch,Number of poles 3 | Установлення вимикача.Вимикач навантаження,3 ф. | шт/pc | 1
17 | Rod S200 | Шток S200 | шт/pc | 1
18 | Handle | Ручна виноска | шт/pc | 1
19 | Din-rail | Дін-рейка | шт/pc | 1
Всього Щит силовий ЩО / In total, by section SHS power shield
Кабелі і провода / Cables and wires
1 | Laying a cable. Cable 5x10, Number of cores 5 Cross section, mm2: 10.PVC Operating temperature: from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу 5x10 мм2 .Кабель 5x10,Кількість жил 5, Перетин, мм2: 10 Матеріал жили: мідь Температура експлуатації:від -50 °С до +50 °С | м/m | 200
2 | Laying a cable. Cable 5x6, Number of cores 5 Cross section, mm2: 6.PVC Operating temperature: from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу 5x6 мм2 .Кабель 5x6,Кількість жил 5, Перетин, мм2: 6 Матеріал жили: мідь Температура експлуатації:від -50 °С до +50 °С | м/m | 150
3 | Laying a cable. Cable 5x4, Number of cores 5 Cross section, mm2: 4.PVC Operating temperature: from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу 5x4 мм2 .Кабель 5x4,Кількість жил 5, Перетин, мм2: 4 Матеріал жили: мідь Температура експлуатації:від -50 °С до +50 °С | м/m | 50
4 | Laying of a cable with a cross-section of more than 6 mm2 to 16 mm2 in pipes. Cable 3x6, Number of cores: 3 Cross-section, mm2:6 Core material: copper Wire sheath VVHng-LS 3x6, Operating temperature: from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби.Кабель 3x6,Кількість жил: 3 Перетин, мм2: 6 Матеріал жили: мідь.Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м/m | 900
5 | Laying of a cable with a cross-section of more than 6 mm2 to 16 mm2 in pipes. Cable 3x2.5, Number of cores: 3 Cross-section, mm2: 2.5 , Operating temperature: from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби.Кабель 3x2,5,Кількість жил: 3 Перетин, мм2: 2,5 Матеріал жили: мідь, Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м/m | 4000
6 | Laying a cable with a cross-section of more than 2.5 mm2 to 6 mm2 in pipes. Cable 3x1.5, Number of cores cable 3x1 5: 3 Section, mm2: 1.5: PVC Insulation: PVC Operating temperature: from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 3x1,5,Кількість жил кабель 3х1 5: 3 Перетин, мм2: 1,5 Матеріал жили: мідь Оболонка : ПВХ Ізоляція: ПВХ Температура експлуатації:твід -50 °С до +50 °С | м/m | 3200
7 | Laying a cable with a cross-section of more than 2.5 mm2 to 6 mm2 in pipes. Cable 2x1.5, Number of cores cable 2x1 5,Cross section, mm2: 1.5 Core material: copper sheath 2x1 5: PVC Insulation: PVC Operating temperature :from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 2x1,5,Кількість жил кабель 2х1 5, Перетин, мм2: 1,5 Матеріал жили: мідь Оболонка 2х1 5: ПВХ Ізоляція: ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м/m | 200
8 | Laying a cable with a cross-section of more than 2.5 mm2 to 6 mm2 in pipes. Cable 1x1.5, Number of cores cable 1x1 5,Cross section, mm2: 1.5 Core material: copper sheath 1x1 5: PVC Insulation: PVC Operating temperature :from -50 °C to +50 °C | Прокладання кабелю перерізу понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби.Кабель 1x1,5,Кількість жил кабель 1х1,5, Перетин, мм2: 1,5 Матеріал жили: мідь Оболонка 1х1,5: ПВХ Ізоляція: ПВХ Температура експлуатації: від -50 °С до +50 °С | м/m | 500
9 | Laying of the power wire with 1x25 copper cores | Прокладання проводу силового з мідними жилами 1х25 | м/m | 100
10 | Laying of the power wire with 1x4 copper cores | Прокладання проводу силового з мідними жилами 1х4 | м/m | 200
11 | Laying of the power wire with 1x2,5 copper cores | Прокладання проводу силового з мідними жилами 1х2,5 | м/m | 200
Всього по розділу кабелі та провода / Total by section of cables and wires
Монтажні вироби / Installation products
1 | Pipe laying. Flexible PVC pipe with steel pipe broach d 40, Outer diameter, mm- 40 Inner diameter, mm-31 Material- PVC plastic. PVC pipe holder diam. 40. | Прокладання труб.Труба ПВХ гнучка зі сталевою протяжкою d 40,Зовнішній діаметр, мм- 40 Внутрішній діаметр, мм-31 Матеріал- ПВХ-пластикат .Тримач ПВХ труб діам.40. | м/m | 200
2 | Pipe laying. Flexible PVC pipe with steel pipe broach d 32, Outer diameter, mm- 32 Inner diameter, mm-24 Material- PVC plastic. PVC pipe holder diam. 32. | Прокладання труб.Труба ПВХ гнучка зі сталевою протяжкою d 32,Зовнішній діаметр, мм- 32 Внутрішній діаметр, мм-24 Матеріал- ПВХ-пластикат .Тримач ПВХ труб діам.32. | м/m | 200
3 | Pipe laying. Flexible PVC pipe with steel pipe broach d 25, Outer diameter, mm- 25 Inner diameter, mm-18 Material- PVC plastic. PVC pipe holder diam. 25. | Прокладання труб.Труба ПВХ гнучка зі сталевою протяжкою d 25,Зовнішній діаметр, мм- 25 Внутрішній діаметр, мм-18 Матеріал- ПВХ-пластикат .Тримач ПВХ труб діам.25. | м/m | 900
4 | Pipe laying. Flexible PVC pipe with steel pipe broach d 20, Outer diameter, mm- 20 Inner diameter, mm-14 Material- PVC plastic. PVC pipe holder diam. 20. | Прокладання труб.Труба ПВХ гнучка зі сталевою протяжкою d 20,Зовнішній діаметр, мм- 20 Внутрішній діаметр, мм-14 Матеріал- ПВХ-пластикат .Тримач ПВХ труб діам.20. | м/m | 7800
Всього по розділу монтажні вироби / Total installation products by section
Установчі матеріали / Installation materials
1 | Installation of power sockets. Concealed power socket two-pole installation with protective contact,doubled, IP20-23, 16A, 220V.The color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff." | Установлення штепсельних розеток.Розетка штепсельна прихованого встановлення двополюсна з захисним контактом, подвоєна,ІР20-23,16А,220В,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | шт/pc | 470
2 | Installation of power sockets. Concealed power socket two-pole installation with protective contact,doubled, IP54, 16A, 220V.The color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff." | Установлення штепсельних розеток.Розетка штепсельна прихованого встановлення двополюсна з захисним контактом, подвоєна,ІР54,16А,220В,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | шт/pc | 67
3 | Installation of switches. Single-pole switch for open IP20-23, 16A, 220V installations.The color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff." | Установлення вимикачiв.Вимикач однополюсний для відкритої установки ІР20-23,16А,220В.,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | шт/pc | 58
4 | Installation of switches. Single-pole double switch for open IP20-23, 16A, 220V installations.The color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff." | Установлення вимикачiв.Вимикач однополюсний подвоєний для відкритої установки ІР20-23,16А,220В.,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | шт/pc | 119
5 | The box is extended for hidden mounting | Коробка протяжна для прихованого монтажу | шт/pc | 288
6 | Installation box for switches and sockets | Коробка установча під вимикачі і розетки | шт/pc | 714
7 | Installation of power sockets. Concealed power socket two-pole installation with protective contact,doubled, IP20-23, 32A, 220V.The color, design and location must be agreed with UNHCR technical staff." | Установлення штепсельних розеток.Розетка штепсельна прихованого встановлення двополюсна з захисним контактом, подвоєна,ІР20-23,32А,220В,колір і дизайн повинні бути узгоджені з з технічним персоналом УВКБ ООН. | шт/pc | 12
8 | The plug is two-pole with a protective one contact IR20-IR23, 32A, 220V | Вилка двополюсна з захисним контактом ІР20-ІР23,32А,220В | шт/pc | 12
Всього по розділу установчі матеріали / Total installation materials per section
Освітлювальна арматура / Lighting fittings
1 | Installation of lamps. LED lamp, 23 W . | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,23 Вт. | шт/pc | 184
2 | Installation of lamps. LED lamp, 24 W.with battery. | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,24 Вт.з акумулятором | шт/pc | 60
3 | Installation of lamps. LED lamp, 7 W . | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,7 Вт. | шт/pc | 33
4 | Installation of lamps. LED lamp, 12 W, rechargeable with emergency lighting. | Монтаж світильників.Світильник світлодіодний,12 Вт,акумуляторний з аварійним освітленням. | шт/pc | 3
5 | "Installation of signal lights with an inscription. LED rechargeable lamp "Exit ": Power-6 W, Class power consumption-A+, Voltage power supply-220-240 V, Temperature mode--20 +35 C, Protection level-IP 20, Nominal battery capacity, Ah-0.8." | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом.Світильник світлодіодний акумуляторний «Вихід »:Потужність-6 Вт,Клас енергоспоживання-A+,Напруга живлення-220- 240 V ,Температурний режим--20 +35 С,Рівень захисту-IP 20, Номінальна ємність акумулятора, Аг-0,8. | шт/pc | 3
6 | "Installation of signal lights with an inscription. LED rechargeable lamp "The exit down the stairs ": Power-6 W, Class power consumption-A+, Voltage power supply-220-240 V, Temperature mode--20 +35 C, Protection level-IP 20, Nominal battery capacity, Ah-0.8." | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом.Світильник світлодіодний акумуляторний «Вихід по сходах вниз »:Потужність-6 Вт,Клас енергоспоживання-A+,Напруга живлення-220- 240 V ,Температурний режим--20 +35 С,Рівень захисту-IP 20, Номінальна ємність акумулятора, Аг-0,8. | шт/pc | 24
Всього по розділу освітлювальна арматура / Total lighting fittings per section
Всього по розділу електротехнічні рішення/In total, by section electrical solutions
Пожежна сигналізація / Fire alarm system
Обладнання / Equipment
1 | Installation of the fireman's receiving and control device with remote control panel.Тhe fireman's receiving and control device Тірас-16.12ВП.The remote control panel ВПК-16.128. | Mонтаж приладу приймально-контрольного пожежного з виносною панеллю керування.Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.12ВП.Виносна панель керування ВПК-16.128 | шт/pc | 1
2 | Installation of a 12V, 18A/h rechargeable battery | Встановлення акумуляторної батареї 12В,18А/г | шт/pc | 2
3 | Installation of the fireman's receiving and control device .Тhe fireman's receiving and control device Тірас-16 П for 16 zones. | Mонтаж приладу приймально-контрольного пожежного з виносною панеллю керування.Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 зон Тірас-16П | шт/pc | 1
4 | Installation of the fireman's receiving and control device. Тhe fireman's receiving and control device Тірас-8 П for 8 zones. | Mонтаж приладу приймально-контрольного пожежного з виносною панеллю керування.Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон Тірас-8П | шт/pc | 1
5 | Installation of a 12V, 7A/h rechargeable battery | Встановлення акумуляторної батареї 12В,7А/г | шт/pc | 1
6 | Installation of a digital GSM auto-dial module | Встановлення модулю цифрового GSM автодзвону | шт/pc | 1
7 | Installation of the relay linear module | Встановлення модулю релейного лінійного | шт/pc | 1
8 | Installation of the power supply unit. BZh-1230. | Встановлення блоку живлення.БЖ-1230 | шт/pc | 1
9 | Installation of a manual fire alarm | Встановлення сповіщувача пожежного ручного | шт/pc | 12
10 | Installation of a 12V, 80 dB light-sound detector | Встановлення сповіщувача світлозвукового 12 В,80дБ | шт/pc | 1
11 | Installation of the "Exit" 12 V detector | Встановлення сповіщувача "Вихід" 12 В | шт/pc | 13
12 | Installation of a point fire smoke detector | Встановлення сповіщувача пожежного димового оптичного точкового | шт/pc | 215
13 | Installation of a fire heat detector | Встановлення сповіщувача пожежного теплового | шт/pc | 8
14 | Installation of an emergency lighting lamp | Встановлення світильника аварійного освітлення | шт/pc | 3
15 | Installation of a 400 W wall-mounted monoblock complete with a microphone remote control | Встановлення моноблоку настінного типу 400 Вт комплектно з пультом мікрофонним | шт/pc | 1
16 | Installation of a 1 W wall-mounted loudspeaker | Встановлення гучномовця настінного типу 1 Вт | шт/pc | 42
17 | Installation of a 3 W wall-mounted loudspeaker | Встановлення гучномовця настінного типу 3 Вт | шт/pc | 92
18 | Installation of a 6 W wall-mounted loudspeaker | Встановлення гучномовця настінного типу 6 Вт | шт/pc | 4
Всього по розділу Обладнання / Total by section Equipment
Кабелі і провода / Cables and wires
1 | Laying a cable. Fire-resistant cable J-Y(ST) section 1*2*0.8 m2 | Прокладання кабелю.Кабель вогнетривкий J-Y(ST) переріз 1*2*0,8 м2 | м/m | 1300
2 | Laying a cable. Fire-resistant cable J-Y(ST) section 8*2*0.8 m2 | Прокладання кабелю.Кабель вогнетривкий J-Y(ST) переріз 8*2*0,8 м2 | м/m | 50
3 | Laying a cable. The cable is fire-resistant, halogen-free, with increased safety, with a fire resistance limit of at least 30 minutes, with copper cores NHXH FE 180/E30, 2x1.5 RE | Прокладання кабелю.Кабель вогнетривкий,безгалогенний,підвищеної безпеки,з межою вогнестійкості не менше 30 хв, з мідними жилами NHXH FE 180/E30,2x1,5 RE | м/m | 1000
4 | Laying a cable. Fire-resistant, high-security cable with copper cores 2x2x0.78 | Прокладання кабелю.Кабель вогнетривкий,підвищеної безпеки,з з мідними жилами 2х2x0,78 | м/m | 35
5 | Laying a cable. The cable is fire-resistant, halogen-free, with increased safety, with a fire resistance limit of at least 30 minutes, with copper cores NHXH FE 180/E30, 3x1.5 RE | Прокладання кабелю.Кабель вогнетривкий,безгалогенний,підвищеної безпеки,з межою вогнестійкості не менше 30 хв, з мідними жилами NHXH FE 180/E30,3x1,5 RE | м/m | 50
Всього по розділу кабелі та провода / Total by section of cables and wires
Монтажні вироби / Installation products
1 | Laying of plastic boxes. Mini channel with a standard cover L=2m, 50*20 in a set | Прокладання коробів пластикових.Мініканал з стандартною кришкою L=2м,50*20 в комплекті | м/m | 360
2 | Laying of plastic boxes. Mini channel with a standard cover L=2m, 50*20 in a set | Прокладання коробів пластикових.Мініканал з стандартною кришкою L=2м,15*17 в комплекті | м/m | 500
3 | Pipe laying. Corrugated pipe made of self-extinguishing PVC, diameter 40 mm.Complete with terminal box, stainless steel terminal box, IР44, fire-resistant distribution box for cable networks with fire resistance limit E30. Protection level IР54. | Прокладання труб.Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ,діаметр 40 мм.В комплекті з коробкою клемною, коробкою клемною стальною,ІР44,Коробкою вогнестійкою розподільчою для кабельних мереж з межою вогнестійкості Е30.Рівень захисту ІР54. | м/m | 50
4 | Pipe laying. Corrugated pipe made of self-extinguishing PVC, diameter 20 mm.Complete with terminal box, stainless steel terminal box, IР44, fire-resistant distribution box for cable networks with fire resistance limit E30. Protection level IР54. | Прокладання труб.Труба гофрована із самозатухаючого ПВХ,діаметр 20 мм.В комплекті з коробкою клемною, коробкою клемною стальною,ІР44,Коробкою вогнестійкою розподільчою для кабельних мереж з межою вогнестійкості Е30.Рівень захисту ІР54. | м/m | 100
Всього по розділу монтажні вироби / Total installation products by section
5 | Commissioning works | Пусконалагоджувальні роботи | шт/pc | 1
Всього по розділу пожежна сигналізація/In total, by section fire alarm system
Ліфт / An elevator
1 | Removal of the elevator | Демонтаж ліфта | шт/pc | 1
2 | Installing an elevator: Elevator 1000 kg 9 stops (shaft doors are fire-resistant EI 60) with emergency release system when the power is turned off, European certification EN 81-20, galvanized components, photo curtain for the full height of the door, modern cabin design made of anti-vandal materials, indication of stops on each floor. | Встановлення ліфта: Ліфт 1000 кг 9 зупинок (двері шахти вогнетривкі ЕІ 60) з системою аварійного звільнення при вимкненні живлення, Європейська сертифікація EN 81-20, оцинковані комплектуючі, фотозавіса на всю висоту дверей, сучасний дизайн кабіни з антивандальних матеріалів, індикація зупинок на кожному поверсі. | шт/pc | 1
Всього по розділу ліфт/In total, by section an elevator
Загалом по кошторису / The grand total of the BOQ
Name, position and signature of the enterprise representative / П.І.Б., посада та підпис представника підприємства: ______________________________________________________________
The seal of the enterprise / Печатка підприємства:
Date/Дата:
| Validity of offer in days / Термін дії пропозиції в днях: | …. Days / Дні
**Only VAT payer bidders registered in Ukraine shall submit Total Cost inclusive of VAT / **Тільки учасники торгів - платники ПДВ, зареєстровані в Україні, повинні подавати загальну вартість з урахуванням ПДВ.
After completing the request, submit this document in PDF and Excel format. / Після виконання запиту подайте цей документ у форматі PDF та Excel.