## Annex C - Financial Offer Form
[ENTER YOUR COMPANY'S LETTERHEAD] / [ВСТАВТЕ БЛАНК ВАШОЇ КОМПАНІЇ] ANNEX C / ДОДАТОК C FINANCIAL OFFER FORM / ФОРМА ФІНАНСОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ "Dear Sir/Madam/Шановний пан/пані: We, the undersigned, offer to provide the Office Maintainance Services witin Ukraine for UNHCR Representation in Ukraine in accordance with your tender, RFQ No. UKRKI/RFQ/2024-010." Ми, що нижче підписалися, пропонуємо надати Послуги з обслуговування офісу для Представництва УВКБ ООН в Україні відповідно до вашого тендеру, RFQ № UKRKI/RFQ/2024-010."
Annex C Financial Offer Form - RFQ/2024/010 Kyiv Office Maintanance Services/Додаток C Форма фінансової пропозиції - RFQ/2024/010 Послуги з обслуговування офісу в Києві
Tenderers are advised to visit the site and acquaint themselves with the surroundings and take any measurements deem necessary as no claims will be accepted due to lack of knowledge of the site. Tenderers are to ensure that during the course of works the inconvenience to third parties should be very minimal and special care should be taken to existing surroundings. Any disposal of demolished / unwanted material should be dumped in an approved dumping site and any related fees to be borne by the tenderer./Учасникам тендеру рекомендовано відвідати об’єкт, ознайомитися з територією і зробити будь-які вимірювання, які вони вважають за потрібне, оскільки жодні претензії не будуть прийняті через відсутність знання об’єкта. Учасники тендеру повинні забезпечити, щоб під час виконання робіт незручності для третіх сторін були мінімальними, а особливу увагу слід приділяти існуючій території. Будь-яка утилізація зруйнованого/непотрібного матеріалу повинна бути винесена на схвалене сміттєзвалище, а будь-які пов’язані з цим збори несе учасник тендеру.
S.N | Specification | Опис | Unit | Одиниця вим. | Estimated Quantity/прогнозована кількість | Unit in UAH (excl. VAT)/вартість одиниці в грн (з ПДВ) | Total Price in UAH (excl. VAT)/загальна вартість в грн (без ПДВ)
1 | Repairs to PVC doors, with frames of any size and kind, work to include all required materials, PVC sections, glue, screws, hinges, nails, repair to frame and architrave, excluding lock, handle, glass and painting. Unit rate shall be including all associated works | Ремонт ПВХ дверей, з рамами будь-якого розміру та виду, включає всі необхідні матеріали, профілі ПВХ, клей, шурупи, петлі, цвяхи, ремонт рами та архітрава, за винятком замка, ручки, скла та фарбування. Розцінка за одиницю включає всі супутні роботи | pcs | шт. | 2
2 | Repairs to steel doors, with steel frames of any size and kind, work to include all required materials, welding, screws, hinge, repair to frame and architrave, excluding lock, handle, glass and painting. Unit rate shall be including all associated works | Ремонт сталевих дверей, зі сталевими рамами будь-якого розміру та виду, включає всі необхідні матеріали, зварювання, шурупи, петлі, ремонт рами та архітрава, за винятком замка, ручки, скла та фарбування. Розцінка за одиницю включає всі супутні роботи | pcs | шт. | 2
3 | Repair UPVC windows of any kind and size, including readjustment of edges and frames, unfixing and re-fixing of glass panels and frame including replacing, wheels, damaged rails, rubber and laying silicone sealant all round | Ремонт ПВХ вікон будь-якого типу та розміру, включаючи зміну країв і рам, розкріплення та повторне кріплення скляних панелей і рам, включаючи заміну коліс, пошкоджених рейок, гуми та укладання силіконового герметика по всьому периметру | pcs | шт. | 5
4 | Repair double glazed door with Aluminum frame including readjustment of edges and frames and including all required accessories | Ремонт склопакетів з алюмінієвою рамою, включаючи регулювання країв і рам, а також усі необхідні аксесуари | pcs | шт. | 5
5 | Provide and install double glazed partitions with Aluminum frame including all required accessories | Надання та встановлення склопакетів з алюмінієвою рамою, включаючи всі необхідні аксесуари | m² | м² | 50
6 | Provide and install non-transparent satin film for glass partitions | Надання та встановлення непрозорої сатинової плівки для скляних перегородок | m² | м² | 60
7 | Supply and install sandwich panel construction 50 mm. thick and standard dimension 3000 x 1180 mm constructed from slightly corrugated pre-painted steel sheets on the both side and, fixed onto a steel frame, with injected polyurethane insulation foam, of average density 38 kg/m³, in between. The panels are joined together tongue and groove. | Поставка та монтаж конструкції з сендвіч панелей 50 мм. товщина і стандартний розмір 3000 x 1180 мм, виготовлена з злегка гофрованих попередньо пофарбованих сталевих листів з обох сторін і закріплена на сталевій рамі з ін’єктованою поліуретановою ізоляційною піною середньої щільності 38 кг/м³ між ними. Панелі з’єднуються між собою типом «шип-паз». | m² | м² | 30
8 | Supply and install of fabric-wrapped acoustic panels for walls | Поставка та монтаж тканинних акустичних панелей для стін | m² | м² | 30
9 | Provide and install European cylinder lock with minimum 3 keys to doors to match the existing | Забезпечення та встановлення європейського циліндрового замка з мінімум 3 ключами до дверей відповідно до наявного | pcs | шт. | 6
10 | Supply and install door handles for prefab, wooden or steel doors, of approved quality to match the existing. | Постачання та встановлення дверних ручок для збірних, дерев’яних або сталевих дверей перевіреної якості відповідно до наявних. | pcs | шт. | 10
11 | Apply welding to different sections for doors, windows, hinges, grills, handrails, frames, trusses, beams and columns, all of any size complete with painting by antirust and oil paint two coats each together with complete finish. Price is per spot welding. | Застосування зварювання до різних секцій для дверей, вікон, петель, решіток, поручнів, рам, ферм, балок і колон будь-якого розміру з фарбуванням антикорозійною та олійною фарбою в два шари кожного разом із повним оздобленням. Ціна вказана за точкове зварювання. | pcs | шт. | 15
12 | Apply welding to different sections for doors, windows, hinges, grills, handrails, frames, trusses, beams and columns, all of any size complete with painting by antirust and oil paint two coats each together with complete finish. Price is per meter length of linear welding. | Застосування зварювання до різних секцій для дверей, вікон, петель, решіток, поручнів, рам, ферм, балок і колон будь-якого розміру з фарбуванням антикорозійною та олійною фарбою в два шари кожного разом із повним оздобленням. Ціна вказана за метр довжини лінійного зварювання. | m | м | 5
13 | Provide and install heavy duty brass padlock of any size | Надаємо та встановлюємо міцний латунний замок будь-якого розміру | pcs | шт. | 10
14 | Opening existing wall made of concrete blocks and/or gypsy board for the installation of new single or double door(s) or window with reinforced lintel in concrete or H beam. | Відкриття існуючої стіни з бетонних блоків та/або гіпсокартону для встановлення нових одинарних або подвійних дверей або вікон із посиленою перемичкою з бетону або двотаврової балки. | m² | м² | 10
15 | Provide and install security metal door. Door is consisted one leaf, 90 cm wide, 210 cm height, and the door is covered with double 2 mm steel plates with internal steel stiffeners every 20 cm , honeycomb cells and polyethylene foam. Manual multi lock and heavy duty hinges should be provided and Emergency push to open bar. Door is to be painted with thermal paint as the final coat. Price is to include removing the old door and all associated costs of installing the new door with good finish for the surrounding. frame of the door should be well anchored to the ground with proper concrete foundation. | Забезпечення та встановлення металевих дверей. Двері складаються з однієї стулки, шириною 90 см, висотою 210 см, двері покриті подвійними сталевими пластинами товщиною 2 мм з внутрішніми сталевими жорсткими ребрами через кожні 20 см, чарунками та пінополіетиленом. Повинні бути передбачені ручні мультизамки та надміцні петлі, а також панель із аварійним натисканням для відкриття. Останнім шаром двері фарбують термофарбою. Ціна повинна включати демонтаж старих дверей і всі пов’язані з цим витрати на встановлення нових дверей з гарною обробкою для навколишнього середовища. Рама дверей повинна бути добре закріплена на землі за допомогою відповідної бетонної основи. | pcs | шт. | 1
16 | Provide and install heavy duty door closer of approved quality with all accessories needed | Надайте та встановіть надійний дверний доводчик перевіреної якості з усіма необхідними аксесуарами | pcs | шт. | 10
17 | Provide and install exhaust fan of diameter 30 cm, or square 30cm*30 cm, all complete with introducing a suitable opening, electrical installation, switch and making good finish for the surrounding | Забезпечте та встановіть витяжний вентилятор діаметром 30 см або квадрат 30 см * 30 см, все це завершується введенням відповідного отвору, електричним монтажем, вимикачем та гарним фінішем для навколишнього середовища | pcs | шт. | 15
18 | Provide and install board tiles of Armstrong ceiling, of approved quality to match the existing, of size 60x60cm to replace damaged parts and to match the existing at corridors and offices, including reinforcing the steel frames where needed. | Забезпечте та встановіть плити з дошки для стелі Армстронг, затвердженої якості, що відповідає існуючій, розміром 60x60 см для заміни пошкоджених частин та відповідності існуючим у коридорах та офісах, включаючи посилення сталевих каркасів, де це необхідно. | M2 | M2 | 10
19 | Provide and install plasterboard partition, including reinforcing the steel frames where needed and excluding paint. | Забезпечте та встановіть перегородку з гіпсокартону, включаючи украплення сталевих каркасів, де це необхідно, і за винятком фарби. | m | м | 25
20 | Provide and lay silicone sealant for the edges of the existing aluminum frames. Work includes removing the old silicone and cleaning the surface then laying new silicone | Забезпечте та нанесіть силіконовий герметик на краї наявних алюмінієвих рам. Робота включає видалення старого силікону та очищення поверхні, а потім нанесення нового силікону | m | м | 50
21 | Provide & lay filler of approved quality, impregnated fiber board covered by mastic sealant for joints including removing damaged ones and making good finish for surroundings. | Забезпечте та покладіть шпаклівку затвердженої якості, просочену плиту з волокон, покриту герметиком для швів, включаючи видалення пошкоджених та гарний фініш для навколишнього середовища. | m | м | 50
22 | Supply and apply materials to execute up to 40 mm thick plaster to walls (rough coat and then soft coat) and soffits over one coat spatter dash, breaking and removing cracked or old plaster where needed. | Постачання та нанесення матеріалів для виконання штукатурки товщиною до 40 мм на стінах (чорнове покриття, а потім м’яке покриття) і софітах поверх одного шару бризок, розбивання та видалення тріщин або старої штукатурки, де це необхідно. | m² | м² | 50
23 | Supply and installation to repair existing carpet flooring | Поставка та монтаж для ремонту існуючого килимового покриття | m² | м² | 20
24 | Supply and installation to repair existing PVC flooring | Поставка та монтаж для ремонту існуючих ПВХ підлог | m² | м² | 20
25 | Assemble flat-packed furniture (kitchen - bathroom) procured directly by UNHCR | Зберіть запаковані меблі (кухня - ванна кімната), закуплені безпосередньо УВКБ ООН | pcs | шт. | 10
26 | Provide & install white plastic rubbing rail of 30cm wide and 3mm thick of approved quality screwed into walls behind staff's chairs complete with chrome screws heads. | Надайте та встановіть білу пластикову шину шириною 30 см і товщиною 3 мм затвердженої якості, пригвинчену до стін за стільцями персоналу разом із хромованими головками гвинтів. | m | м | 10
27 | Supply and install heavy duty metal door hinges of approved quality | Поставка та встановлення міцних металевих дверних петель перевіреної якості | pcs | шт. | 15
28 | Supply and install motion detection control for the lights, including all wiring and associated accessories | Поставка та встановлення датчику виявлення руху для освітлення, включаючи всю проводку та відповідні аксесуари | pcs | шт. | 20
29 | Apply two coats emulsion paint of approved quality, water or oil based as instructed to match the existing (All works to be executed after scrubbing the existing paint completely, filling holes and cracks by putty or plastering if needed. | Нанесіть два шари емульсійної фарби затвердженої якості на водній або масляній основі відповідно до інструкції відповідно до наявної (Усі роботи слід виконувати після повного видалення існуючої фарби, заповнення отворів і тріщин шпаклівкою або штукатуркою, якщо це необхідно. | m² | м² | 50
30 | Dismantling of drywall plasterboard partition | Демонтаж перегородки з гіпсокартону | m² | м² | 5
31 | Installation of electric hatches | Монтаж електролюків | pcs | шт. | 5
32 | Repair of the electric hatch covers | Ремонт електричних кришок люків | pcs | шт. | 10
33 | Provide and install 5/10 Amp one gang switch of approved quality to match the existing | Надайте та встановіть однобандний перемикач на 5/10 А схваленої якості відповідно до наявного | pcs | шт. | 25
34 | Provide and install 5/10 Amp socket outlet of approved quality with earthling similar to existing instead of damaged one. | Забезпечте та встановіть розетку на 5/10 А перевіреної якості із заземленням, подібним до існуючого, замість пошкодженого. | pcs | шт. | 10
35 | Provide & install 3x2.5sqmm electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Забезпечте та встановіть електричний кабель 3x2,5 кв.мм усередині або на поверхні разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 250
36 | Provide & install 3x4sqmm electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Забезпечте та встановіть електричний кабель 3x4 кв.мм усередині або поверхнево, разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 10
37 | Provide & install 3x6sqmm electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Забезпечте та встановіть електричний кабель 3x6 кв.мм усередині або поверхнево, разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 10
38 | Provide & install 3x10sqmm electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Забезпечте та встановіть електричний кабель 3x10 кв.мм усередині або на поверхні разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 10
39 | Provide & install 5x12sqmm 3 phase electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Надайте та встановіть 3-фазний електричний кабель розміром 5x12 кв.мм усередині або поверхнево, разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 10
40 | Provide & install 5x16sqmm 3 phase electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Надайте та встановіть 3-фазний електричний кабель розміром 5x16 кв.мм усередині або поверхнево, разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 10
41 | Provide & install 5x20sqmm 3 phase electrical cable internally or surface mounted , complete with PVC channels/tubes with PVC bends, connectors, fixings etc. | Забезпечте та встановіть 3-фазний електричний кабель розміром 5x20 кв.мм усередині або поверхнево, разом із ПВХ-каналами/трубками з ПВХ-колінами, з’єднувачами, кріпленнями тощо. | m | м | 10
42 | Supply and install 3 phase Sub Distribution Electrical board 60 cm*40 cm, 100 Amps for the main 3 phase circuit breaker, (waterproof and thermal painted) to match the existing, price excludes circuit breakers and cables | Поставка та монтаж 3-фазної розподільчої електричної плати 60 см*40 см, 100 А для основного 3-фазного автоматичного вимикача, (водонепроникний і термофарбований) відповідно до існуючого, ціна не включає автоматичні вимикачі та кабелі | pcs | шт. | 2
43 | Supply and install single phase Sub Distribution Electrical board up to 60 cm*40 cm, 100 Amps for the main circuit breaker, (waterproof and thermal painted) to match the existing, price excludes circuit breakers and cables | Поставка та монтаж однофазної допоміжної розподільчої електричної плати до 60 см*40 см, 100 А для головного автоматичного вимикача (водонепроникна та термічно пофарбована) відповідно до наявної, ціна не включає автоматичні вимикачі та кабелі | pcs | шт. | 2
44 | Provide and install complete LED lighting fixture 60 x 60 cm of approved quality with complete electrical installations. | Надайте та встановіть повний світлодіодний освітлювальний прилад 60 x 60 см перевіреної якості з повним електроустановленням. | pcs | шт. | 150
45 | Supply, install, test, put in operation and commission double schuko socket 2 pin 10/16 amp of approved quality complete with wiring, electrical connection to sub-main distribution board and accessories needed. | Поставка, встановлення, випробування та введення в експлуатацію подвійної розетки шуко 2 контакти 10/16 ампер затвердженої якості разом з проводкою, електричним підключенням до основного розподільного щита та необхідними аксесуарами. | pcs | шт. | 15
46 | Provide and install electric circuit breaker, 10-25 Amp single phase | Надайте і встановіть електричний вимикач, однофазний 10-25 Ампер | pcs | шт. | 15
47 | Provide and install electric circuit breaker, 25-60 Amp single phase | Надайте і встановіть електричний вимикач, однофазний 25-60 Ампер | pcs | шт. | 5
48 | Provide and install electric circuit breaker, 100 Amp single phase | Надайте та встановіть електричний вимикач однофазний на 100 А | pcs | шт. | 2
49 | Provide and install electric circuit breaker industrial ABB or similar approved 3 phase, 30 to 60 Amp three phase instead of damaged one and making good finish due to unfixing & re-fixing. | Надайте та встановіть промисловий електричний вимикач ABB або подібний, схвалений 3-фазний, від 30 до 60 А, три фази замість пошкодженого та з гарною обробкою через відкріплення та повторне кріплення. | pcs | шт. | 5
50 | Provide and install electric circuit breaker industrial ABB or similar approved 3 phase,100 Amp three phase instead of damaged one and making good finish due to unfixing & re-fixing. | Надайте та встановіть промисловий електричний вимикач ABB або подібний схвалений 3-фазний, 100 А трифазний замість пошкодженого та з гарною обробкою через відкріплення та повторне кріплення. | pcs | шт. | 5
51 | Provide and install schuko electric socket 3pin 10/16 Amp with earthling of approved quality including (3x2.5)mm wiring, pvc channels, testing and commissioning and connection to main distribution board. | Надайте та встановіть 3-контактну електричну розетку шуко 10/16 Амп із заземленням затвердженої якості, включаючи проводку (3x2,5) мм, ПВХ канали, тестування та введення в експлуатацію та підключення до головного розподільного щита. | pcs | шт. | 25
52 | Provide and install (1.6 to 2.5) cm diameter PVC conduit pipes or channels for surface mounted electrical wires including PVC bends etc. | Забезпечте та встановіть (від 1,6 до 2,5) см труби або канали з ПВХ для електричних проводів поверхневого монтажу, включаючи вигини ПВХ тощо. | pcs | шт. | 100
53 | Provide and install juction box to match the existing of approved quality. | Надайте та встановіть розподільну коробку відповідно до наявної затвердженої якості. | pcs | шт. | 10
54 | Provide suitably qualified and equipped personnel to call to the premises to investigate malfunctioning system or problems as required by the UNHCR. Price is per visit. | Забезпечте належним чином кваліфікований та обладнаний персонал для виклику в приміщення для дослідження несправності системи або проблем відповідно до вимог УВКБ ООН. Ціна вказана за відвідування. | pcs | шт. | 50
55 | Provide and install data and communication cabling to support changes in workstation locations and networking requirements | Забезпечте та встановіть кабелі передачі даних і зв’язку для підтримки змін розташування робочих станцій і вимог до мережі | m | м | 20
56 | Provide and install cabling for the UHF antenna and associated equipment installation on the roof | Забезпечте та змонтуйте кабелі для УВЧ антени та встановлення відповідного обладнання на даху | m | м | 50
57 | Provide and install additional network ports or wireless access points to ensure reliable connectivity throughout the office | Надайте та встановіть додаткові мережеві порти або бездротові точки доступу, щоб забезпечити надійне з’єднання в усьому офісі | m | м | 300
58 | Provide and install the Wi-Fi access points | Надайте та встановіть точки доступу Wi-Fi | pcs | шт. | 20
59 | Install Green boxes (electricity consumption measuring devices) | Встановіть Green box (прилади вимірювання споживання електроенергії) | pcs | шт. | 3
60 | Provide and install cabling for the genset connection | Забезпечте та встановіть кабель для підключення генераторної установки | m | м | 100
61 | Install Starlink terminals on the rooftop or building façade | Утановіть термінали Starlink на даху або фасаді будівлі | pcs | шт. | 5
62 | Provide and install UPS equipment | Забезпечення та встановлення обладнання ДБЖ | pcs | шт. | 2
63 | Provide and Install access control points | Надання та встановлення точок контролю доступу | pcs | шт. | 20
64 | Provide office access cards (swipe cards) | Надайте картки доступу до офісу (картки для протягування) | pcs | шт. | 300
65 | Supply RE 410 or R32 Gas re-fill (Italian or equivalent quality) for CH-D050PNK/CH-U050NK | Заправка RE 410 або R32 Заправка газом (італійська або еквівалентна якість) для CH-D050PNK/CH-U050NK | Each | Кожен | 1
66 | Supply RE 410 or R32 Gas re-fill (Italian or equivalent quality) for Neoclima NS-18EHXIw1 | Заправка RE 410 або R32 (італійська або еквівалентна якість) для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
67 | Supply RE 410 or R32 Gas re-fill (Italian or equivalent quality) for A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Заправка RE 410 або R32 Заправка газом (італійська або еквівалентна якість) для A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
68 | Supply RE 410 or R32 Gas re-fill (Italian or equivalent quality) for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Заправка RE 410 або R32 Заправка газом (італійська або еквівалентна якість) для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
69 | Supply RE 410 or R32 Gas re-fill (Italian or equivalent quality) for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Заправка RE 410 або R32 (італійська або еквівалентна якість) для A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 2
70 | Lubriaction of Ventilation unit VENTS VUT 2000 ЕГ (supply and exhaust) | Мастило Вентиляційної установки VENTS VUT 2000 ЕГ (припливно-витяжна) | Each | Кожен | 1
71 | Calibration of Ventilation unit VENTS VUT 2000 ЕГ (supply and exhaust) | Повірка Вентиляційної установки ВЕНТС ВУТ 2000 ЕГ (припливно-витяжна) | Each | Кожен | 1
72 | Replacement of the worn-out parts Ventilation unit VENTS VUT 2000 ЕГ (supply and exhaust) | Заміна зношених частин Вентиляційної установки VENTS VUT 2000 ЕГ (припливно-витяжна) | Each | Кожен | 1
73 | Cleaning filters | Очищення фільтрів | Each | Кожен | 6
74 | Replace the main board of Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW. | Заміна головної плати зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт. | Each | Кожен | 2
75 | Replace the main board of Neoclima NS-18EHXIw1 with equivalent quality to match the existing | Заміна головної плати Neoclima NS-18EHXIw1 на еквівалентну якість, щоб відповідати наявній | Each | Кожен | 1
76 | Replace the main board of Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier to match the existing | Заміна основної плати настінної спліт-системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier на відповідність існуючій | Each | Кожен | 1
77 | Replace the main board of HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) to match the existing | Заміна головної плати HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) відповідно до наявної | Each | Кожен | 1
78 | Replace the main board of the existing split-system A/C Haier AB36ES1ERA(S) with equivalent quality to match the existing | Заміна основної плати наявної спліт-системи A/C Haier AB36ES1ERA(S) на аналогічну за якістю, щоб відповідала наявній | Each | Кожен | 3
79 | Replace the condenser of Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW. | Заміна головної плати зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт. | Each | Кожен | 2
80 | Replace the Neoclima NS-18EHXIw1 internal unit Condenser | Заміна конденсатора внутрішнього блоку Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
81 | Replace the internal unit's Condenser of Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Заміна конденсатора внутрішнього блоку настінної спліт-системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
82 | Replace the HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) internal unit's Condenser | Заміна конденсатора внутрішнього блоку HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
83 | Replace the A/C Haier AB36ES1ERA(S) internal unit's Condenser | Заміна конденсатора внутрішнього блоку A/C Haier AB36ES1ERA(S). | Each | Кожен | 1
84 | Un-block the A/c drains | Розблокування стоків кондиціонера | Each | Кожен | 10
85 | Supply and install External unit's fan for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW. | Поставка та монтаж вентилятора зовнішнього блоку для зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт. | Each | Кожен | 2
86 | Supply and install External unit's fan for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж вентилятора зовнішнього блоку для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
87 | Supply and install External unit's fan for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж вентилятора зовнішнього блоку для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
88 | Supply and install External unit's fan for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та монтаж вентилятора зовнішнього блоку для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
89 | Supply and install External unit's fan for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та монтаж вентилятора зовнішнього блоку для кондиціонера Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 3
90 | Supply and install internal unit's fan for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та монтаж вентилятора внутрішнього блоку/зовнішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK Qx=4,8 кВт. | Each | Кожен | 2
91 | Supply and install internal unit's fan for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж вентилятора внутрішнього блоку для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
92 | Supply and install internal unit's fan for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж вентилятора внутрішнього блоку для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 2
93 | Supply and install internal unit's fan for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та монтаж вентилятора внутрішнього блоку для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
94 | Supply and install internal unit's fan for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та монтаж внутрішнього вентилятора блоку для кондиціонера Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 2
95 | Supply and install compressor's Condenser Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та монтаж компресора Конденсатор Зовнішній/внутрішній блок кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт | Each | Кожен | 2
96 | Supply and install compressor's Condenser for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж конденсатора компресора для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
97 | Supply and install compressor's Condenser for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж конденсатора компресора для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
98 | Supply and install compressor's Condenser HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та монтаж конденсатора компресора HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 2
99 | Supply and install compressor's Condenser A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та монтаж компресора Кондиціонера Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 2
100 | Supply and install Reverse valve for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та монтаж Зворотного клапана зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK Qx=4,8 кВт | Each | Кожен | 1
101 | Supply and install Reverse valve for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та встановлення зворотного клапана для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
102 | Supply and install Reverse valve for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж зворотного клапана для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
103 | Supply and install Reverse valve for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та встановлення зворотного клапана для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
104 | Supply and install Reverse valve for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та встановлення зворотного клапана для A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 2
105 | Supply and install Coil sensor for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та монтаж датчика котушки зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK Qx=4,8 кВт | Each | Кожен | 2
106 | Supply and install Coil sensor for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж датчика котушки для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
107 | Supply and install Coil sensor for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж датчика котушки для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
108 | Supply and install Coil sensor for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та встановлення датчика котушки для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
109 | Supply and install Room sensor for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та монтаж кімнатного датчика зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK Qx=4,8 кВт | Each | Кожен | 2
110 | Supply and install Room sensor for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж кімнатного датчика для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
111 | Supply and install Room sensor for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж кімнатного датчика для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
112 | Supply and install Room sensor for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та встановлення кімнатного датчика для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
113 | Supply and install Room sensor for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та встановлення кімнатного датчика для A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 3
114 | Supply and install good quality new filters to be installed on Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та встановлення якісних нових фільтрів для установки на зовнішній/внутрішній блок кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт | Each | Кожен | 2
115 | Supply and install Compressor for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW | Поставка та монтаж компресора для зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт | Each | Кожен | 2
116 | Supply and install Compressor for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж компресора для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
117 | Supply and install Compressor for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж компресора для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
118 | Supply and install Compressor for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та встановлення компресора для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
119 | Supply and install Compressor for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та встановлення компресора для кондиціонера Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 1
120 | Supply and install external unit fan's motor for Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW. | Поставка та монтаж двигуна вентилятора зовнішнього блоку для зовнішнього/внутрішнього блоку кондиціонера канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK Qx=4,8 кВт. | Each | Кожен | 2
121 | Supply and install external unit fan's motor for Neoclima NS-18EHXIw1 | Поставка та монтаж двигуна вентилятора зовнішнього блоку для Neoclima NS-18EHXIw1 | Each | Кожен | 1
122 | Supply and install external unit fan's motor for Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Поставка та монтаж двигуна вентилятора зовнішнього блоку для настінної спліт системи A/C 1U35YEGFRA-H Haier | Each | Кожен | 1
123 | Supply and install external unit fan's motor for HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Поставка та монтаж двигуна вентилятора зовнішнього блоку для HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) | Each | Кожен | 1
124 | Supply and install external unit fan's motor for A/C Haier AB36ES1ERA(S) | Поставка та монтаж двигуна вентилятора зовнішнього блоку для кондиціонера Haier AB36ES1ERA(S) | Each | Кожен | 2
125 | Cleaning external units | Очищення зовнішніх блоків | Each | Кожен | 10
126 | Supply and install inverter A/C Air conditioner external unit/internal unit of duct type CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4.8 kW. Price must including filling up with gas and cooper pipes of 5 m. Gas is RE 410 or R32 | Поставка та монтаж інверторного кондиціонера зовнішній/внутрішній блок канального типу CH-D050PNK/CH-U050NK, Qx=4,8 кВт. У вартість входить заправка газових та мідних труб 5м. Газ RE 410 або R32 | pcs | шт. | 2
127 | Supply and install inverter Neoclima NS-18EHXIw1. Price must including filling up with gas and cooper pipes of 5 m. Gas is RE 410 or R32 | Поставка та монтаж інвертора Neoclima NS-18EHXIw1. У вартість входить заправка газових та мідних труб 5м. Газ RE 410 або R32 | pcs | шт. | 1
128 | Supply and install inverter A/C Wall-mounted split-system A/C 1U35YEGFRA-H Haier. Price must including filling up with gas and cooper pipes of 5 m. Gas is RE 410 or R32 | Поставка та монтаж інверторного кондиціонера. Настінна спліт-система A/C 1U35YEGFRA-H Haier. У вартість входить заправка газових та мідних труб 5м. Газ RE 410 або R32 | pcs | шт. | 1
129 | Supply and install HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB) inverter. Price must including filling up with gas and cooper pipes of 5 m. Gas is RE 410 or R32 | Поставка та монтаж інвертора HEC HSU-18TC/R32(DB)/HSU-18TK1/R32(DB). У вартість входить заправка газових та мідних труб 5м. Газ RE 410 або R32 | pcs | шт. | 1
130 | Supply and install A/C Haier AB36ES1ERA(S) inverter. Price must including filling up with gas and cooper pipes of 5 m. Gas is RE 410 or R32 | Поставка та встановлення інвертора A/C Haier AB36ES1ERA(S). У вартість входить заправка газових та мідних труб 5м. Газ RE 410 або R32 | pcs | шт. | 1
131 | Reinstalling of used AC provided by UNHCR excluding gas and pipes or any other material to maintain the Ac | Перевстановлення використаного кондиціонера, наданого УВКБ ООН, за винятком газу та труб або будь-якого іншого матеріалу для обслуговування кондиціонера | pcs | шт. | 3
132 | Re-installing compressor | Повторна установка компресора | pcs | шт. | 1
133 | Visit of the A/C specialist to inspect the A/Cs and report the malfunctions without any maintenance works. Price is per visit to the office. | Виїзд спеціаліста з кондиціонування для огляду системи кондиціонування та повідомлення про несправності без будь-яких робіт з обслуговування. Ціна вказана за відвідування офісу. | pcs | шт. | 10
134 | Provide & install stainless strainers of approved quality for the taps' outlets of water mixers or water taps to replace damaged ones | Забезпечте та встановіть сітчасті фільтри з нержавіючої сталі схваленої якості для вихідних отворів змішувачів води або водопровідних кранів для заміни пошкоджених | pcs | шт. | 5
135 | Provide and install 1/2"brass or chrome water taps | Надайте та встановіть 1/2" латунні або хромовані водопровідні крани | pcs | шт. | 10
136 | Provide and install 11/2" or 11/4" chrome plated wash basin outlet trap | Надайте та встановіть 11/2" або 11/4" хромований сифон для раковини | pcs | шт. | 10
137 | Provide and install hydraulic plastic seat cover for W.C. seat complete with all accessories needed. | Забезпечте та встановіть гідравлічний пластиковий чохол для сидіння для туалету з усіма необхідними аксесуарами. | pcs | шт. | 10
138 | Supply and install ceiling mounted 30cmX30cm square Aluminum Air Diffusers for the central system. | Налайте і встановіть стельові квадратні алюмінієві повітряні дифузори 30 см X 30 см для центральної системи. | pcs | шт. | 10
139 | Provide and install 1/2"-3/4" brass or chrome valve including all accessories needed | Надайте та встановіть латунний або хромований клапан 1/2"-3/4", включаючи всі необхідні аксесуари | pcs | шт. | 10
140 | Provide and install ball valve 1/2'-3/4" | Надайте та встановіть кульовий кран 1/2'-3/4" | pcs | шт. | 10
141 | Provide and install float valve 1/2'-3/4" | Надайте та встановіть поплавковий клапан 1/2'-3/4" | pcs | шт. | 10
142 | Cleaning and unblocking of all kinds of wash basins, sinks, bidets, urinals etc. | Очищення та деблокування всіх видів умивальників, раковин, біде, пісуарів тощо. | pcs | шт. | 25
143 | Provide and install W.C. seat to match the existing, all complete with flushing systern, water and sewer connections, repair of damages due to unfixing and refixing | Забезпечте та встановіть сидіння для туалету відповідно до наявного, все в комплекті з системою змиву, підключеннями до води та каналізації, ремонтом пошкоджень через демонтаж та повторний ремонт | pcs | шт. | 10
144 | Provide and install wash basin to match the existing with all accessories, frame, outlet, water tap, with water and sewer connections and making good finish due to unfixing and refixing. | Забезпечте та встановіть умивальник відповідно до наявного з усіма аксесуарами, рамою, зливом, водопровідним краном, з водопровідними та каналізаційними з’єднаннями та гарною обробкою завдяки демонтажу та повторному кріпленню. | pcs | шт. | 5
145 | Provide and install Italian made angle valves as water mixer accessories to replace the damaged ones | Надайте та встановіть кутові клапани італійського виробництва як аксесуари для змішувача води для заміни пошкоджених | pcs | шт. | 10
146 | Provide and install Italian made plastic syphon drain to match the existing one to be installed under wash basins. | Надайте та встановіть пластиковий сифонний злив італійського виробництва відповідно до існуючого, який буде встановлено під умивальниками. | pcs | шт. | 10
147 | Provide and install urinal of approved quality to replace the damaged one with all fittings, accessories and white cement to cover the edges | Надайте та встановіть пісуар затвердженої якості, щоб замінити пошкоджений з усією арматурою, аксесуарами та білим цементом для покриття країв | pcs | шт. | 1
148 | Supply and install push to flush system for the urinal, Italian-made and approved quality. | Надайте та встановіть системи зливу для пісуару, італійського виробництва та перевіреної якості. | pcs | шт. | 2
149 | Provide and install plastic spray hose, Italian make of approved quality, flexible, to replace the damaged one | Надайте та встановіть пластиковий розпилювальний шланг італійського виробництва перевіреної якості, гнучкий, на заміну пошкодженого | pcs | шт. | 5
150 | Provide and install flexible tube 1/2" chrome of approved quality with all accessories needed | Надайте та встановіть гнучку хромовану трубку 1/2 дюйма затвердженої якості з усіма необхідними аксесуарами | pcs | шт. | 15
151 | Treatment of water leakage from the edges W.C. seat by pointing with white cement containing anti-leakage materials filling and making good finish. | Обробка витоку води з країв сидіння унітазу шляхом замазування білим цементом, що містить матеріали проти протікання, і фініш. | pcs | шт. | 10
152 | Provide and install (1/2 HP) electrical water pump, Italian Made complete with all fittings for connection but excluding electrical wires and circuit breaker. | Надайте та встановіть (1/2 к. с.) електричний водяний насос італійського виробництва з усіма пристроями для підключення, за винятком електричних проводів і автоматичного вимикача. | pcs | шт. | 1
153 | Provide and install (2 HP) electrical water pump, Italian Made complete with all fittings for connection but excluding electrical wires and circuit breaker. | Надайте та встановіть (2 к. с.) електричний водяний насос італійського виробництва з усією арматурою для підключення, за винятком електричних проводів і автоматичного вимикача. | pcs | шт. | 1
154 | Supply and install a metal box (louver walls) with a door to be placed on the water pumps. | Поставка та монтаж металевої коробки (стінки жалюзі) з дверцятами для розміщення на водяних насосах. | pcs | шт. | 1
155 | Provide and install chrome angle 1/2" valve of approved quality for sanitary fittings, instead of damaged one. | Надайте та встановіть хромований кутовий 1/2" клапан затвердженої якості для сантехнічної арматури замість пошкодженого. | pcs | шт. | 25
156 | Provide and install Italian made water mixer of approved quality to replace the damaged one. | Надайте та встановіть змішувач для води італійського виробництва перевіреної якості замість пошкодженого. | pcs | шт. | 10
157 | Inspection and maintenance of the central heating system (pipes and all radiators). Price must include releasing air from the system. It shall also include for system flushing, rust inhibitors, refilling and testing. | Перевірка та обслуговування системи центрального опалення (труби та всі радіатори). Ціна повинна включати випуск повітря з системи. Він також повинен включати промивання системи, інгібітори іржі, заправку та тестування. | pcs | шт. | 4
158 | Release the air from all the radiators in the main building | Випустити повітря з усіх радіаторів головного корпусу | Each | Кожен | 1
159 | Supply and install thermal 5L pipes for the central heating system including all accessories | Поставка та монтаж теплових труб 5л для системи центрального опалення, включаючи всі аксесуари | m | м | 15
160 | Supply and install steel radiators of approved quality including all accessories | Поставка та встановлення сталевих радіаторів перевіреної якості, включаючи всі аксесуари | m | м | 10
161 | Supply and install aluminum radiators of approved quality including all accessories | Поставка та монтаж алюмінієвих радіаторів перевіреної якості, включаючи всі аксесуари | m | м | 5
162 | Supply and install thermostatic radiator valves on flow side of radiators, including removal of existing valve and necessary plumbing works and fittings. | Поставка та встановлення термостатичних радіаторних клапанів на стороні потоку радіаторів, включаючи демонтаж існуючого клапана та необхідні сантехнічні роботи та арматуру. | pcs | шт. | 50
163 | Provide suitably qualified and equipped personnel to be in UNHCR premises to perform minor maintenance works as required by UNHCR as described in Annex B. Price is for 1 person per day and without spare parts and materials. | Надайте належним чином кваліфікований та обладнаний персонал для перебування в приміщеннях УВКБ ООН для виконання незначних робіт з технічного обслуговування відповідно до вимог УВКБ ООН, як описано в Додатку B. Ціна вказана за 1 особу на день без урахування запасних частин і матеріалів. | Labor/day | Робочий день | 160
BIDDER'S COMMENTS / КОМЕНТАРІ УЧАСНИКА:
By signing on this document, which I am duly authorized to sign for, I confirm that I have read and understood all documents related to this Request for Quotation as provided by UNHCR. Підписуючи цей документ, який я належним чином уповноважений підписувати, я підтверджую, що прочитав і зрозумів усі документи, пов’язані з цим Запитом пропозицій від УВКБ ООН.
(person authorised to sign on behalf of the Bidder) / (особа, уповноважена ставити підпис від імені Учасника)
Signature over Printed Name / Підпис над ім'ям, написаним друкованими літерами
Position Title / Посада
Company Name / Назва компанії
Date and Place Signed / Дата і місце підписання
STAMP OF THE COMPANY / ПЕЧАТКА КОМПАНІЇ